**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na przeglądzie, ocenie stanu technicznego stacji pomiarowo –regulacyjnej LDPRC krytej pływalni w Akademii Wojsk Lądowych, pomiaru wartości pH, Cl, potencjału Redox oraz kalibracji.

1. **ZAKRES PRAC**
2. Przegląd, ocena stanu technicznego stacji pomiarowo – regulacyjnej LDPRC;
3. Procedura kalibracji dla wartości Redox, pH, Cl;
4. Procedura kalibracji fotometru;
5. Dostawa płynu buforowego;
6. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi stacji oraz przeprowadzania kalibracji w terminie wskazanym przez AWL.
7. **ODBIÓR PRAC**

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru prac będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia wykonania usługi. Odbioru prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

1. **WYMAGANIA DLA OFERENTÓW**

Oferty na wykonanie zadania mogą składać firmy spełniające następujące wymagania:

1. Specjalizujące się w zakresie technologii basenowych oraz kalibracji stacji pomiarowo – regulacyjnej LDPRC;
2. Przeprowadzające przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi stacji oraz przeprowadzania kalibracji w terminie wskazanym przez AWL;
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania prac oraz za zgodność ze Specyfikacją i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL;
4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P;
5. Realizacja przedmiotu usługi ma nastąpić min. 2 razy do roku. (marzec oraz wrzesień- październik);
6. Prace należy wykonać w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL;
7. „Protokół” sporządzony po wszystkich wykonanych czynnościach załączyć do faktury;
8. Prace związane z przeglądem Wykonawca przeprowadzi w obecności osoby wskazanej przez Kierownika Wydziału Infrastruktury.
9. Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o posiadanym doświadczeniem z określeniem lat (Załącznik nr 1).
10. **KOSZT DOJAZDU**

Koszty dojazdu na miejsca wykonania usługi pokrywa Wykonawca.