Załącznik Nr 1A 


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
                                        Zakup apteczki nasobnej policjanta wraz z wyposażeniem*
	Lp
	Nazwa – rodzaj sprzętu
	Jm
	Ilość

	1
	Apteczka osobista nasobna policjanta Oddziału Prewencji Policji 
	kpl
	44


*zgodnie z niżej wymienionym wykazem 

Apteczka osobista nasobna policjanta Oddziału Prewencji Policji
	Lp.
	Nazwa – rodzaj sprzętu
	J.m. 
	Ilość

	1
	Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji)
	szt.
	1

	2
	Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 15 cm x 450 cm FCP 02
	szt.
	2

	3
	Gaza rolowania, pakowana próżniowo 12 cm x 375 cm
	szt.
	1

	4
	Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową trójdzielną na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji
	szt.
	1

	5
	Opatrunek okluzyjny na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji
	szt.
	1

	6
	Rurka nosowo – gardłowa (rozmiar 6)
	szt.
	1

	7
	Rurka nosowo – gardłowa (rozmiar 7)
	szt.
	1

	8
	Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm
	szt.
	1

	9
	Opaska elastyczna tkana 5m x 10cm
	szt.
	2

	10
	Gaza opatrunkowa 1m²
	szt.
	2

	11
	Chusteczka dekontaminacyjna  neutralizująca gaz pieprzowy
	szt.
	2

	12
	Nożyczki ratownicze 18cm
	szt.
	1

	13
	Apteczka taktyczna JB Tacticals MOLLE IFAK – BLACK
	szt.
	1


