Zamawiający:	Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55,
Opracował:	Dział Eksploatacyjny 44-330 Jastrzębie - Zdrój ul. Dworcowa 17E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia:	Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach mieszkalnych	i użytkowych gminnych

Adres:	Jastrzębie Zdrój – budynki mieszkalne i użytkowe wg wykazu w załącznikach

Nazwa zamówienia
według CPV:	Usługi w zakresie wymiany szyb

Kod zamówienia
według CPV:	50112120-0

Data
opracowania:	12.10.2020r.

Autor
opracowania:	Dominika Mroczko

Sprawdzający:	Marek Ćmil

1.Wstęp.
  1. Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące szklenia stolarki otworowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN.
Zlecenia będą przekazywane sukcesywnie gminnych mieszkalnych i użytkowych w okresie od podpisania umowy do 17.12.2021 r.
  1. Zakres stosowania specyfikacji.
    Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
  2. Zakres robót objętych specyfikacją.
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie szklenia stolarki otworowej wraz z robotami towarzyszącymi.
  3. Określenia podstawowe.
    Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
  4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały.
Wymagane parametry techniczne materiałów przewidzianych do realizacji zadania:
- Szkło płaskie float, bezbarwne grub. 4mm;
- Szkło płaskie float, bezbarwne grub. 6mm;
- Szkło płaskie float, bezpieczne klejone (z jedną warstwą folii) grub. 6mm;
- Szkło płaskie walcowane – zbrojone bezbarwne grub. 6mm;
- Wkłady szybowe - zespolone hermetycznie ramką aluminiową, nisko - emisyjne o	współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K lub mniejszym;
- Wkłady szybowe float, bezpieczne VSG 44.1 klejone, nisko-emisyjne o współczynniku	przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K lub mniejszym;
- Wkłady szybowe float, bezpieczne VSG 44.4 klejone, nisko-emisyjne o współczynniku	przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K lub mniejszym;
- Wkłady szybowe Antisol nisko-emisyjne o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K	lub mniejszym;
- Wkłady szybowe Reflex nisko-emisyjne o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K	lub mniejszym;
- Folia antywłamaniowa bezbarwna spełniająca wymagania klasy P1A;
- Silikon szklarski biały;
- Kit szklarski;
- Listwy przyszybowe w kształcie identycznym z istniejącymi (drewniane i aluminiowe);
- Uszczelki wg istniejących kształtów w danej stolarce;
- Inne materiały niezbędne do wykonania zadania jako całości.

Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Wykonanie robót.
Zakres zamówienia obejmuje demontaż starych szyb, dostawę i wymianę szklenia, roboty towarzyszące oraz wywóz pozostałości demontażowych i ich utylizację.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku braku lub uszkodzenia listew przyszybowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia lub wymiany – kształt identyczny z istniejącymi.
5.1. Szklenie stolarki otworowej lub fasady.
Przed przystąpieniem do montowania oszklenia wręby ramiaków należy oczyścić. Mocowanie szyb lub pakietów szyb powinno zapewniać swobodne rozszerzanie się i kurczenie szkła powodowane zmianami temperatury. Podczas montażu należy zastosować luzy obwodowe, dolna krawędź szyby powinien opierać się całą szerokością na dwóch podkładkach oporowych. Stabilność szyb we wrębach zapewnić należy poprzez zastosowanie przekładek dystansowych. Niedopuszczalne jest wypełnienie materiałem, który mógłby hamować ruch szyb. Niedopuszczalne jest pasowanie oszklenia we wrębach na “ciasno”. Po założeniu szyb lub pakietów szyb zespolonych należy dokonać mocowania listew przyszybowych – w przypadku braku istniejących (lub zdeformowanych po dewastacji) należy dokonać uzupełnienia listew zbliżonych kształtem i materiałem z którego są wykonane w danym rodzaju stolarki wraz z uzupełnieniem uszczelek). W stolarce fabrycznie nie wyposażonej w uszczelki, powstałe szczeliny pomiędzy ramą a oszkleniem należy uszczelnić silikonem szklarskim w postaci cienkiej estetycznej spoiny w kolorze dostosowanym do barwy stolarki. Wkład osadzony w ramie tj. po oszkleniu, nie powinien wykazywać zabrudzeń silikonem, pęknięć i rys.
Roboty montażowe w dniu rozpoczęcia powinny być zakończone (zabrania się pozostawienia otworu bez zamontowanego oszklenia po zakończeniu prac przez wykonawcę w danym dniu). Po zdjęciu skrzydeł otwór okienny należy zabezpieczyć folią (nie dopuszcza się wykonywania robót w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych).

5.2. Oklejanie szyb folią antywłamaniową.
Folia antywłamaniowa (P1A) po oklejeniu szyby nie może posiadać fałd czy pęcherzy powietrznych. Montaż folii powinien odbywać się przy pomocy wody i detergentu. Szyba lub wkład szybowy powinien być oklejony z jednego fragmentu folii – nie dopuszczalne jest oklejenie jednej szyby z więcej niż jednego odcinka folii. Krawędzie folii powinny zachodzić pod listwy przyszybowe co najmniej 5mm.

Kontrola jakości użytych materiałów.
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych	do powszechnego stosowania, stosowane mogą być wyroby:
1) Uznane przez Komisję Europejską za mające duże znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.	Wyroby te muszą posiadać oznakowanie „CE” oznaczające, że dla takiego wyrobu dokonano	oceny jego zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia, którymi mogą być:
a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
b) europejskie aprobaty techniczne (EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi (KTS).
2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Wyroby te	muszą posiadać oznakowanie „CE”, „B lub B z ramką (dla wyrobów regionalnych),	oznaczające, czy wyrób ten spełnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentów	odniesienia, którymi mogą być:
a) Polska Norma dotycząca wyrobu, wydania zgodnie z ustawą o normalizacji z 12 września	2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z późn. zm.),
b) Krajowa aprobata techniczna (KAT) wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra	Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek	organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).
c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrób regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

Obmiar robót.
    Jednostką obmiarową jest 1 m2 (zgodnie z pkt. 5).

Odbiór robót.
Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu prawidłowości montażu wkładu szybowego w stolarce	okiennej. W trakcie odbioru należy przedstawić dokumenty dopuszczające zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty,	itp.).

Podstawa płatności.
Zasady płatności – zgodnie z umową.
Przepisy związane:
1. PN-88/B 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-EN 1279 – 5 :2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjnie. Część 1. Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, część I. Roboty ogólnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

11. Uwagi dotyczące realizacji robót.
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów oszklenia przed produkcją – podane wymiary w zestawieniach nie mogą być podstawą do realizacji, wykonane pomiary należy zatwierdzić w Dziale Technicznym MZN.
- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania istniejącej grubości łącznej obecnie wbudowanych pojedynczych szyb i pakietów szyb zespolonych.
- Wykonawca jest zobowiązany do indywidualnego ustalania z najemcami terminu wymiany.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości w obrębie asortymentu określonego w przedmiarze robót. Jednakże sumaryczna wartość realizacji robót nie może przekroczyć ogólnej kwoty wykonania zamówienia w wybranej ofercie.
- Gwarancja na montaż oszklenia – 3 lata.
- Gwarancja na montaż folii antywłamaniowej – 3 lata (przeciw pękaniu, przebarwieniom oraz odklejaniu).
- Termin realizacji:
- Szklenie stolarki otworowej szkłem płaskim (float, bezbarwnym) grub. 4mm lub 6mm oraz bezpiecznym klejonym (z jedną warstwą folii) grub. 6mm termin wykonania robót - do 3 dni roboczych.
- Pozostałe oszklenie powinno być wymienione w terminie do 10 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia.
- Faktury należy wystawiać:
- łącznie na budynki gminne mieszkalne (konieczność zamieszczenia załącznika z wykazem budynków oraz ilości wykonanych robót w poszczególnych zadaniach – dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych gminnych),
- łącznie na budynki gminne użytkowe (konieczność zamieszczenia załącznika z wykazem budynków oraz ilości wykonanych robót w poszczególnych zadaniach).
- Zakończenie robót należy zgłosić w formie pisemnej w biurze podawczym MZN przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu – Zdroju lub w wersji elektronicznej.

12. Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Wykaz budynków gminnych użytkowych
- Załącznik nr 2 – Wykaz budynków gminnych mieszkalnych
- Załącznik nr 3 – Przedmiar robót – część mieszkalna
- Załącznik nr 4 – Przedmiar robót – część użytkowa

Załącznik nr 1 - Wykaz budynków gminnych użytkowych

Załącznik nr 2 - Wykaz budynków gminnych mieszkalnych

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót – część mieszkalna

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości w obrębie asortymentu określonego w formularzu.

- Wymiana oszklenia o powierzchni mniejszej lub równej 0,5m2 – rozliczana będzie jako 0,5m2
- Wymiana oszklenia o powierzchni większej niż 0,5m2 – rozliczana będzie zgodnie z powierzchnią m2

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót – część użytkowa

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości w obrębie asortymentu określonego w formularzu.

- Wymiana oszklenia o powierzchni mniejszej lub równej 0,5m2 – rozliczana będzie jako 0,5m2
- Wymiana oszklenia o powierzchni większej niż 0,5m2 – rozliczana będzie zgodnie z powierzchnią m2