**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Nazwa pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat**  | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| 2 | PAKIET NR 2 Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 | 1. | Rurka intubacyjna pojedyncza. Rozmiar 7mm, 7,5mm, 8mm. Kompatybilna z monitorem Ambu aView będącym własnością Szpitala. | sztuka |  |  | 60 |  |  |   |
| 2. | Rurka intubacyjna podwójna z wbudowaną kamerą typu Vega oraz światło ledowe. Rozmiar 35F, 37F, 39Fr, 41Fr. Kompatybilna z monitorem Ambu aView będącym własnością Szpitala. | sztuka |  |  | 30 |  |  |   |
| **Razem pakiet nr 2:** |  |  |   |