## 1
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 1. Uszczelki do instrumetów laparoskopowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uszczelki do instrumentów laparoskopowych | op. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do kanału instrumentu laparoskopowego, nakładana na luer-lok
2 | Średnica 0,8 mm
3 | Używane w obszarze ginekologii(histeroskopia,morcelator) oraz endourologii
4 | Kompatybilna z narzędziami Karl Storz
5 | Opakowanie zawierające 10 sztuk
Lp. | Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1 ,2.
2 | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne pozycji nr 4.
………………………………..…………….
podpis osoby upoważnionej

## 2
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 2. Naboje do sterylizacji tlenkiem etylenu
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Naboje do sterylizacji tlenkiem etylenu | szt. | 1000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Ze 100% tlenkiem etylenu
2 | Do sterylizatora typu Sterimed- 2P
3 | Wymiary pojemnika aluminiowego kompatybilne ze sterylizatorem typu Sterimed- 2P
4 | Produkt biobójczy
Lp. | Wymagalne dokumety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1, 2.
………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 3
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 3. Zestaw testowy Bowie-Dick
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestaw Testowy Bowie-Dick | zestaw | 5000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zestaw testowy jednorazowy
2 | Bezołowiowy, nie zawierajacy metali ciężkich, nietoksyczny
3 | Wysokiej czułości
4 | Bezpieczny w stosowaniu oraz bezpieczny dla środowiska
5 | Zestaw testowy spełniający normy europejskie EN867-4 lub ISO 11140 - 4
6 | O wymiarach 11,5 x 12,5 cm +/- 1 cm
Lp. | Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-6.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
……………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 4
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 4. Plomby plastikowe do minikontenerów Wolf
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Plomby plastikowe do minikontenerów sterylizacyjnych Wolf | szt. | 3000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pasujące do plastikowych kontenerów bronchofiberoskopów firmy Wolf
2 | Uniemożliwiające przypadkowe otwarcie kontenera
3 | Otwarcie plomby powinno nastąpić w wyniku jej zerwania
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-2.
……………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 5
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 5. Włóknina wzmocniona
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Włóknina wzmocniona | szt. | 60000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pięciowarstwowa włóknina syntetyczna, polipropylenowa bez zawartości celulozy
2 | O parametrach: wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 207 N,w kierunku poprzecznym nie mniej niż 168 N, wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcownianie nie mniej niż 82 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 67 N, wydłużenie do zerwania min 65 % w obu kierunkach
3 | Gramatura minimalna 75/gm2 (tolerancja według PN EN868-2)
4 | Kolor niebieski
5 | Okres przechowywania sterylnego pakietu 180 dni
6 | Rozmiar 100x100cm
7 | Zgodność z MDR 2017/745,ISO 11607-1,EN868-2
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-7.
2 | Deklaracja zgodności CE.
3 | Wymagana deklaracja zgodnosci z w/w normami wystawiona przez producenta oraz karta charakterystyki wytrzymałościowej.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
…………………………………………………
Podpis osobu upoważnionej

## 6
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………
Część 6. Etykiety
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Etykiety do oznakowania pakietów sterylizacyjnych w systemie informatycznym MEDOK | rolka | 480
2 | Kalka woskowo żywiczna do etykiet samoprzylepnych | rolka | 480
3 | Taśma laminowana | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Wymagania bezwzględne
Lp. | Pozycja 1 | Opisać/ TAK |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | O wymiarach 101mm x 56mm
2 | Trójdzielne, samoprzylepne do opakowań sterylizacyjnych typu papier sterylizacyjny i włóknina sterylizacyjna
3 | Trwale przyklejalne do opakowania sterylizacyjnego
4 | Odporne na metody sterylizacji parowej , tlenkiem etylenu i plazmy
5 | Etykiety i klej odporne na: temperaturę minimum 134 oC, gorącą skondensowana parę wodną, wilgoć
6 | Łatwo odklejające się etykiety z nadrukowanymi kodami kreskowymi, przyklejające się do papierowej dokumentacji medycznej
7 | Produkty pasujące do drukarki STRIPE Zebra S4M, którą posiada Zamawiający
8 | 2000 sztuk na rolce
Lp. | Pozycja 2 | Opisać/ TAK |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | O wymiarach 110mm x 450m
2 | Nierozmazująca się pod wpływem procesów sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu,
3 | Odporna na ścieranie, rozmywanie, wilgoć, gorącą parę wodną, temperaturę min. 134 stopni C
4 | Trwale zapisująca się na etykietach MEDOK
5 | Pasująca do drukarki Stripe Zebra S4M
6 | Produkt kompatybilny z etykietami wskazanymi z pozycji 1
Lp. | Pozycja 3 | Opisać/ TAK |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | O szerokości 24mm i długości 4-8m
2 | Taśma typu Black on Withe, typ kompatybilny z Brother TZE-251 do drukarki kodów kreskowych Brother P-touch 9700 PC
3 | Taśma odporna na wielokrotne maszynowe mycie z dezynfekcją termiczną i wielokrotną sterylizację parową
4 | Laminowana, wodoodporna, odporna na: gorącą parę wodną, temperaturę min 134 stopni C, brud, ścieranie, rozmywanie, detergenty stosowane w myjniach-dezyfektorach.
5 | Obecność pionowych przegięć w odległości 22 mm od poczatku wydrukowanego kodu (długość kodu 77mm)
6 | Umożliwiające łatwe przyklejanie wydrukowanych kodów
Lp. | Wymagane dokumenty dla pozycji: 1, 2, 3
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1, lp. 1-8 , pozycji nr 2, lp. 1-6, pozycji nr 3, lp. 1-6.
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 7
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 7. Znaczniki do sit
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Znaczniki do oznaczania koszy sterylizacyjnych | szt. | 21000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wykonane z tworzywa odpornego na procesy maszynowego mycia i dezynfekcji, temperaturę do 134oC
2 | Niereagujące z dekontaminowanym materiałem
3 | Mocowane do koszy z instrumentarium bez konieczności używania zszywaczy, klipsów
4 | Możliwość opisywania wodoodpornymi markerami
5 | Minimalna szerokość 45 mm (+/- 5mm), długość 235 mm (+/- 5 mm)
6 | Miejsce na opis minimum 85 mm x 5 mm
7 | Kolory do wyboru przez zamawiającego w zakresie: żółty,pomarańczowy i czerwony
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-7.
………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 8
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 8. Plomby plastikowe do kontenerów Martin
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Plomby plastikowe do kontenerów sterylizacyjnych | szt. | 2000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  |  | Opisac oferowane parametry
1 | Pasujące do kontenerów firmy Martin
2 | Uniemożliwiające przypadkowe otwarcie kontenera
3 | Plomby muszą łatwo i trwale zamykać się oraz nie ulegać przypadkowemu otwarciu
4 | Otwarcie plomby poprzez zerwanie
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-3.
2 | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne pozycji nr 1.
……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 9
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 9. Wanienki dezynfekcyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wanienka dezynfekcyjna 3 L | szt. | 20
2 | Wanienka dezynfekcyjna 5 L | szt. | 20
3 | Wanienka dezynfekcyjna 10L | szt. | 20
4 | Wanienka dezynfekcyjna 30 L | szt. | 20
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | Dotyczy pozycji 1-4: wykonana z wytrzymałego polimeru, nieodbarwiającego się w czasie użytkowania
2 | Dotyczy pozycji 1-4: posiadająca uchwyty ułatwiające przenoszenie oraz szczelną pokrywę
3 | Dotyczy pozycji 1-4: posiadająca wewnątrz podziałkę poziomu napełnienia w litrach
4 | Dotyczy pozycji 1-4: łatwy montaż oraz utrzymanie w czystości
5 | Dotyczy pozycji 4: sita z PVC z uchwytem umożliwiającym wyjęcie dezynfekowanych narzędzi, korek odpływowy
6 | Dotyczy pozycji 1: wymiar wewnętrzny: 250x150x120 mm (+ 21mm), wymiar zewnętrzny: 300x185x125 mm (+ 21mm)
7 | Dotyczy pozycji 2: wymiar wewnętrzny: 500x170x120 mm (+ 21mm), wymiar zewnętrzny: 555x205x135 mm (+ 21mm)
8 | Dotyczy pozycji 3: wymiar wewnętrzny: 340x260x170 mm (+ 21mm), wymiar zewnętrzny: 400x300x180 mm (+ 21mm)
9 | Dotyczy pozycji 4: wymiar wewnętrzny: 560x370x225 mm (+ 21mm), wymiar zewnętrzny: 620x405x240 mm (+ 21mm)
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr 1-9.
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w tym sposobu mycia i dezyfekcji).
………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 10
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 10. Włoknina sterylizacyjna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Włóknina sterylizacyjna przeznaczona do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu zielona 100 x 100 cm | arkusz | 10000
2 | Włóknina sterylizacyjna przeznaczona do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu niebieska 100 x 100 cm | arkusz | 10000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Włóknina celulozowa, zielona w arkuszach do sterylizacji o gramaturze nie mniej niż 57 g/m2
2 | Zgodna z normą EN868-2 i ISO 11607-1
3 | Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca, niewykazująca działania cytostoksycznego
4 | Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6
5 | Grubość nie mniejsza niż 215 mikrometrów
6 | Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12 %
7 | Wytrzymałałość na wypychanie na sucho min. 210kPa i mokro min. 180 kPa
8 | Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,1kN/m, poporzek 0,9 kM/m
9 | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: wzdłuż 1,7kN/m, poporzek 0,7 kM/m
10 | Wytrzymałość na przedarcie wzdłuż min.1050 Mn,w poprzek min.1550 Mn
11 | Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią
12 | Termin ważności produktu 5 lat
Pozycja 2
1 | Włóknina celulozowa, niebieska w arkuszach do sterylizacji o gramaturze nie mniejszej niż 57 g/m2
2 | Zgodna z normą EN868-2 i ISO 11607-1
3 | Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca, niewykazująca działania cytostoksycznego
4 | Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6
5 | Grubość nie mniejsza niż 220 mikrometrów
6 | Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12 %
7 | Wytrzymałałość na wypychanie na sucho i mokro min.195 kPa
8 | Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż min 1,65kN/m, poporzek 1,0 kM/m
9 | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: wzdłuż min 1,1 kN/m, poporzek 0,7 kM/m
10 | Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią
11 | Termin ważności produktu 5 lat
Wymagane dokumenty pozycja 1, 2
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1 lp. 1-11 i 2 lp. 1-10.
2 | Deklaracja zgodności CE.
………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 11
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 11. Torebki posterylizacyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 200 mm x 300 mm +50 mm | szt. | 2800
2 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 300 mm x 500 mm +50 mm | szt. | 1000
3 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 600 mm x 750 + 50 mm | szt. | 1000
Razem |  | x | x |  | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Torebka wykonana z przeznoczystej folii polietylenowej
2 | Grubość folii 50 - 65 mikrometrów
3 | Torebka musi posiadać zamknięcie samoklejące
4 | Termin ważności produktu 5 lat
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-3.
……………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 12
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 12. Kartonowe zabezpieczenia narożników tac
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kartonowe zabezpieczenia narożników tac zestawów narzędziowych. | szt. | 5000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Dostosowane do sterylizacji parowej
2 | Nie toksyczne, nie uszkadzające się po procesie sterylizacji parowej
3 | Wymiary 11x11x6 cm (+/-1 cm)
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-3.
……………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 13
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 13. Plomby plastikowe do kontenetów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Plomby plastikowe do kontenerów sterylizacyjnych Aesculap | szt. | 10000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisac oferowane parametry
1 | Pasujące do kontenerów firmy Aesculap
2 | Uniemożliwiające przypadkowe otwarcie kontenera Aesculapa
3 | Plomby muszą łatwo i trwale zamykać się oraz nie ulagać przypadkowemu otwarciu
4 | Otwarcie plomby poprzez zerwanie
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-4.
2 | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne pozycji nr 1.
……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 14
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 14. Papier krepowany
Lp. | Asortyment | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 90x90 cm +/- 5cm | arkusz | 14000
2 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 90x90 cm +/- 5cm | arkusz | 20000
3 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 75x75 cm +/- 5cm | arkusz | 500
4 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 75x75 cm +/- 5cm | arkusz | 500
5 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 60x60 cm +/- 5cm | arkusz | 8000
6 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 60x60 cm +/- 5cm | arkusz | 8000
7 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 50 x 50 cm +/- 5cm | arkusz | 1000
8 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 50 x 50 cm +/- 5cm | arkusz | 1000
9 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 40x40 cm +/- 5cm | arkusz | 2000
10 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 40x40 cm +/- 5cm | arkusz | 500
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne poz. 1-10 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Papier sterylizacyjny krepowany z naturalnych włókien celulozowych; bezwzględnie dobrze układający się na pakowanym materiale
2 | Zgodny z normą EN 868-2 i ISO 11607-1
3 | Gramatura 60 (+ 2 g/m2)
4 | Grubość min. 0,19mm
5 | Zawartość chlorków 0,015%, siarczanów 0,038%
6 | Wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,93 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,47 kNm, wytrzymały na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,79 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,54 kNm
7 | Bariera mikrobiologiczna przy pakowaniu dwuwarstwowym 99,9%
8 | Nietoksyczny, antystatyczny, niepylący
9 | Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią
10 | Termin ważności produktu 5 lat
11 | Zamawiający oczekuje aby po procesie sterylizacji, papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-8.
2 | Deklaracja zgodności CE.
3 | Dokument potwierdzający wymaganie w pkt. 11 wydany przez producenta papieru.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 15
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15. Torebki papierowo - foliowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Torebki papierowo-foliowe, szerokość 5cm długość 28-30cm | szt. | 8000
2 | Torebki papierowo-foliowe, szerokość 7-7,5cm długość 28-30cm | szt. | 7000 |  |  |  |  | 72.8
3 | Torebki papierowo-foliowe, szerokość 10cm długość 28-30cm | szt. | 13000 |  |  |  |  | 97.55
4 | Torebki papierowo-foliowe, szerokość 15-16cm długość 25-30cm | szt. | 3000 |  |  |  |  | 133.7
5 | Torebki papierowo-foliowe, szerokość 21-22cm długość 38-40cm | szt. | 10000 |  |  |  |  | 141.9
6 | Torebki papierowo-foliowe, szerokość 25cm długość 38-40cm | szt. | 3000 |  |  |  |  | 208
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x | 236
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry |  |  |  | 311.5
1 | Spełniające normę PN-EN 868-5, ISO 11607-1,2 | [6 empty] | 401
2 | Przeznaczone do jednostronnego zgrzewania po zapakowaniu | [6 empty] | 59.2
3 | Posiadające symbol kierunku otwierania widoczny zarówno od strony folii jak i papieru
4 | Na opakowaniu nadrukowane wskaźniki zewnętrzne procesu sterylizacji parowej
5 | Do sterylizacji parą nasyconą
6 | Folia wykonana z przeźroczystego laminatu min 6 wartwowego( plus klej)
7 | Minimalna gramatura papieru 60g/m 2, grubość min 83 um
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-7.
2 | Deklaracja zgodności CE.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
…………………………………..……..
Podpis osoby upoważnionej

## 16
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16. Koszyk na optykę laparoskopową
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Koszyk na optykę laparoskopową | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Metalowy, wykonany z drutu ze stali nierdzewnej, gładkiej, bez zadziorów
2 | Posiadający obrotowy zamek w pokrywie
3 | Posiadający silikonowe uchwyty mocujące mieszczące się w dolnej oraz górnej części koszyka, pozwalające na stabilne umocowanie optyki
4 | Uchwyty dedykowane na adaptery do optyki
5 | Przeznaczony do zapakowania jednej optyki
6 | Wymiary koszyka: 430x65x52 mm
7 | Dedykowany na optyki do specjalności: histeroskopy, laparoskopy, artroskopy
8 | Służący do mycia, sterylizacji i transportu
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-8.
…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 17
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17. Filtry jednorazowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtry jednorazowe okrągłe do kontenerów firmy Aesculap | szt. | 12000
2 | Filtry jednorazowe kwadratowe do kontenerów firmy Aesculap | szt. | 12000
Razem |  | x | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Dotyczy pozycji 1: filtry o średnicy 190 mm (z otworem)
2 | Dotyczy pozycji 2: filtry o wymiarach 230x230 mm (bez otworów)
3 | Dotyczy pozycji 1-2: ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji parowej
4 | Dotyczy pozycji 1-2: spełniajace normę EN ISO 11607-1
5 | Dotyczy pozycji 1-2: filtry dostosowane do kontenerów firmy Aesculap
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w pozycji nr: 1-3.
2 | Deklaracja zgodności CE.
3 | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne z pozycji nr 5.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 18
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18. Szczotki do mycia narzędzi
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Dwustronna szczotka do usuwania cementu i czyszczenia rymerów | szt. | 100
2 | Wygięta szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych | szt. | 500
3 | Szczotki do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych kaniulowanych długości 600 mm | szt. | 350
4 | Szczotki do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych kaniulowanych długości 300 mm | szt. | 350
5 | Szczotka do manualnego mycia narzędzi kaniulowanych fi 3 mm x 300 mm | szt. | 300
6 | Szczotka do manualnego mycia narzędzi kaniulowanych fi 3 mm x 250 mm | szt. | 300
7 | Szczotka do manualnego mycia narzędzi kaniulowanych fi 2,50 mm x 600 mm | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Dwustronna
2 | Wymiary częsci roboczych: 45 mm fi 40 mm i 25 mm fi 8 mm
3 | Jednorazowa
Lp. | Pozycja 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Z tworzywa sztucznego
2 | Długość 165 mm
3 | Odporna na warunki dezynfekcji w myjni-dezynfektorze i sterylizacji w 134oC
4 | Wielkość powierzchni czyszczącej szczotki 30 mm i 45 mm, długość włosia szczotki 12 mm
Lp. | Pozycja 3 i 4 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Odporne na warunki dezynfekcji i sterylizacji w 134oC
2 | Dedykowane do czyszczenia zestawów narzędzi ortopedycznych Gamma
Lp. | Pozycja 5, 6 i 7 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Odporne na warunki dezynfekcji i sterylizacji w 134oC
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1 (lp. 1-3), 2 (lp. 1-4), 3 i 4 (lp. 1-2), 5-7 (lp. 1).
2 | Deklaracja zgodności CE.
………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 19
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 19. Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych na poziomie 1 mikrograma w trudnodostępnych miejscach, bez inkubacji | szt. | 1500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Umożliwiający uzyskanie wyniku do 10 sekund
2 | Substancja testowa w przypadku wykrycia pozostałości protein powinna zmieniać kolor w 5-10 sekund
3 | Kolor przebarwienia z jasnożółtego na niebieski
4 | Test w postaci jednoelementowej wymazówki
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-3.
…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 20
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 20. Oleje parafinowe do konserwacji narzędzi
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Olej płynny w olejarce lub butelce o pojemności 50 ml | szt. | 80
2 | Olej w sprayu o pojemości 300 ml | szt. | 80
3 | Olej w sprayu w komplecie z dyfuzorem/ tulejami | szt. | 60
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Wymagania bezwzględne
Lp. | Pozycja 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Nietoksyczny, niepowodujących zaplamień
2 | Do końcówek roboczych wierteł silników chirurgicznych, do smarowania i konserwacji przed sterylizacją
3 | Nadający się do różnych typów wiertarek, stosowanych w obszarze ortopedii, neurochirurgii i kardiochirurgii
4 | Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej
5 | Do konserwacji narzędzi zgodnie z aktualną Farmakopeą Europejską
Lp. | Pozycja 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | W sprayu o właściwościach smarujących do konserwacji narzędzi chirurgicznych przed sterylizacją
2 | Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej
3 | Do konserwacji narzędzi zgodnie z aktualną Farmakopeą Europejską
Lp. | Pozycja 3 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do konserwacji wysoko i niskoobrotowych końcówek stomatologicznych, silników penumatycznych, wiertarek neurochirurgicznych, do konserwacji narzędzi przed sterylizacją
2 | Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej
3 | Do konserwacji narzędzi zgodnie z aktualną Farmakopeą Europejską
Lp. | Wymagane dokumenty pozycja 1-3
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1 (lp. 1-5), 2 (lp. 1-3), 3 (lp.1-3)
……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 21
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 21. Superchłonny arkusz absorbcyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Superchłonny arkusz absorbcyjny | szt. | 12000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kolor biały
2 | Gramatura 110- 400 g/m2
3 | Możliwość stosowania do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu
4 | Wymiary 305x610mm (+/- 10 mm)
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-4.
………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 22
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 22. Filtry wielorazowe do kontenerów sterylizacyjnych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtr wielorazowego użytku do kontenerów sterylizacyjnych | szt | 3000
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Okrągłe o średnicy 190 mm
2 | Na 5000 cykli sterylizacji
3 | Wykonane z materiału teflonowego
4 | Do pokrywy kontenerów sterylizacyjnych firmy Aeskulap
5 | Spełniajace normę EN-868-2017
6 | Filtry dostosowane do kontenerów firmy Aesculap
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-5.
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne z pozycji nr 6.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
……………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 23
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 23. Test zintegrowany
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | x | A x B | x | x
1 | Test zintegrowany do kontroli sterylizacji parowej | szt. | 5000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK
1 | Do kontroli sterylizacji parowej w temperaturze 121-134oC
2 | Z przesuwającą się substancją
3 | Test typu 5 Sterigage
4 | Test powinien składać się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych
5 | Test zgodny z normą ISO 11140-1:2014
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-5.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 24
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 24. Uszczelki do sprzętu firmy Aesculap
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pierścień kodujący czarny - okrągły, do troakarów laparoskopowych o średnicy 12,5 mm. | szt. | 100
2 | Pierścień kodujący zielony - okrągły, do troakarów laparoskopowych o średnicy 10 mm. | szt. | 100
3 | Pierścień kodujący czerwony - okrągły, do troakarów laparoskopowych o średnicy 5,5 mm. | szt. | 100
4 | Barwny pierścień kodujący - żółty do troakara o średnicy 13 mm. | szt. | 100
5 | Przepustnica do troakarów o średnicy 13 mm. | szt. | 100
6 | Przepustnica do troakarów o średnicy 10 mm. | szt. | 100
7 | Przepustnica do troakarów o średnicy 12,5 mm. | szt. | 100
8 | Przepustnica do troakara o średnicy 5,5 mm. | szt. | 100
9 | Przepustnica do troakara o średnicy 7,0 mm. | szt. | 100
10 | Konwerter redukcyjny troakara z uszczelką, zielony, uszczelka 10/ 5 mm, do trokarów. | szt. | 100
11 | Konwerter redukcyjny troakara, czarny, uszczelka 12,5/10/5,5 mm. | szt. | 100
12 | Kapturek uszczelniającym czerwony o średnicy 5,5 mm. | szt. | 100
13 | Kapturek uszczelniający żółty o średnicy 13 mm. | szt. | 100
14 | Kapturek uszczelniający typu luer-lock. | szt. | 100
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Produkty kompatybilne z troakarami firmy Aesculap
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: od 1-14 asortymentu
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 25
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 25. Zestawy testowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestawy testowe zawierające wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji parowej | szt. | 2300
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Szybki odczyt - do 24 minut
2 | Spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm
3 | Zawierające kartę ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji i polem do opisu cyklu
4 | Organizm testowy: Bacillus Stearothermophilus
5 | Każda fiolka testu biologicznego musi posiadać łatwo odklejającą i dobrze przyklejającą się do dokumentacji procesu sterylizacji etykietkę, oraz zewnętrzny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji
6 | Wraz z zestawami testowymi dostawca zapewnia kompatybilny autoczytnik do inkubacji fiolkowych testów biologicznych do kontroli sterylizacji parowej o ostatecznym odczycie do 1 godziny, autoczytnik ma posiadać ważny certyfikat kalibracji
7 | Odczyt testu biologicznego ma odbywać się w sposób automatyczny; możliwość zapisania odczytów wyników w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF
8 | Instrukcja użycia testów w języku polskim
9 | Autoczytnik z aktualnym certyfikatem walidacji
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-6.
2 | Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność oferowanych wskaźników z normą referencyjną ISO EN- PN 11138.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 26
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 26. Rękawy foliowo -papierowe
Lp. | Asortyment | j.m | Ilość | inny sposób kofekcjonowania |  | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
|  |  |  | Ilość metrów na rolce | Ilość rolek
| x | x | A | x | B | C | A (lub B) x C | x | x
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 75mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 500 | [7 empty] | netto | 5% | Vat | brutto
2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 100mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 500 | [6 empty] | 1 | 66.97 | 70.3185 | 1.08 | 75.944 | 72.8
3 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 120mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 500 | [6 empty] | 2 | 89.74 | 94.227 | 1.08 | 101.7652 | 97.55
4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 150mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 400 | [6 empty] | 3 | 123 | 129.15 | 1.08 | 139.482 | 133.7
5 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 200mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 350 | [6 empty] | 4 | 130.54 | 137.067 | 1.08 | 148.0324 | 141.9
6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 250mm długosć Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 200 | [6 empty] | 5 | 191.36 | 200.928 | 1.08 | 217.0022 | 208
7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 300mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 200 | [6 empty] | 6 | 217.12 | 227.976 | 1.08 | 246.2141 | 236
8 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 420mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 50 | [6 empty] | 7 | 286.58 | 300.909 | 1.08 | 324.9817 | 311.5
9 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szerokość 50mm długość Jednostka 1 rolka = 200 m | rolka | 200 | [6 empty] | 8 | 368.92 | 387.366 | 1.08 | 418.3553 | 401
Razem |  | x | x |  |  | x | 0 | x | x | 9 | 54.46 | 57.183 | 1.08 | 61.7576 | 59.2
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  |  |  |  | Opisać oferowane parametry
1 | Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu min. 6 warstwowego o gramaturze 53g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%
2 | Papier medyczny o gramaturze 70g/m2
3 | Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego
4 | Minimum dwa wskaźniki sterylizacji PARA, EO, z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polski
5 | Nadrukowane numery norm EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia
6 | Piktogram - symbol kierunku otwierania umieszczony od strony papieru i folii
7 | Znak CE umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki
8 | Temperatura zgrzewu 180-220°C, pakowane w folię chroniącą przed światłem i wilgocią
9 | Termin ważności produktu 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki
10 | Wszystkie materiały muszą spełniać normę PN-EN ISO 11607:2006
11 | Papier wykorzystany do produkcji rękawów o grubości min.95 um:
- zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczanów nie większa niż 0,25%
wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kNm,wytrzymały na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m,w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kNm, wytrzymałość na przedarcie wzdłużne min.700 mN, poprzeczne 750 Mn
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-11.
2 | Deklaracja zgodności CE.
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 27
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 27. Osłonki na narzędzia
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | x | A x B | x | x
1 | Osłonka na narzędzia mikrochirurgiczne 51mm x 127mm | szt. | 30000
2 | Osłonka na narzędzia mikrochirurgiczne 90mm x 168 mm | szt. | 28000
|  |  | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wykonane z papieru i folii
2 | Chroniące sterylizowany instrument przed uszkodzeniem mechanicznym
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-2.
……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 28
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 28. Taśmy do sterylizacji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | x | A x B | x | x
1 | Taśma z indykatorem do sterylizacji parowej | szt. | 800
2 | Taśma z indykatorem do sterylizacji tlenkiem etylenu | szt. | 55
3 | Taśma samoprzylepna bez indykatora | szt. | 3500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne
| Pozycja 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Taśma do sterylizacji parowej
2 | Taśma o wymiarach szer. 19mm x dł. 50mm
3 | Taśma posiadająca przyczepność do stali na poziomie min. 8,2N/25mm
4 | Taśma posiadająca wysoką wytrzymałość na poziomie 87/25mm
| Pozycja 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Taśma do sterylizacji tlenkiem etylenu
2 | Taśma o wymiarach szer. 19mm x dł.50mm
3 | Taśma posiadająca przyczepność do stali na poziomie min. 8,2N/25mm
4 | Taśma posiadająca wysoką wytrzymałość na poziomie 87/25mm
| Pozycja 3 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | taśma o wymiarach szer. 24 mm (+/-10 mm), dł. rolki 50 m
2 | Do pakietowania zestawów pakowanych w papier krepowany i włókninę do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu
3 | Taśma posiadająca przyczepność do stali na poziomie min. 8,2N/25mm
4 | Taśma posiadająca wysoką wytrzymałość na poziomie 87/25mm
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1 (lp. 1-2), 2 (lp.1-2), 3 (lp. 1).
…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 29
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 29. Testy kontroli
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | x | A x B | x | x
1 | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej w myjniach i dezyfektorach | szt. | 20000
2 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach i dezyfektorach | szt. | 20000
3 | Test do kontroli poprawności pracy zgrzewarek | szt. | 1600
4 | Ramki do testów kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej | szt. | 40
5 | Ramki do testów kontroli skuteczności mycia w myjniach i dezynfektorach | szt. | 40
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Wymagania bezwzględne
Lp. | Pozycja 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przeznaczony do kontroli procesów dezynfekcji termicznej
2 | Umożliwiający dokładną ocenę uzyskania wymagalnych parametrów dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883
3 | Wskaźnik w formie pokrytego laminatem papierowgo paska na którym umieszczono substancję testową, zmieniający w sposób wyraźny i czytelny kolor
4 | Zastosowanie w zakresach parametów krytycznych: temperatura 93oC 10 minut
5 | Pozostałości wskaźnika nie mogą przyklejać się do narzędzi: metalowych, plastikowych itp.oraz ich brudzić
6 | Na teście powinny być informacje w języku polskim lub języku angielskim z dołączoną instrukcją w języku polskim o normie,kolorze wskażnika po prawidłowym procesie dezynfekcji,nazwie produktu,numerze LOT,dacie produkcji i przydatności.
Lp. | Pozycja 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Służące do rutynowej kontroli procesów mycia maszynowego w automatycznych myjniach - dezynfektorach różnego typu
2 | Umożliwiający dokładną ocenę uzyskania wymagalnych parametrów dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883
3 | Substancja wskażnikowa pozwlajaąca na kontrolę mycia w czterech krytycznych płaszczyznach jednocześnie
4 | Pozostałości wskaźnika nie mogą przyklejać się do narzędzi: metalowych, plastikowych itp.oraz ich brudzić
5 | Na teście powinny być umieszczone informacje w języku polskim o normie, lub języku angielskim z dołączoną instrukcją w języku polskim, kolorze wskażnika po prawidłowym procesie dezynfekcji,nazwie produktu,numerze LOT,dacie produkcji i przydatności
Lp. | Pozycja 3 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Służące do rutynowej kontroli poprawnej pracy zgrzewarek
2 | w formie arkusza o wymiarach 175mm x 75mm
3 | Do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek Hawo
4 | Wskazujący nieprawidłowosci zgrzewania
5 | Zgodnie z normą EN ISO 11607-2 lub PN-EN ISO 11140-1
Lp. | Pozycja 4 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Metalowe
2 | Kompatybilne z oferowanymi testami z pozycji 1, 2, 3
Lp. | Pozycja 5 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Metalowe
2 | Kompatybilne z oferowanymi testami z pozycji 1, 2, 3
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1 (lp. 1-6), 2 (lp. 1-5), 3 (lp.1-5), 4 (lp. 1-2), 5 ( lp. 1-2).
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 30
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 30. Wskaźniki liniowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wewnętrzny liniowy wskaźnik paskowy do kontroli sterylizacji parowej 134oC, zmiana zabarwienia po sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny | szt. | 100000
2 | Wewnętrzny liniowy wskaźnik paskowy do kontroli tlenkiem etylenu | szt. | 5000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne
| Pozycja 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wskaźnik paskowy typu 4
2 | Zakres parametrów sterylizacji parowej 7-18 minut, temperatura 134oC, ciśnienie 2 Bary
3 | Wskaźnik nie może barwić sterylizowanych narzędzi i innych wyrobów medycznych, nie może przyklejac się do sterylizowanych narzędzi ,nie może zawierać toksycznych substancji, spełniający wymagania obowiazująch w tym zakresie norm
Lp. | Pozycja 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wskaźnik paskowy typu 4 dedykowany do tlenku etylenu
2 | Wskaźnik nie może barwić sterylizowanych narzędzi i innych wyrobów medycznych, nie może przyklejac się do sterylizowanych narzędzi ,nie może zawierać toksycznych substancji, spełniający wymagania obowiazująch w tym zakresie norm
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1 (lp. 1-2), 2 (lp. 1).
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 31
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 31. Testy, systemy bariery
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | x | A x B | x | x
1 | System bariery sterylnej ultra o wymiarach: szer. 420mm, dł. 70m | rolka | 150
2 | System bariery sterylnej ultra o wymiarach: szer. w zakresie od 210mm do 220mm, dł. 70m | rolka | 190
3 | System bariery sterylnej ultra o wymiarach: szer. 160mm, dł. 70m | rolka | 120
4 | PCD control biologiczny i chemiczny system kontroli wsadu | sztuka | 40
5 | Test kontroli mycia ultradźwiękowego | op. | 300
6 | Uchwyt typu WC 102 do testów kontroli mycia ultradźwiękowego | szt. | 24
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne
| Pozycja 1, 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zgodny z normą EN 11607-1 i EN 868-5 lub równoważną
2 | Przeznaczony do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu
| Pozycja 3 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zgodny z normą EN 11607-1 i EN 868-5 lub równoważną
2 | Przeznaczone do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu
| Pozycja 4 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu w jednakowo krytycznych warunkach dla danego procesu sterylizacji
| Pozycja 5 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zgodny z normą ISO 15883 lub równoważną
2 | Opakowanie 50 szt+ uchwyt WC102- 4 szt
| Pozycja 6 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kompatybilny z testami oferowanymi z pozycji 5
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1,2 (lp. 1-2), 3 (lp. 1-2), 4 (lp.1), 5 (lp. 1-2), 6 (lp. 1).
Zamawiajacy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, które charakteryzują produkty dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszystkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimane warunki techniczne, ekspolatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 32
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 32. Opakowania i tace do sterylizacji plazmowej
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opakowanie sterylizacyjne przeznaczone do optyki Da Vinci | szt. | 360
2 | Taca transportowa | szt. | 5
Razem:
x | Wymagania bezwględne | Opisać/ TAK
poz. 1
1 | Wymiary opakowania 121 cm x 154 cm +/-1 cm
2 | Wstępnie uformowany system bariery sterylnej
3 | Produkt zgodny z normami EN ISO 11607 oraz EN 868-2
4 | Wykonany w technologii POWERGUARD * lub równoważnej ,która zapewnia właściwą ochronę fizyczną.Pozwoli na utrzymanie sterylności do chwili użycia narzędzi opakowanych, wykluczająć ich zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
5 | Wyrób medyczny jednorazowy
6 | Przeznaczony oraz dopasowany do optyki Da Vinci i tacy transportowej z pozycji 2
| Wymagania bezwględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
x | poz. 2
1 | Taca wielorazowego użytkowania, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości , przeznaczony na 500 cykli sterylizacyjnych
2 | Taca służąca do przenoszenia i podtrzymywania opakowania sterylnego podczas przechowywania optyki pomiędzy sterylizacją a jej użyciemw miejscu docelowym
3 | Wyrób przystosowany do sterylizacji parowej z wstępną próżnią w temperaturze 134°C i ETO
4 | Wymiar tacy: 43x 69,7 cm +/- 1 cm , wymiarowo dopasowana do opakowania sterylizacyjnego z pozycji 1
5 | Przeznaczony i dopasowany do pakowania optyki Da Vinci
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1, lp. 1-6, w pozycji 2,lp.1-5
…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## 33
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 33. Taśmy koloru niebieskiego do sterylizacji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | x | A x B | x | x
1 | Taśma samoprzylepna bez indykatora koloru niebieskiego dedykowana do włókniny wzmocnionej | szt. | 2000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne
| Pozycja 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do pakietowania zestawów pakowanych w włókninę wzmocnioną SMX4
2 | Taśma posiadająca wysoką przyczepność do włókniny wzmocnionej,zapobiegająca niekontrolowanemu otwieraniu się podczas sterylizacji i po sterylizacji
3 | Taśma posiadająca wysoką wytrzymałość na sterylizację parową
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych poz. nr. 1-3
…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej