Szczecin, dnia 20 lipca 2022 r.
15.WOG.SZP.2712.104.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA CZĘŚCI nr 2 i 3

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont pomieszczeń oraz pokrycia dachowego w budynkach, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie”.
Nr referencyjny postępowania: 15-ZP-RB-06-22/104

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań – dotyczących 2 i 3 części postepowania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
Pytania do części 2 pn. Odnowienie pomieszczeń w budynku nr 1,
ul. Wawrzyniaka 5, Szczecin

Pytanie nr 1:
W przedmiarze budowlanym dotyczącym części 2 przetargu nie policzono odrywania listew przyściennych drewnianych i naprawy tynkarskiej miejsc po demontażu listew wszystkich pomieszczeń. Policzono zerwanie wykładziny tylko z jednego pomieszczenia, gdzie wykładzina jest w dwóch pomieszczeniach o łącznej ilości: 52,12 m2. Nie policzono likwidacji resztek kleju w pomieszczeniu 202 i 203
i przygotowania powierzchni do klejenia nowej wykładziny wszystkich pomieszczeń. Nie policzono również klejenia wykładziny w pomieszczeniu nr 5 i wykonania listew przypodłogowych w tym pomieszczeniu, przy czym użytkownik na wizji lokalnej przedstawiał jaka wykładzina ma być w pomieszczeniach u 202 i 203 i jaka ma być w pomieszczeniu nr 5. Proszę o stosowne korekty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Wymiana wykładziny podłogowej dotyczy pomieszczeń nr 202 i 203,
w pomieszczeniu nr 5 wykładzina nie jest do wymiany. Wykładzina do wymiany nie jest przyklejona do podłoża, lezy na nim luźno. Pozycja 12 - KNR-W 2-02 1124-01 analogia według katalogu obejmuję czyszczenie (w tym przypadku przygotowanie) podłoża przed wyłożeniem nowej wykładziny. Naprawę miejsc po demontażu listew
zawiera pozycja 6 przedmiaru robót.
Zamawiający dokona zmian w przedmiarze robót branży budowlanej dla części 2 postępowania polegającej na zmianie:
- pozycji nr 2 poprzez zwiększenie przedmiaru z ilości 28,76 m2 na 52,12 m2.

Pytania do części 3 pn. Remont pomieszczeń w budynkach nr: 1, 6, 10, 16, 17, ul. Narutowicza 10A, Szczecin

Pytanie nr 2:
Jeśli pomieszczenia od 1 - 5 wchodzą w zakres remontu i zwiększono przedmiar dotyczący malowania to czy nie należy również policzyć demontażu istniejącej boazerii ściennej i tynkowania ścian w celu ich wyrównania. Dodatkowo demontażu
i montażu w nowych puszkach gniazd i włączników oświetlenia wraz z pomiarami instalacji elektrycznej oraz ewentualnego uporządkowania przewodów umieszczonych pod boazerią ( elektrycznych i telefonicznych). Przy zdjęciu boazerii należy uwzględnić wykonanie listew przyściennych które może zakryją powstałą powierzchnię po boazerii i ruszcie na którym ta boazeria była zamontowana, bo jak rozumiem wykładzina w tych pomieszczeniach nie jest przeznaczona do wymiary. Nie policzono również zerwania drugiej warstwy wykładziny PCV ( Płytek PCV)
i usuwania kleju z posadzki). Czy wykonawca ma uwzględnić te czynności w swojej ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Boazeria ścienna w pomieszczeniach nr 1-3 nie podlega demontażowi, należy ją zagruntować i pomalować. Wykładzina w pomieszczeniach 1-5 nie jest do wymiany. W pomieszczeniach nr 6-9 należy zerwać jedna warstwę posadzki z tworzyw sztucznych (poz. 57), następnie na istniejącym podłożu należy wykonać warstwę wyrównującą (poz. 70) i pokryć nową posadzką (poz.71, 72).
Zamawiający dokona zmiany w przedmiarze robót branży budowlanej dla części 3 postępowania polegającej na zmianie:
- pozycji nr 59, 61, 63 poprzez zwiększenie przedmiaru z ilości 45,069 m2 na 108,20 m2. (Roboty polegające na szpachlowaniu, gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu sufitów należy wykonać w pomieszczeniach 1-10)
- pozycji 60 poprzez zmniejszenie przedmiaru z ilości 365,95 m2 na 258,46 m2. (Roboty polegające na szpachlowaniu ścian należy wykonać w pomieszczeniach 4-10)

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczona zmiana SWZ uwzględniająca powyższe modyfikacje.