# Szp-241/ZP-014/ 138 /2024					         	          Wrocław, dnia 19.03.2024 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce”

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

# 1x serweta okulistyczna SMS 50x60 cm, otwór 10x10 cm, z folia z nacięciem 8 cm bez zbiornika

# 1x serweta na stół  FS2 do owinięcia 75x90 cm

# 1x kocher(pean)

# 1x rozwórka pełne blaszki

# 1x znacznik plastikowy

# 2x patyczki 15 cm

# 2x miska Gallipot 60 ml

# 5x kompres 10x10 cm

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 powyższego zestawu do iniekcji pod warunkiem iż zestawu będzie zawierał 1 x opatrunek na oko. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

# Prosimy Zamawiającego o informację jaki rodzaj strzałek spongostanowych należy zaoferować, celulozowe czy PVA?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 2 strzałek PVA jak i celulozowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.