## Arkusz1
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Katedra Biochemii i Biologii Komórki; RID
1 | Waga analityczna z jonizacją Elementy zestawu: Waga analityczna, szalka, osłona szalki, pierścień centrujący, pędzelek, pokrowiec, zasilacz sieciowy. Interfejs USB-A ×2, USB-C, HDMI,Ethernet, WiFi, Hotspot Zasilanie Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max* Obciążenie maksymalne [Max] 52 g Obciążenie minimalne [Min] 1 mg Dokładność odczytu [d] 0,01 mg Działka legalizacyjna [e] 1 mg Zakres tary -52 g Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,005 mg Powtarzalność standardowa [Max] 0,01 mg Minimalna naważka standardowa USP 10 mg Minimalna naważka standardowa (U=1%,k=2) 1 mg Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,012 mg Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,02 mg Liniowość ±0,03 mg Niecentryczność 0,03 mg Stabilność czułości 1×10⁻⁶/Rok×Rt Czas stabilizacji 4 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) System poziomowania automatyczny- Reflex LevelSystem (lub równowazny) Klasa dokładności OIML I Wyświetlacz 10ʺ dotykowy Stopień ochrony IP 43 wymagana legalizacja wagi i szkolenie (3 osoby, w siedzibie zamawiającego). Radwag XA 52.5Y.A art nr WL-110-0001) lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.