## Formularz wyceny
Wykonawca wypełnia szare pola
TABELA NR 1
WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU(wartość uwzględnia usługę wypożyczenia, transport,ewentualne: montaż i obsługę sprzętu, funkcjonowanie CK)
lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja | wartość netto wypożyczenia 1 szt na 1 wydarzenie trwające 3 dni | maksymalna liczba wypożyczeń | wartość netto za maksymalną liczbę wypożyczeń
1 | Biurkowa przenośna pętla indukcyjna | Zasięg pętli indukcyjnej minimum 1 m, Wbudowany lub zewnętrzny mikrofon w zestawie, zasilacz oraz wszystkie przewody połączeniowe oraz zasilające w zestawie, możliwość postawienia pętli indukcyjnej na biurku, walizka do przenoszenia całego zestawu |  | 150
2 | Ścienna przenośna pętla indukcyjna | powierzchnia pętli 100m2, Zewnętrzny mikrofon w zestawie, zasilacz oraz wszystkie przewody połączeniowe oraz zasilające w zestawie, przewód pętli indukcyjnej musi być na płasko z podłogą lub muszą być stosowane listwy maskujące lub najazdy aby uniknąć potknięcia o luźny przewód walizka/walizki do przenoszenia całego zestawu, montaż w cenie |  | 150
3 | Przenośne pętle indukcyjne do dużych pomieszczeń: | Możliwość regulacji powierzchni pętli 100m2-700m2, Zewnętrzny mikrofon w zestawie, zasilacz, elementy wymagane do instalacji oraz wszystkie przewody połączeniowe oraz zasilające w zestawie, przewód pętli indukcyjnej musi być na płasko z podłogą lub muszą być stosowane listwy maskujące lub najazdy aby uniknąć potknięcia o luźny przewód walizka/walizki do przenoszenia całego zestawu, montaż w cenie |  | 150
4 | Ekrany na których wyświetlane będą napisy i teksty piosenek, które mogą pomóc osobom niesłyszącym w śledzeniu występów | Ekran / telewizor minimum 60 cali, zasilacz oraz wszystkie przewody połączeniowe oraz zasilające w zestawie, walizka do przenoszenia |  | 150
5 | Tablet do wyświetlania transkrypcji- za jego pomocą wyświetlana jest transkrypcja bieżącego wydarzenia, np. rozmowy, wykładu | Wersja android minimum: 13, minimum 11 cali, bateria minimum 7000 mAh, zainstalowana aplikacja do transkrypcji |  | 750
6 | Sprzęt wykorzystujący Technologie Haptic Feedback (sprzężenie dotykowe)- kamizelki i poduszki z Haptic Feedback (kamizelki, poduszki lub inne urządzenia noszone przez uczestników, które przekształcają dźwięki w wibracje, pozwalając osobom niesłyszącym poczuć rytm i basy muzyki) | przewody połączeniowe w zestawie, nadajniki jaśli są wymagane, pojemniki do łatwego transportu |  | 450
7 | Światła i efekty wizualne- synchronizacja świateł scenicznych, laserów i innych efektów wizualnych z muzyką, aby osoby niesłyszące mogły „zobaczyć” muzykę poprzez wzrok | wszystkie elementy do poprawnego działania w zestawie, walizka walizki do przenoszenia całego zestawu, montaż i obsługa w cenie |  | 150
8 | Nadajniki i odbiorniki do audiodeskrypcji | Pasmo przenoszenia: 50Hz - 15 kHz Czas pracy na baterii: min. 8 godzin Zasięg działania: co najmniej 100 m Regulacja głośności: Tak SNR (stosunek sygnału do szumu): min. 70 dB obsługa w cenie |  | 750
9 | Wózki inwalidzkie | Posiada możliwość składania. Łatwa w czyszczeniu i odporna na zabrudzenia tapicerka z miękką wkładką, miękkie podłokietniki z funkcją uchylania i regulacji, podnóżek, rama stalowa, stabilna konstrukcja, hamulce z blokadą maksymalne obciążenie: 120 kg, Waga do 20 kg Szerokość siedziska:40-50 cm |  | 300
10 | Rampy przenośne | Długość:1,5-3 m, Szerokość: min. 70 cm, Maksymalne obciążenie: min. 250 kg, Materiał: aluminium, Możliwość składania |  | 600
11 | słuchawki wygłuszające | elastyczny pałąk z możliwością regulacji, miękkie miseczki z tworzywa łatwego do dezynfekcji, poziom tłumienia dźwięku SNR powyżej 24 dB, rozmiary, właściwych dla: dzieci do lat 3, dzieci w wieku 3-12 lat, oraz dorosłych i dzieci powyżej 12 r.ż. |  | 1500
12 | Wykorzystanie podestów i podłóg tymczasowych-maksymalna powierzchnia łączna 10x20 m 200m2= 1 szt. 1 zestaw zapewnia 200m2 | Podesty tymczasowe, modułowe do wykorzystywania na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych, wykonane z wytrzymałych materiałów, które nie są śliskie. Mogą być układane na nierównym terenie tworząc stabilną i równą powierzchnię, zapewniającą odpowiednie warunki do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchu (np. na wózkach, skuterach czy o lasce). 1 zestaw to taka liczba modułów, które po złożeniu utworzy powierzchnię około 200 m kwadratowych, wraz z listwami najazdowymi, jeżeli model podłogi tego wymaga. Moduły można dowolnie ze sobą łączyć tworząc powierzchnie o różnych rozmiarach. |  | 150
13 | Gumowe rozwijane maty | Gumowe, rozwijane maty, które mogą być wykorzystywane na nierównym terenie do tworzenia tymczasowych chodników, szczególnie istotne dla osób z niepełnosprawnością ruchu (poruszających się na wózkach, o lasce i osób starszych) oraz wzroku. Długość jednej maty: około 20 m, szerokość min. 120 cm |  | 300
14 | laska krzesło | Waga: max 0,95 kg Materiał: aluminium Maksymalne obciążenie:100 kg Wysokość uchwytu: 85-90 cm Wysokość siedziska: 53-57 cm Po rozłożeniu tworzy stabilną konstrukcję |  | 1500
15 | Elektryczny, wolnobieżny pojazd do transportu osób z niepełnosprawnością ruchu i starszych oraz wózków aktywnych | Liczba miejsc 4-6 Składany podjazd i miejsce do przewozu wózka aktywnego Daszek nad miejscami siedzącymi i miejscem do przewozu wózka aktywnego Maksymalna prędkość 25-30 km/h Minimalny zasięg przy pełnym naładowaniu akumulatorów: 50 km Czas ładowania:6-8h Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów Kierownica po lewej stronie Lusterka boczne Przednie i tylne lampy Pokrowiec przeciwdeszczowy |  | 150
16 | Toaleta przenośna dla osób z niepełnosprawnością | Podstawa: ok 165 cm x 165 cm Wysokość: około 225 cm Waga: około 127 kg Szerokość drzwi: min 83 cm (umożliwia wjazd wózka aktywnego) Przestrzeń wewnętrzna: większa niż standardowa toaleta przenośna, co zapewnia swobodę ruchu (około 170 cm szerokości i 220 cm głębokości)​ Uchwyty: stabilne poręcze zamontowane na ścianach kabiny ułatwiające poruszanie się i korzystanie z toalety Podest: płaska podłoga umożliwiająca wjazd i manewrowanie wózkiem inwalidzkim System wentylacji: dwa niezależne systemy wentylacji zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza Zamek: wskaźnik wolne/zajęte oraz automat zamykający drzwi Zbiornik: bezodpływowy zbiornik z wentylacją o pojemności około 151 litrów​ |  | 150
17 | SUMA (wartość netto za maksymalną liczbę wypożyczeń wszystkich sprzętu) |  |  |  | 0
TABELA NR 2
Usługi
lp | NAZWA KOSZTU | wartość jednostkowa netto | szacowana liczba wystąpienia poszczególnych pozycji | wartość netto za szacunkową liczbę godzin | UWAGI
1 | Tłumaczenie PJM koszt za 1 godzinę tłumaczenia |  | 250 |  | tłumaczenie online i stacjonarne
2 | Tłumaczenie PJM koszt za 2 godziny tłumaczenia |  | 250 |  | powyżej 1 godziny wykonawca zatrudnia 2 tłumaczy PJM
3 | Konsultacje eksperta koszt za 1 godzinę konsultacji |  | 1580 |  | za pośrednictwem poczty elektronicznej i spotkań online
4 | Asysta OzN koszt 1 godziny |  | 100
5 | Asysta OzN koszt 3 godzin |  | 200
6 | Asysta OzN koszt 5 godzin |  | 10
7 | SUMA (wartość netto za maksymalną liczbę godzin wszystkich usług) |  |  | 0
TABELA NR3
lp. | NAZWA KOSZTU | Wartość netto
1 | Stworzenie i obsługa internetowego systemu rezerwacji przez 18 miesięcy
TABELA NR 4
CAŁOŚCIOWA KWOTA ZAMÓWIENIA
| OPIS | wartość netto
1 | całościowa kwota wyceny: cena za maksymalną liczbę wypożyczeń każdego sprzętu, 1580 godzin konsultacji eksperckich, 750 godzin tłumaczeń PJM, 750 godzin usług asysty OzN (zgodnie z podziałem jak w tabeli nr 2) utworzenie i obsługa systemu rezerwacji oraz funkcjonowanie CK zgodnie z opisem w OPZ | 0