**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Numer ogłoszenia **TTI.2232.12.2023**

Data ogłoszenia **19.01.2023 r.**

**Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie (** **Sekcja Inwestycji ) zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na kompleksowe wykonanie usługi kominiarskiej.**

1. **Zakres zapytania ofertowego**
* Zakres realizacji obejmuje kompleksowe wykonanie usługi kominiarskiej w zakresie wykonania kontroli technicznej, sprawdzenia prawidłowości połączeń do przewodów urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, czyszczenia przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych oraz udrożniania przewodów.
* Wykonawca wykonywać będzie usługę w budynkach i pomieszczeniach Zamawiającego zgodnie z harmonogramem:

Wykaz przeglądów (kontroli jakich należy wykonać przez okres 1 roku)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość kontroli w roku** | **Ilość połączeń** | **Ilość mb kanałów grawitacyjnych** |
| 1 | Pawilon M I | 2 | 90 | 430 |
| 2 | Pawilon M II | 2 | 220 | 990 |
| 3 | Pawilon M III | 1 | 68 | 430 |
| 4 | Pawilon M IV | 1 | 61 | 305 |
| 5 | Pawilon M V | 2 | 504 | 6308 |
| 6 | Pawilon M VI | 1 | 34 | 204 |
| 7 | Pawilon M VII | 1 | 50 | 350 |
| 8 | Pawilon M VIII + przewiązka | 1 | 70 | 320 |
| 9 | Pawilon M IX | 1 | 107 | - |
| 10 | Pawilon A I | 2 | 146 | 120 |
| 11 | Pawilon A II | 1 | 18 | 26 |
| 12 | Pawilon A III | 1 | 4 | 30 |
| 13 | Pawilon A IV | 1 | 51 | 250 |
| 14 | Pawilon A V | 1 | 33 | 130 |
| 15 | Pawilon A VI | 1 | 211 | 792 |
| 16 | Pawilon A VII | 1 | 36 | 320 |
| 17 | Pawilon A VIII | 1 | 4 | 10 |
| 18 | Pawilon T I | 1 | 6 | - |
| 19 | Pawilon T II | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Pawilon T III | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Pawilon T V | 1 | 6 | 6 |
| 22 | Pawilon T VI | 1 | 2 | 6 |
| 23 | Pawilon T VII | 1 | 12 | 36 |
| 24 | Pawilon T VIII | 1 | 7 | - |
| 25 | Pawilon T IX | 1 | 2 | - |
| 26 | Pawilon T X | 1 | 15 | 30 |
| 27 | Pawilon T XI | 1 | 2 | 6 |
| 28 | Pawilon T XII | 1 | 2 | 2 |

1. **Termin wykonania zadania**

Umowa będzie obowiązywała na dwa lata od daty podpisania umowy

1. **Termin i miejsce składania ofert**
* Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie
w budynku administracyjnym A-V (Dziennik Podawczy) lub przez Platformę Zakupową (<https://platformazakupowa.pl/>) do dnia **06.02.2023 r.** **do godziny 10.00**
* Otwarcie ofert w dniu **06.02.2023 r. o godzinie 10.30** w Pawilonie A-II w biurze Sekcji Inwestycji.
* Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
* Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem postępowania, na kopercie należy umieścić imię i nazwisko bądź nazwę firmy oferenta, adres oraz numer telefonu do kontaktu.
* Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
* Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.
* Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
1. **Zawartość**

Oferta wykonawcy powinna zawierać:

1. Formularz cenowy (załącznik 1)
2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik2)
3. Uprawnienia mistrza w rzemiośle kominiarskim.
4. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przez cały okres trwania umowy.

**5. Kryteria wyboru oferty:**

**Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (cena 100%).**

**Zamawiający wybierze ofertę najtańszą z ofert złożonych.**

**6. Dodatkowe informacje**

1. Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej terenu wymienionego w ogłoszeniu.
2. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.
3. Wszelkie informacje odnośnie zadania (w tym ustalenie terminu wizji lokalnej) można uzyskać pod numerem telefonu 12 614 20 09 lub 12 614 23 49 w godzinach 8 – 13.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
6. Usługa rozliczana będzie na podstawie faktur, w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego wykonanie usługi zgodnie z umową :

- za sprawdzenie/czyszczenie 1 mb przewodu (dymowego, spalinowego, wentylacyjnego)

- za sprawdzenie/czyszczenie 1 mb podłączenia (dymowego, spalinowego, wentylacyjnego)

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1- formularz cenowy
2. Załącznik nr 2- wzór umowy

**Formularz Cenowy Załącznik nr 1.**

**Cenę prosimy wyliczyć następująco:**

1. Suma mb przewodów do przeglądu w ciągu 2 lat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Suma mb przewodów do przeglądu w ciągu 2 lat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | 37 910 mb przewodów |  |  |  |

1. Suma połączeń do przeglądu w ciągu 2 lat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Suma połączeń do przeglądu w ciągu 2 lat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | 5 450 połączeń |  |  |  |

**Wartość zamówienia razem na dwa lata - ………………………….**