## Arkusz
PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TOM 4.3 - ETAP I
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
|  | Roboty instalacyjne elektryczne | [8 empty] | 45310000-3
|  | NAZWA ZAMÓWIENIA: |  |  |  |  | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
| Adres / lokalizacja: | [5 empty] | AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
| Adres: | [5 empty] | AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ
Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
|  | elektryczna |  |  |  |  | Rafał Marciniak
|  | Data opracowania przedmiaru robót: | [6 empty] | sierpień 2024
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp. |  |  | Nazwa działu | [8 empty] | Od |  |  | Do
KOSZTORYS:
1 |  |  | Instalacje elektryczne | [8 empty] | 1.1.1 |  |  | 1.3.6
1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze i Demontaże | [8 empty] | 1.1.1 |  |  | 1.1.1
1.2 |  |  | Osprzęt i okablowanie | [8 empty] | 1.2.1 |  |  | 1.2.30
1.3 |  |  | Instalacja odgromowa | [8 empty] | 1.3.1 |  |  | 1.3.6
2 |  |  | Instalacje niskonapięciowe | [8 empty] | 2.1 |  |  | 2.24
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr pozycji |  |  |  | Kod pozycji |  | Nr STWiORB |  | Opis robót i obliczenia |  |  |  |  | j.m. | Ilość / liczba
PRZEDMIAR:
1 | [7 empty] | Instalacje elektryczne
1.1 | [7 empty] | Roboty przygotowawcze i Demontaże
1.1.1 | [7 empty] | Roboty przygotowawcze i demontaże |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 120 |  | 120 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 120
1.2 | [7 empty] | Osprzęt i okablowanie
1.2.1 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa A |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 2
1.2.2 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa B |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 18 |  | 18 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 18
1.2.3 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa C |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 34 |  | 34 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 34
1.2.4 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa D |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 7 |  | 7 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 7
1.2.5 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa E |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 3 |  | 3 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 3
1.2.6 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa F |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 11 |  | 11 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 11
1.2.7 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż czujki CZ |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 4 |  | 4 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 4
1.2.8 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa EW1 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 3 |  | 3 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 3
1.2.9 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa EW2 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 2
1.2.10 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW1 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 6 |  | 6 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 6
1.2.11 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW2 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 5 |  | 5 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 5
1.2.12 |  |  |  | KSNR 5 0501-0100 |  |  |  | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW3 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 2
1.2.13 |  |  |  | KSNR 5 0405-0102 |  |  |  | Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 2 + 18 + 34 + 7 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 4 + 5 + 2 + 3 + 11 |  | 102 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 102
1.2.14 |  |  |  | KSNR 5 0405-0102 |  |  |  | Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 3 + 2 + 4 + 5 + 2 |  | 16 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 16
1.2.15 |  |  |  | KSNR 5 0405-0302 |  |  |  | Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 16 + 2 + 55 + 37 |  | 110 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 110
1.2.16 |  |  |  | KSNR 5 0307-0300 |  |  |  | Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedyńczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-j 5x6 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 25 |  | 25 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 25
1.2.17 |  |  |  | KSNR 5 0307-0300 |  |  |  | Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedyńczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-j 3x4 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 16 |  | 16 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 16
1.2.18 |  |  |  | KSNR 5 0307-0300 |  |  |  | Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedyńczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-j 3x2,5 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 14 * 12 |  | 168 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 168
1.2.19 |  |  |  | KSNR 5 0307-0300 |  |  |  | Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedyńczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-j 5x2,5 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 20 |  | 20 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 20
1.2.20 |  |  |  | KSNR 5 0307-0300 |  |  |  | Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedyńczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-j 5x4 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 30 + 2 * 40 |  | 110 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 110
1.2.21 |  |  |  | KSNR 5 0307-0300 |  |  |  | Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedyńczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-j 5x25 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 30 |  | 30 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 30
1.2.22 |  |  |  | KSNR 5 0303-0405 |  |  |  | Linie zasilające wykonywane przewodami izol.pojedyńczymi,łączny przekrój żył-175mm2,w rurach winidurowych karbowanych śr.do 47mm,pod tynkiem,podłoże pozostałe 5xYKXS 1x95 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 100 |  | 100 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 100
1.2.23 |  |  |  | KSNR 5 0804-0100 |  |  |  | Układanie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm |  |  |  |  | m
[8 empty] | 30 |  | 30 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 30
1.2.24 |  |  |  | Kalkulacja własna |  |  |  | Kompletna rozdzielnica TP+TP DATA |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 1
1.2.25 |  |  |  | Kalkulacja własna |  |  |  | Kompletna rozdzielnica RUPS |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 1
1.2.26 |  |  |  | Kalkulacja własna |  |  |  | Kompletna rozdzielnica TR2 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 1
1.2.27 |  |  |  | Kalkulacja własna |  |  |  | Kompletna rozdzielnica TR3 |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 1
1.2.28 |  |  |  | Kalkulacja własna |  |  |  | Kompletna rozdzielnica dla potrzeb sterownika detekcji wycieku |  |  |  |  | kpl.
[8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | kpl.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 1
1.2.29 |  |  |  | KNNR 5 1301-0100 |  |  |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 |  |  |  |  | pomiar
[8 empty] | 102 + 110 |  | 212 |  |  | pomiar
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 212
1.2.30 |  |  |  | KNNR 5 1301-0200 |  |  |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 |  |  |  |  | pomiar
[8 empty] | 7 + 5 |  | 12 |  |  | pomiar
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 12
1.3 | [7 empty] | Instalacja odgromowa
1.3.1 |  |  |  | KSNR 5 0601-0101 |  |  |  | Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów nienaprężanych,poziomych mocowanych na wspornikach obsadzanych |  |  |  |  | m
[8 empty] | 20 |  | 20 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 20
1.3.2 |  |  |  | KSNR 5 0601-0300 |  |  |  | Montaż zwodów instalacji odgromowej z bednarki ocynkowanej,przewodów nienaprężanych,pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych |  |  |  |  | m
[8 empty] | 4 * 6 |  | 24 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 24
1.3.3 |  |  |  | KNNR 5 0612-0600 |  |  |  | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 4 |  | 4 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 4
1.3.4 |  |  |  | KSNR 5 0602-0800 |  |  |  | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych,prętowych,w gruntach kategorii III |  |  |  |  | m
[8 empty] | 4 * 4 |  | 16 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 16
1.3.5 |  |  |  | KNNR 5 0605-0500 |  |  |  | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii III |  |  |  |  | m
[8 empty] | 40 |  | 40 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 40
1.3.6 |  |  |  | KNNR 5 1304-0300 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 4 |  | 4 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 4
2 | [7 empty] | Instalacje niskonapięciowe
2.1 |  |  |  | KNR AL-01 0401-01 |  |  |  | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 25 + 21 |  | 46 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 46
2.2 |  |  |  | KNR AL-01 0403-02 |  |  |  | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 46 |  | 46 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 46
2.3 |  |  |  | KNR AL-01 0402-02 |  |  |  | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 3 |  | 3 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 3
2.4 |  |  |  | KNR AL-01 0108-05 |  |  |  | Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 4 |  | 4 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 4
2.5 |  |  |  | KNR AL-01 0404-09 |  |  |  | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralkaelement kontrolno- sterujący |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 5 |  | 5 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 5
2.6 |  |  |  | KNR AL-01 0501-01 |  |  |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 6 |  | 6 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 6
2.7 |  |  |  | KNR AL-01 0302-02 |  |  |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 12 + 1 |  | 13 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 13
2.8 |  |  |  | KNR AL-01 0301-02 |  |  |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod czytnik kart |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 13 |  | 13 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 13
2.9 |  |  |  | KNR AL-01 0301-01 |  |  |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod przycisk otwierania i przycisk ewakuacyjny |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 26 |  | 26 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 26
2.10 |  |  |  | KNR AL-01 0304-01 |  |  |  | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 13 |  | 13 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 13
2.11 |  |  |  | KNR AL-01 0306-03 |  |  |  | Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 2
2.12 |  |  |  | KNR AL-01 0702-04 |  |  |  | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB Programowanie Wizualizacja ARGUS |  |  |  |  | szt.
[8 empty] | 100 |  | 100 |  |  | szt.
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 100
2.13 |  |  |  | KNNR 5 0111-0400 |  |  |  | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w podłożu innym niż beton |  |  |  |  | m
[8 empty] | 100 |  | 100 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 100
2.14 |  |  |  | KNNR 5 0103-0800 |  |  |  | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton korytko 300x50 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 20 |  | 20 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 20
2.15 |  |  |  | KNNR 5 0103-0800 |  |  |  | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton korytko 200x50 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 20 |  | 20 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 20
2.16 |  |  |  | KNNR 5 0103-0800 |  |  |  | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton korytko 100x50 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 50 |  | 50 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 50
2.17 |  |  |  | KNNR 5 0204-0500 |  |  |  | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton YnYKSYekw |  |  |  |  | m
[8 empty] | 100 |  | 100 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 100
2.18 |  |  |  | KNNR 5 0202-0100 |  |  |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2 UTP kat6a |  |  |  |  | m
[8 empty] | 37 * 2 * 60 |  | 4440 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 4440
2.19 |  |  |  | KNNR 5 0202-0100 |  |  |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2 YTDY |  |  |  |  | m
[8 empty] | 300 |  | 300 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 300
2.20 |  |  |  | KNNR 5 0202-0100 |  |  |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2 OMY |  |  |  |  | m
[8 empty] | 300 |  | 300 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 300
2.21 |  |  |  | KNNR 5 0204-0500 |  |  |  | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton YKSLYekw 2x0,5mm2 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 32 |  | 32 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 32
2.22 |  |  |  | KNNR 5 0204-0500 |  |  |  | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton YKSLYekw 3x2x0,5mm2 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 102 |  | 102 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 102
2.23 |  |  |  | KNNR 5 0204-0500 |  |  |  | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton YKSLYekw 4x2x0,5mm2 |  |  |  |  | m
[8 empty] | 438 |  | 438 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 438
2.24 |  |  |  | KNNR 5 0202-0100 |  |  |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2 UTP kat6a |  |  |  |  | m
[8 empty] | 4 |  | 4 |  |  | m
[10 empty] | RAZEM |  |  |  | 4