## Pakiet 4- stazy jednoraz.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-4 do SWZ
zmodyfikowany
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Stazy jednorazowe CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. (opasek) | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł 1 za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Stazy jednorazowe bezlateksowe w rolce z perforacją zawierającą 25 opasek o szerokości 2,5 cm i długości 45 cm. Elastyczna opaska o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wykonana z termoplastycznego elastomeru, chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Kolor niebieski. Wielkość opakowania max. 50 opasek (2 rolki). |  |  | 56250

## Pakiet 7- worki do m
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-7 do SWZ
zmodyfikowany
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 7
Worek do dobowej zbiórki moczu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowy, niesterylny, poj. 2000 ml, z zastawką antyzwrotną, z zaworem spustowym, z drenem o długości 90 cm odpornym na skręcanie i załamywanie, zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczonym zatyczką, dokładność pomiaru co 100 ml . Worki pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. Opakowanie max. 30 szt |  |  | 10930
2. | Wieszaki do worków do dobowej zbiórki moczu, jednorazowy, niesterylny. Opakowanie max. 10 szt |  |  | 460
Razem Pakiet 7: | [6 empty] | x

## Pakiet 10 - poj. 0,8,1,5l
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-10 do SWZ
zmodyfikowany
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 10
Pojemniki jednorazowe na zużyte igły CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,5-0,8 l bez etykiety, z tworzywa sztucznego, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 3610
2. | Pojemnik na zużyte igły o pojemności 1,1 l; wysokość zewnętrzna min. 280 mm; wysokość wewnętrzna min. 270 mm; bez etykiety, z tworzywa sztucznego, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 700
3. | Pojemnik na zużyte igły o pojemności 1-2 l bez etykiety, z tworzywa sztucznego, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 10175
Razem Pakiet 10: | [6 empty] | x
……..……………………………………

## Pakiet 11- wyroby z pulpy
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-11 do SWZ
zmodyfikowany
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 11
Wyroby z masy papierowej do utylizacji w Maceratorze typu Pulpmatic - rok produkcji 2010 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Basen jednorazowy płaski poj. 2000 ml wykonany z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odpornosść na temp. 35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 120 szt. |  |  | 1665
2. | Miska do mycia okrągła z pulpy poj. 3 000 ml wykonana z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35 °C (±3°C. Wielkość opakowania max. 120 szt. |  |  | 3055
3. | Kaczka męska z pulpy wykonany z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35 °C (±3°C. Wielkość opakowania max. 120 szt. |  |  | 1660
4. | Miska nerkowata o poj. 700-900 ml wykonana z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp.35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 300 szt. |  |  | 2055
Razem Pakiet 11: | [6 empty] | x

## Pakiet 13- zestawy anestezj..
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-13 do SWZ
zmodyfikowany
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 13
Obwód oddechowy z workiem + rura dodatkowa CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowy obwód oddechowy z workiem oddechowym 2l + dodatkowa rura stała o dł. 1,5m - 1,8m lub rozciągliwa, gdzie minimalna dł. bez rozciągania to 90cm, a maksymalna długość po rozciągnięciu znajduje się w zakresie 150cm-300cm , kolanko z łącznikiem Y, czyste biologicznie dla dorosłych do wentylacji mechanicznej aparatem do znieczulania Primus Ie i Fabius Tiro |  |  | 200

## Pakiet 14 - koce grz.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-14 do SWZ
zmodyfikowany
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 14
Kołdry grzewcze CPV: 33140000-3
Kołdry grzewcze jednorazowego użytku, skonstruowane z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Na całej powierzchni kołdry małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kompatybilne z posiadanymi przez szpital urządzeniami BAIR HUGGER - producent: 3M Poland Sp. z o. o.; rok produkcji: 2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kołdra grzewcza pod pacjenta -wielodostępowa o wymiarach 220x100cm(+-10cm) wyposażona w 2 otwory do podłączenia dmuchawy z taśmą przylepną do lepszego mocowania kołdry na stole. Specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji. Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. |  |  | 1000
2. | Kołdra grzewcza dla dorosłych: wielodostępowa o wym. 220x100cm(+-20cm) wyposażona w 2 otwory do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana, posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Zbudowana z min. 6 oddzielonych perforacją sekcji. Na wierzchniej części wyposażona w 2 plasterki do przyklejenia koca. |  |  | 80
Razem Pakiet 14: | [6 empty] | x
……..……………………………………