ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

##### FORMULARZ  OFERTY

Nazwa zamówienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 145 kW, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz uwzględnieniem współpracy 
z istniejącą mikroinstalacją fotowoltaiczną na wskazanych obiektach należących do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni 
sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

WYKONAWCA:

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 	……………………………………………………………

……………………………………………………………

Adres(y) Wykonawcy(ów):		…………………………………………………………...

KRS					……………………………………………………………

NIP                                                                …………………………………………………………….

REGON                                                          ………………………………………………………..….

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* …………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko: ……………………………	Nr telefonu: …………………………….

Ja (imię i nazwisko) ……………………. / my (imiona i nazwiska)…………………………. niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

- Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załączniki 5 do SWZ.

Cena mojej (naszej) oferty za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:

cena netto** ............................................ złotych

podatek od towarów i usług (VAT), stawka 23%, w wysokości ........................... złotych

cena brutto.............................................. złotych

(słownie złotych: ......................................................................................................................)

- Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia i wzorze umowy.

- Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) towar spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania.

| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę1) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/model paneli fotowoltaicznych | Producent: Model: |
| 2. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 rok) |  |
| 3. | Moc oferowanego pojedynczego modułu (minimalna moc – 400 W) |  |
| 4. | Prąd znamionowy (MPP 12,9 A) |  |
| 5. | Napięcie znamionowe UMPP 31,03 V |  |
| 6. | Prąd zwarcia (ISC 13,79 A) |  |
| 7. | Napięcie obwodu otwartego (OC 37,07 V) |  |
| 8. | Sprawność / wydajność (20,5 %) |  |
| 9. | Liczba ogniw (108 – sztuk) |  |
| 10. | Rodzaj ogniw monokrystaliczne | tak/nie* |
| 11. | Maksymalne napięcie krytyczne (1000 V) |  |
| 12. | Wysokość/szerokość/ grubość 1722mm/1134mm/30mm +- 2mm |  |
| 13. | Waga ok 21,5 kg (nie więcej niż 25 kg) |  |
| 14. | Obciążenie śniegiem (5400 Pa) |  |
| 15. | Obciążenie wiatrem (2400 Pa) |  |
| 16. | Tolerancja mocy -0/+5W |  |
| 17. | Moc pozostała po 25 latach 84,8 % (nie mniej niż 84%) |  |

1)Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanych paneli lub zaznacza odpowiednio: tak/nie.

Wykonawca dołącza do oferty przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Dział XII SWZ.

Jednocześnie oświadczam(-y), że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacją techniczną, warunkami przyłączenia do sieci energetycznej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki w niej zawarte, w tym warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności zapoznałem się z miejscem wykonywania przedmiotowego zamówienia;

- Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

- Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

a) ETAP I  w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy,

b) ETAP II w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy.

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi obejmującej całość instalacji i prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy na okres:

  - ………. lat na dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne, licząc od daty odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag”;

  - ………… lat na instalacje elektryczne i falowniki oraz  prace wykonane w ramach przedmiotu umowy licząc od daty odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag”.

- Oświadczamy, że gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych na urządzenia wynosi:

  - Inwertery – ………… lat;

  - moduły fotowoltaiczne – ………….. lat;

  - wady ukryte – ………….. lat

- Oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy w terminie o miejscu wskazanym przez Zmawiającego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy zobowiązuję(my) się zapłacić odszkodowanie w kwocie różnicy pomiędzy moją/naszą, a kolejną ofertą, która zostanie wybrana przez Zamawiającego;

- Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców* w następującym zakresie:  …………………………………………………………………………………

- Posiadam(amy) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / niniejsza oferta zawiera na stronach nr od      do       informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*

- Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiadam numer identyfikacji podatkowej ……………………….;

- Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu 
i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XXIII SWZ;

- Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

…………………………………..					…………………………………..

(miejscowość i data)        	           	                             		podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy