## PAKIETY
Załącznik nr 1
39/23 DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH NA POTRZEBY SPZZOZ W GRYFICACH - POWTÓRZENIE
Zaproponowanie sprzętu jednorazowego niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny był "wolny od lateksu", a co za tym idzie, posiadał takie oznaczenie na każdym opakowaniu jednostkowym.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 60%
Cechy użytkowe: 40% opisane poniżej dla każdego z pakietów
FORMULARZ CENOWY
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L (ok. 90 - 145 cm) | szt. | 31000 | [5 empty] | 0
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL (ok.120 - 160 cm) | szt. | 26500 | [5 empty] | 0
3. | Podkłady higieniczne w rozmiarze 90 x 60 cm | szt. | 72000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Tolerancja rozmiaru +/- 5 %
I. Wymagania jakościowe pieluchomajtek :
- wysoka chłonność zgodna z normą ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 2600 g
- laminat oddychający na całej powierzchni
- miękka i delikatna warstwa wewnętrzna przylegająca bezpośrednio do ciała
- posiadające system zapobiegający powstawaniu przykrych zapachów
- idealnie dopasowujące się do ciała poprzez anatomiczny kształt
- pozbawione elementów lateksowych zwiększających ryzyko reakcji alergicznych
- posiadające elastyczne przylepce z możliwością wielokrotnego zapinania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej
- minimum jeden ściagacz taliowy
- dobrze widoczny pasek stopnia wypełnienia
system szybkiego wchłaniania
II. Wymagania jakościowe podkładów higienicznych:
- wkład chłonny wykonany z miękkiej pulpy celulozowej
- miękka włóknina wierzchnia zapewniająca komfort użytkowania
- warstwa zewnętrzna z nieprzepuszczalnej antypoślizgowej folii stanowiącej zabezpieczenie
przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu
wysoka chłonność, zgodna z normą ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 1700 g
Cechy użytkowe - 40%
poz. 1 i 2:
a) chłonność 0 - 20 pkt
- wylana objętość 250 ml wody wchłania się całkowicie (nie przepuszczając wilgoci na
zewnątrz)
- po 5 min. 5 pkt ; po 2 min. 20 pkt.
b) miękkość i delikatność warstwy wewnętrznej przylegającej bezpośrednio do ciała 0 - 10 pkt
- szorstka w dotyku 0 pkt
- miękka i delikatna 10 pkt
c) możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania elastycznych przylepców bez ryzyka
rozerwania warstwy zewnętrznej 0 – 10 pkt
- możliwość 3 - krotnego odklejenia bez rozerwania 5 pkt
- możliwość 5 – krotnego odklejenia bez rozerwania 10 pkt
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
UWAGA: Sprzęt medyczny będzie testowany w trakcie wykonywania procedur medycznych. Próbki po przetestowaniu zostaną przekazane do utylizacji.