## Przedmiar
Tabela Elementów Rozliczeniowych
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Roboty drogowe, zieleń przebudowa ul. Krzemiennej
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm do ponownego wykorzystania lub utylizacja | m2 | 1694.3 |  | 0
|  | D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
2 |  |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew | szt | 27 |  | 0
3 |  |  | Mechaniczne karczowanie pni | szt | 27 |  | 0
4 |  |  | Mechaniczne karczowanie krzaków, zagajników | m2 | 2000 |  | 0
5 |  |  | Cięcie pielęgnacyjne drzew | szt | 45 |  | 0
6 |  |  | Wdrożenie Planu Ochrony Drzew (zabezpieczenie pni, koron, systemu korzeniowego, wygrodzenie stref ochrony drzew) | kpl. | 1 |  | 0
|  | D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7 |  |  | Rozebranie nawierzchni kostki betonowej, płytek chodnikowych, kostki kamiennej, płyt JOMB, mieszanki mineralno - asfaltowej, destruktu asfaltowego wraz z podbudową, krawężników, obrzeży, transport materiału na plac składowy ZDiTM lub utylizacja | m2 | 12088 |  | 0
8 |  |  | Demontaż istniejącego oznakowania, przekazaniedo magazynu ZDiTM lub utylizacja | kpl. | 1 |  | 0
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
9 |  |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem i utylizacją | m3 | 1921.36 |  | 0
10 |  |  | Wykonanie nasypu i częściowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania | m3 | 194.26 |  | 0
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY
11 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 13807.3 |  | 0
12 |  | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 9174.3 |  | 0
13 |  | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 20cm | m2 | 4633 |  | 0
14 |  | D-04.04.02 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 4633 |  | 0
15 |  | D-04.04.02 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 9266 |  | 0
16 |  | D-04.04.02 | Skropienie nawierzchni | m2 | 13899 |  | 0
17 |  | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 303 |  | 0
18 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy C3/4 gr. 15cm | m2 | 6528 |  | 0
19 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy C3/4 gr. 10cm | m2 | 6901 |  | 0
20 |  | D-04.06.01 | Podbudowa z betonu C16/20 gr 25cm zbrojona siatką o boku 10cm z prętów fi 10 mm ułożoną w 1/3 wysokości od dołu | m2 | 1895 |  | 0
21 |  | D-04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P o grubości warstwy 10cm wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4 | m2 | 4633 |  | 0
|  | D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
22 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 4784.3 |  | 0
23 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnie z płyt typu ażur, grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin humusem | m2 | 303 |  | 0
24 |  | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej spoinowanej betonem C 30/37 F150 | m2 | 4087 |  | 0
25 |  | D.05.03.05B | Warstwa ścieralna z AC 11S grub. 5cm | m2 | 4633 |  | 0
26 |  | D.05.03.05A | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8cm | m2 | 4633 |  | 0
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
27 |  |  | Humusowanie i zakładanie trawników dywanowych siewem wraz z pielęgnacją w trakcie inwestycji | m2 | 1420 |  | 0
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
28 |  | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome | m2 | 62.68 |  | 0
29 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 | szt | 73 |  | 0
30 |  | D-07.02.01 | Przymocowanie w terenie tablic znaków do słupków - ostrzegawczych, zakazu i nakazu | szt | 73 |  | 0
31 |  | D-07.02.01 | Montaż słupków z rur stalowych | szt | 57 |  | 0
32 |  | D-07.02.01 | Balustrada segmentowa U-11a o wysokości H=110cm i długości L=200cm | m | 172 |  | 0
33 |  | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone | szt | 102 |  | 0
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
34 |  | D-08.01.01 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x22cm | m | 1667 |  | 0
35 |  | D-08.01.01 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm | m | 1850 |  | 0
36 |  | D-08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30cm | m | 745 |  | 0
37 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm | m | 1700 |  | 0
38 |  | D-08.03.01 | palisada betonowa o wymiarach 18x18cm | m | 130 |  | 0
39 |  | D-08.02.01a | Linia przy przejściach dla pieszych i przystankach z dwóch rzędów płytek ostrzegawczych 30x30cmx8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm | m2 | 257.67 |  | 0
40 |  | D-08.01.03 | Krawężnik systemowy (przejścia dla pieszych, perony) | m | 331 |  | 0
41 |  | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 359.74 |  | 0
42 |  |  | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych | szt | 60 |  | 0
43 |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm | m | 200 |  | 0
44 |  |  | Montaż koszy na śmieci, typ K2 RAL 7021 -zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich | szt | 6 |  | 0
|  | D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
45 |  | D-09.01.01 | Sadzenie w terenie płaskim drzew w dołach o średnicy 0,70m i głębokości 0,70m w gruncie kategorii III wraz z zaprawą dołów | szt | 20 |  | 0
46 |  | D-09.01.01 | Sadzenie w terenie płaskim krzewów w dołach o średnicy 0,50m i głębokości 0,50m w gruncie kategorii III | szt | 200 |  | 0
47 |  | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew w trakcie trwania inwestycji | szt | 20 |  | 0
48 |  | D-09.01.01 | Pielęgnacja krzewów w trakcie trwania inwestycji | szt | 200 |  | 0
Roboty drogowe, zieleń przebudowa ul. Smoczej
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
49 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm za pomocą spycharki do ponownego wykorzystania lub utylizacją | m2 | 2358 |  | 0
|  | D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
50 |  |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew | szt | 35 |  | 0
51 |  |  | Mechaniczne karczowanie pni | szt | 35 |  | 0
52 |  |  | Mechaniczne karczowanie krzaków, zagajników | m2 | 600 |  | 0
53 |  |  | Wdrożenie Planu Ochrony Drzew (zabezpieczenie pni, koron, systemu korzeniowego, wygrodzenie stref ochrony drzew) | kpl. | 1 |  | 0
54 |  |  | Cięcie pielęgnacyjne drzew | szt | 150 |  | 0
|  | D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
55 |  |  | Rozebranie nawierzchni kostki betonowej, płytek chodnikowych, kostki kamiennej, płyt JOMB , płyt drogowych mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z podbudową, krawężników, obrzeży, transport materiału na plac składowy ZDiTM lub utylizacja | m2 | 6576 |  | 0
56 |  |  | Demontaż istniejącego oznakowania przekazanie do magazynu ZDiTM lub utylizacja | kpl. | 1 |  | 0
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
57 |  |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem wraz z transportem i utylizacją | m3 | 1504.47 |  | 0
58 |  |  | Wykonanie nasypu i częściowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania | m3 | 243 |  | 0
|  | D-03.00.00 | ODWODNIENIE DRÓG
59 |  | D-03.01.01 | Koryto betonowe typu U szer. wewn. 0,5m z kratą wpadową o oczku 6cm | m | 27 |  | 0
60 |  | D-03.01.01 | Przepust dla płazów | m | 32.4 |  | 0
61 |  | D-03.01.01 | proj. płotek ochronno – naprowadzających dla płazów | m | 574 |  | 0
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY
62 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 8934 |  | 0
63 |  | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3611 |  | 0
64 |  | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 20cm | m2 | 4650 |  | 0
65 |  | D-04.04.02 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 4650 |  | 0
66 |  | D-04.04.02 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 9300 |  | 0
67 |  | D-04.04.02 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 13950 |  | 0
68 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy C3/4 gr. 15cm | m2 | 5323 |  | 0
69 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy C3/4 gr.10cm | m2 | 3611 |  | 0
70 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy C3/4 gr.25cm | m2 | 600 |  | 0
71 |  | D-04.06.01 | Podbudowa z betonu C16/20 gr 25cm zbrojona siatką o boku 10cm z prętów fi 10 mm ułożoną w 1/3 wysokości od dołu | m2 | 673 |  | 0
72 |  | D-04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P o grubości warstwy 10cm wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4 | m2 | 4650 |  | 0
|  | D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
73 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2243 |  | 0
74 |  | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej spoinowanej betonem C30/37 F150 | m2 | 2041 |  | 0
75 |  | D.05.03.05b | Warstwa ścieralna z AC 11S grub. 5cm | m2 | 4650 |  | 0
76 |  | D.05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8cm | m2 | 4650 |  | 0
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
77 |  |  | Humusowanie i zakładanie trawników dywanowych siewem wraz z pielęgnacją w trakcie inwestycji | m2 | 3677 |  | 0
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
78 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | m2 | 16.346 |  | 0
79 |  | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania pionowego | szt | 27 |  | 0
80 |  | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone | szt | 40 |  | 0
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
81 |  | D-08.01.01 | Krawężniki kamienne wtopiony o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 609 |  | 0
82 |  | D-08.01.01 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 1313 |  | 0
83 |  | D-08.01.01 | oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 576 |  | 0
84 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową. | m | 1215 |  | 0
85 |  | D-08.03.01 | palisada betonowe o wymiarach 18x18cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową. | m | 258 |  | 0
86 |  | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 221.66 |  | 0
87 |  |  | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych | szt | 50 |  | 0
88 |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm | m | 200 |  | 0
89 |  |  | Montaż koszy na śmieci typ K2 (RAL 7021) zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich | szt | 6 |  | 0
|  | D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
90 |  | D-09.01.01 | Sadzenie w terenie płaskim drzew w dołach o średnicy 0,70m i głębokości 0,70m w gruncie kategorii III z zaprawianiem dołów, palikowaniem i ściółkowaniem | szt | 85 |  | 0
91 |  | D-09.01.01 | Sadzenie w terenie płaskim krzewów w dołach o średnicy 0,50m i głębokości 0,50m w gruncie kategorii III | szt | 410 |  | 0
92 |  | D-09.01.01 | Ułożenie maty separacynej -geosyntetyk zabezpieczającej media podziemne | m2 | 340 |  | 0
93 |  | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew w trakcie trwania inwestycji | szt | 85 |  | 0
94 |  | D-09.01.01 | Pielęgnacja krzewów w trakcie trwania inwestycji | szt | 410 |  | 0
Roboty Sanitarne ul. Krzemienna
|  | ST-S.00,ST-S01, ST-S.02 | Przebudowa sieci wodociągowej
95 |  |  | Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm, roboty ziemne, transport do magazynu ZWiK lub utylizacja | kpl | 6 |  | 0
96 |  |  | Zaślepienie wyłaczonego z użytkowania rurociągu o śr. nominalnej 80mm | kpl | 6 |  | 0
97 |  |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm, roboty ziemne, umocnienie wykopu, oznakowanie trasy wodociągu, płukanie, dezynfekcja, próba szczelności. | m | 28.3 |  | 0
98 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 81 |  | 0
99 |  |  | Połączenie typ RK do rur żeliwnych DN 160/150 mm | szt. | 10 |  | 0
100 |  |  | Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 150/80 mm | szt. | 5 |  | 0
101 |  |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm, wraz ze zwieńczeniem | kpl. | 5 |  | 0
102 |  |  | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE o śr. 90/80 mm | szt. | 8 |  | 0
103 |  |  | Mufa PE elektrooporowa o śr. 90mm | szt. | 8 |  | 0
104 |  |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm wraz z kolanem 90st. ze stopką | szt. | 5 |  | 0
105 |  |  | Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80mm | szt. | 1 |  | 0
106 |  |  | Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym | kpl | 5 |  | 0
|  | ST-S.00,ST-S01, ST-S.03 | Przebudowa i budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
107 |  |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm roboty ziemne,odwodnienie i zabezpieczenie wykupu, trasport elementów z demontażu na magazyn ZWIK i/lub utylizacja | kpl. | 3 |  | 0
108 |  |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm bez osadnika i bez syfonu, roboty ziemne, transport skrzynki wpustu z kratą na magazyn ZWiK lub utylizacja oraz utylizacja pozostałych materiałów | kpl. | 32 |  | 0
109 |  |  | Demontaż kanału żelbetowego o średnicy nominalnej 500mm, roboty ziemne, utylizacja | m | 38.3 |  | 0
110 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 225mm, roboty ziemne, utylizacja | m | 1.5 |  | 0
111 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160mm, roboty ziemne, utylizacja | m | 57.4 |  | 0
112 |  |  | Wypełnienie pianobetonem odcinków rurociągów wyłączonych z użytkowania | m3 | 2.3 |  | 0
113 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm,montaż włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt. | 8 |  | 0
114 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm, montaż włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt. | 1 |  | 0
115 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm, montaż włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt. | 1 |  | 0
116 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 800mm i, montaż włazu, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt. | 2 |  | 0
117 |  |  | Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.450mm z osadnikiem, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, ze zwieńczeniem wpustu | szt. | 44 |  | 0
118 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej, próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 175 |  | 0
119 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr.300mm, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 118 |  | 0
120 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 166 |  | 0
121 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm - przyłącza, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 342 |  | 0
122 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności | m | 6 |  | 0
123 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - łuk 90st. D29.1 | szt. | 1 |  | 0
124 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - łuk 45st. D13.1, D13.2, D14.1, D16.1, D22.1, D26.1, D28.1, D32.1 | szt. | 8 |  | 0
125 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszcowej DN1000 za pomocą przyłącza siodłowego DN 300mm - D24 | szt. | 2 |  | 0
126 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej DN1000 za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D13, D14, D17, D18, D19, D20, D22, D23, D27, D28, D29 | szt. | 11 |  | 0
127 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej DN500 za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D31, D32, D36, D40, D41 | szt. | 5 |  | 0
128 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej DN400 za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D1.1, D3, D4, D15, D16 | szt. | 5 |  | 0
129 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej DN300 za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D7, D8, D9, D10, D11, D12 | szt. | 6 |  | 0
130 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej DN315 za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D26 | szt. | 1 |  | 0
131 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej za pomocą przyłącza siodłowego DN 160mm - przyłącza | szt. | 47 |  | 0
132 |  |  | Włączenie rurociągiem DN500mm do istniejącej komory D30 | szt. | 1 |  | 0
133 |  |  | Włączenie rurociągiem DN200mm do istniejących studni D1x2szt., D2x2szt., D5x2szt., D6, D21x2szt., D25, D46x2szt. | szt. | 12 |  | 0
134 |  |  | Włączenie rurociągiem DN200mm do istniejących studni D1x2szt., D2x2szt., D5x2szt., D6, D46x2szt. - wykonanie kaskad | szt. | 9 |  | 0
135 |  |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm - wykonanie kaskad studni D1x2szt., D2x2szt., D5x2szt., D6, D46x2szt | m | 9 |  | 0
136 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - trójnik równoprzelotowy - wykonanie kaskad studni D1x2szt., D2x2szt., D5x2szt., D6, D46x2szt | szt. | 9 |  | 0
137 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - wykonanie kaskad studni D1x2szt., D2x2szt., D5x2szt., D6, D46x2szt | szt. | 9 |  | 0
138 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160mm - zaślepienie przyłaczy | szt. | 47 |  | 0
139 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, wymiana włazów na pływające | szt. | 23 |  | 0
|  | ST-S.00,ST-S01, ST-S.03 | Przebudowa i budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
140 |  |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm, roboty ziemne, transport materiałów z demontażu na magazyn ZWiK lub utylizacja | kpl | 3 |  | 0
141 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW - odcinek S1-S10, roboty ziemne, transport materiałów z demontażu na magazyn ZWiK lub utylizacja | m | 151 |  | 0
142 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm, montaż włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt | 3 |  | 0
143 |  |  | Montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową, właz, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt | 6 |  | 0
144 |  |  | Wykonanie kanalizacji -kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250mm: roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 210 |  | 0
145 |  |  | Wykonanie kanalizacji-kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm: roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 60 |  | 0
146 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160mm - łuk 45st. S2.1 | szt | 1 |  | 0
147 |  |  | Włączenie rurociągiem DN250mm do istniejących studni S1, S10 | szt. | 2 |  | 0
148 |  |  | Włączenie rurociągiem DN160mm do istniejących studni S2.2 | szt. | 1 |  | 0
149 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej DN250 za pomocą przyłącza siodłowego DN 160mm - S2, S5, S6, S8, S9 | szt. | 5 |  | 0
150 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, wymiana włazów na pływające | szt | 28 |  | 0
Roboty Sanitarne ul. Smocza
|  | ST-S.00,ST-S01, ST-S.02 | Przebudowa sieci wodociągowej
151 |  |  | Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm transport do magazynu ZWiK lub utylizacja | kpl | 5 |  | 0
152 |  |  | Zaślepienie wyłaczonego z użytkowania rurociągu o śr. nominalnej 80mm | szt. | 5 |  | 0
153 |  |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm, roboty ziemne, oznakowanie trasy wodociągu, płukanie, dezynfekcja, próba szczelności, regulacja pionowa studzienek zaworów. | m | 27.7 |  | 0
154 |  |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - kolano 45st. W3.1 | szt | 1 |  | 0
155 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 58 |  | 0
156 |  |  | Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym | kpl | 5 |  | 0
Węzeł W1., W1, W2, W3
157 |  |  | Połączenie typ. RK do rur żeliwnych DN 110/100mm | szt. | 6 |  | 0
158 |  |  | Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 100/80mm | szt. | 3 |  | 0
159 |  |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm, ze zwieńczeniem | kpl | 3 |  | 0
160 |  |  | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE o śr. 90/80mm | szt | 6 |  | 0
161 |  |  | Mufa PE elektrooporowa o śr. 90mm | szt | 6 |  | 0
162 |  |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm z kolanem 90st. ze stopką | szt | 3 |  | 0
163 |  |  | Kolano 45 st. | szt. | 1 |  | 0
Węzeł W4
164 |  |  | Kolano żeliwne kołnierzowe o śr. 80mm | szt | 2 |  | 0
165 |  |  | Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80mm | szt | 2 |  | 0
166 |  |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm z kolanem 90st. ze stopką | szt | 1 |  | 0
Węzeł W5
167 |  |  | Połączenie typ. RK do rur żeliwnych DN 110/100mm | szt | 2 |  | 0
168 |  |  | Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 100/80mm | szt | 1 |  | 0
169 |  |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80mm, ze zwieńczeniem | kpl | 1 |  | 0
170 |  |  | Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80mm | szt | 1 |  | 0
171 |  |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm z kolanem 90st. ze stopką | sz | 1 |  | 0
|  | ST-S.00,ST-S01, ST-S.03 | Przebudowa i budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
172 |  |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm bez osadnika i bez syfonu, roboty ziemne, transport materiału z demontażu na magazyn ZWiK i lub utylizacja | kpl | 12 |  | 0
173 |  |  | Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 500mm łączonego na styk opaską betonową, roboty ziemne, transport materiału na magazyn ZWiK i/lub utylizacja | m | 6.5 |  | 0
174 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 225mm,roboty ziemne, transport materiału na magazyn ZWiK i/lub utylizacja | m | 6.8 |  | 0
175 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160mm, roboty ziemne, transport materiału na magazyn ZWIK i/lub utylizacja | m | 7.5 |  | 0
176 |  |  | Wypełnienie pianobetonem odcinków kolidujących rurociągów wyłączonych z użytkowania | m3 | 1.5 |  | 0
177 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr.500mm roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 300 |  | 0
178 |  |  | Wykonanie kanalizacji - kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr.300mm roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 23 |  | 0
179 |  |  | Wykonanie kanalizacji kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 107 |  | 0
180 |  |  | Wykonanie kanalizacji- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm -przyłącza roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,próby szczelności - rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. studni) | m | 322 |  | 0
181 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm, z montażem włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt | 13 |  | 0
182 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm, z montażem włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt | 1 |  | 0
183 |  |  | Montaż studni z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm, z montażem włazu i stopni złazowych, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu | szt | 1 |  | 0
184 |  |  | Montaż studzienek ściekowe uliczne betonowe o śr.450mm z osadnikiem i zwieńczeniem, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu- studnie Wp1-Wp14, Wp16-Wp21 | szt | 20 |  | 0
185 |  |  | Montaż studzienki ściekowe uliczne betonowe o przekroju prostokątnym i wym. 352x500mm z osadnikiem i zwieńczeniem, roboty ziemne, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu - studnia Wp15 | szt | 1 |  | 0
186 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - łuk 45st. D9.1, D10.1, D10.2, D17.1 | szt | 4 |  | 0
187 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - łuk 15st. D8.1 | szt | 1 |  | 0
188 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160mm - zaśepienie przyłaczy | szt | 36 |  | 0
189 |  |  | Włączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej DN500 za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D9, D13 | szt | 2 |  | 0
190 |  |  | Włączenie do projektowanej/istniejącej kanalizacji deszczowej DN300mm za pomocą przyłącza siodłowego DN 200mm - D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24 | szt | 8 |  | 0
191 |  |  | Włączenie do kolektora kanalizacji deszczowej za pomocą przyłącza siodłowego DN 160mm - przyłącza | szt | 36 |  | 0
192 |  |  | Włączenie rurociągiem DN300mm do istniejącej studni D16 | szt | 1 |  | 0
193 |  |  | Włączenie rurociągiem DN200mm do istniejącej studni D16 | szt | 2 |  | 0
194 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - przełączenie istniejącego przyłącza D9.2 | szt | 2 |  | 0
195 |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200mm - przełączenie istniejących przyłączy D11.1, D13.1 | szt | 2 |  | 0
196 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, wymiana włazów na pływające | szt | 25 |  | 0
Roboty Elektryczne ul. Krzemienna
|  | E-01.00 | Likwidacja kolizji 0,4 i 15 kv
197 |  |  | Kopanie rowów dla kabli 0,4 kV w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 188.32 |  | 0
198 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m3 | 66 |  | 0
199 |  |  | Wyciąganie kabli 0,4 kV z rowów kablowych | m | 29 |  | 0
200 |  |  | Układanie kabli 0,4 kV w rowach ręcznie - istniejący kabel YAKY 4x120mm2 | m | 32 |  | 0
201 |  |  | Kopanie rowów dla kabli 15 kV w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 155.24 |  | 0
202 |  |  | Układanie kabli 15 kV w rowach ręcznie - kabel NA2XS2Y 1x150/25mm2 nr 119 | m | 66 |  | 0
203 |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
204 |  |  | Ułożenie rur osłonowych A110PS | m | 797 |  | 0
205 |  |  | Ułożenie rur osłonowych A160PS | m | 635 |  | 0
206 |  |  | Ułożenie rur osłonowych SRS110 | m | 141 |  | 0
207 |  |  | Ułożenie rur osłonowych SRS160 | m | 81 |  | 0
208 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli 0,4 kV w gruncie kat. III | m3 | 186 |  | 0
209 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli 15 kV w gruncie kat. III | m3 | 153.72 |  | 0
210 |  |  | Pomiary rezystancji izolacji kabli | kpl. | 1 |  | 0
|  | E-01.00 | Przebudowa oświetlenia
211 |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych | szt | 22 |  | 0
212 |  |  | Montaż szafki oświetleniowej SO kompletnej wg dokumentacji | kpl | 1 |  | 0
213 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 322.88 |  | 0
214 |  |  | Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 | m | 65 |  | 0
215 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m | m | 2018 |  | 0
216 |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVR 50 | m | 37 |  | 0
217 |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVK 75 | m | 418 |  | 0
218 |  |  | Przewierty mechaniczne dla rury o średnicy do 125mm pod obiektami | m | 196 |  | 0
219 |  |  | Układanie kabli w rurach i słupach - kabel YAKY 4x25mm2 | m | 574 |  | 0
220 |  |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x25 mm2 | m | 1989 |  | 0
221 |  |  | Układanie kabli w rurach i słupach - kabel YAKY 4x50mm2 | m | 20 |  | 0
222 |  |  | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al. o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 3 |  | 0
223 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 242.16 |  | 0
224 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami - wysokość słupa 7m | kpl. | 35 |  | 0
225 |  |  | Montaż opaw oświetlenia zewnętrznego na słupie z wysięgnikiem | szt. | 30 |  | 0
226 |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie z wysięgnikiem | szt. | 5 |  | 0
227 |  |  | Montaż uziomów ze stali profilowanej o długości 3m | szt. | 11 |  | 0
228 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | kpl. | 1 |  | 0
229 |  |  | Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | kpl. | 1 |  | 0
230 |  |  | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl. | 1 |  | 0
231 |  |  | Pomiary rezystancji izolacji kabli | kpl. | 1 |  | 0
Roboty Elektryczne ul. Smocza
|  | E-01.00 | Likwidacja kolizji 0,4 i 15 kv
232 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 115.36 |  | 0
233 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m. | m3 | 130 |  | 0
234 |  |  | Wyciąganie kabli z rowów kablowych | m | 115 |  | 0
235 |  |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie | m | 115 |  | 0
236 |  |  | Ułożenie rur osłonowych A110PS | m | 400 |  | 0
237 |  |  | Ułożenie rur osłonowych A160PS | m | 22 |  | 0
238 |  |  | Ułożenie rur osłonowych SRS110 | m | 160 |  | 0
239 |  |  | Ułożenie rur osłonowych SRS160 | m | 22 |  | 0
240 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 110.16 |  | 0
241 |  |  | Badania i pomiary rezystancji izolacji kabli | kpl | 1 |  | 0
|  | E-01.00 | Przebudowa oświetlenia
242 |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych | szt | 11 |  | 0
243 |  |  | Montaż szafki oświetleniowej SO kompletnej wg dokumentacji | kpl | 1 |  | 0
244 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 176.32 |  | 0
245 |  |  | Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 | m | 56 |  | 0
246 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m | m | 1102 |  | 0
247 |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVR 50 | m | 21 |  | 0
248 |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVK 75 | m | 177 |  | 0
249 |  |  | Przewierty mechaniczne dla rury o średnicy do 125mm pod obiektami | m | 67 |  | 0
250 |  |  | Układanie kabli w rurach i słupach - kabel YAKY 4x25mm2 | m | 236 |  | 0
251 |  |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x25mm2 | m | 664 |  | 0
252 |  |  | Układanie kabli w rurach i słupach - kabel YAKY 4x50mm2 | m | 5 |  | 0
253 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 132.24 |  | 0
254 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami - wysokość słupa 7 m | kpl. | 20 |  | 0
255 |  |  | Montaż opaw oświetlenia zewnętrznego na słupie z wysięgnikiem | szt. | 17 |  | 0
256 |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie z wysięgnikiem | szt. | 3 |  | 0
257 |  |  | Montaż uziomów ze stali profilowanej o długości 3m | szt. | 4 |  | 0
258 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | kpl. | 1 |  | 0
259 |  |  | Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | kpl. | 1 |  | 0
260 |  |  | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl. | 1 |  | 0
261 |  |  | Pomiary rezystancji izolacji kabli | kpl. | 1 |  | 0
Roboty teletechniczne ul. Krzemienna
Kanalizacja UPC
262 |  |  | Zabezpieczenie istnejącej infratruktury telekomunikacyjnej rurą dwudzielną 160mm | m | 225 |  | 0
263 |  |  | Wymiana ramy i pokrywy studni 500x1000 - typu ciężkiego | szt. | 4 |  | 0
264 |  |  | Wymiana ramy i pokrywy studni 500x500 | szt. | 1 |  | 0
265 |  |  | Regulacja wysokościowa studni kablowych | szt. | 8 |  | 0
266 |  |  | Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji pierwotnej | kpl | 1 |  | 0
Kanalizacja UM Szczecin
267 |  |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - rury 110/6.3 | m | 288 |  | 0
268 |  |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - rury 110/3,7 | m | 862 |  | 0
269 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - studnia z logiem UM Szczecin | szt. | 26 |  | 0
270 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 2 |  | 0
271 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kategorii III | szt. | 2 |  | 0
272 |  |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka - pioch - kłódka do studni z kluczem systemowym zgodnym z użytkowanym przez UM Szczecin | szt. | 30 |  | 0
Kanalizacja Orange
273 |  |  | Zabezpieczenie istnejącej infratruktury telekomunikacyjnej rurą dwudzielną 160mm | m | 630 |  | 0
274 |  |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 28 |  | 0
275 |  |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40mm w rurociągu | m | 39 |  | 0
276 |  |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych wraz z utylizacją | szt. | 13 |  | 0
277 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV - D400 | szt. | 13 |  | 0
278 |  |  | Regulacja wysokościowa studni kablowych | szt. | 10 |  | 0
279 |  |  | Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji pierwotnej | kpl. | 1 |  | 0
Roboty teletechniczne ul. Smocza
Kanalizacja UPC
280 |  |  | Zabezpieczenie istnejącej infratruktury telekomunikacyjnej rurą dwudzielną 160mm | m | 138 |  | 0
281 |  |  | Wymiana ramy i pokrywy studni 500x1000 - typu ciężkiego | szt. | 3 |  | 0
282 |  |  | Wymiana ramy i pokrywy studni 500x500 | szt. | 2 |  | 0
283 |  |  | Regulacja wysokościowa studni kablowych | szt. | 6 |  | 0
284 |  |  | Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji pierwotnej | kpl. | 1 |  | 0
Kanalizacja UM Szczecin
285 |  |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - 110/6,3 | m | 258 |  | 0
286 |  |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - 110/3,7 | m | 705 |  | 0
287 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - studnia z logiem UM Szczecin | szt. | 21 |  | 0
288 |  |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka - pioch - kłódka do studni z kluczem systemowym zgodnym z użytkowanym przez UM Szczecin | szt. | 21 |  | 0
Kanalizacja Orange
289 |  |  | Zabezpieczenie istnejącej infratruktury telekomunikacyjnej rurą dwudzielną 160mm | m | 315 |  | 0
290 |  |  | Wymiana ramy i pokrywy studni 500x1000 - typu ciężkiego | szt. | 2 |  | 0
291 |  |  | Wymiana ramy i pokrywy studni 500x500 | szt. | 4 |  | 0
292 |  |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych | szt. | 6 |  | 0
293 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV - D400 | szt. | 6 |  | 0
294 |  |  | Regulacja wysokościowa studni kablowych | szt. | 10 |  | 0
295 |  |  | Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji pierwotnej | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Przebudowa ulicy Krzemiennej |  |  |  | 0
|  |  | Przebudowa uk. Smoczej |  |  |  | 0
|  |  | Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej |  |  |  | 0