## Arkusz16
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 16: Dostawy preparatu do wstępnej dekontaminacji narzędzi
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Gotowy do użycia preparat do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, zapobiegający utrwaleniu zanieczyszczeń na narzędziach ze stali szlachetnej, aluminium a także tworzyw sztucznych, zawierający kompleks polienzymatyczny i inhibitory korozji, spektrum działania : B, F(C.albicans), Tbc, V( osłonkowe )czas działania max 15 min w warunkach brudnych, Opakowanie 1l; pianka; spryskiwacz do każdej butelki, wyrób medyczny IIb | 350
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 16
*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: gotowego do użycia preparatu do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, zapobiegający utrwaleniu zanieczyszczeń na narzędziach ze stali szlachetnej, aluminium a także tworzyw sztucznych, zawierający QAV i związki aminowe, spektrum działania : B, F(C.albicans), Tbc, V( osłonkowe, adeno, polio, noro ) czas działania max 15 min w warunkach brudnych, Opakowanie 1l; pianka; spryskiwacz do każdej butelki, wyrób medyczny IIb

## Arkusz23
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 23: Dostawy trójenzymatycznego preparatu do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, przebadany w warunkach brudnych wg fazy 2/2 norm europejskich, spektrum bójcze: B, Tbc, pełne grzybobójcze, V ( HBV, HCV, HIV) w stężeniu 0,5%, w czasie max 15 min, wyrób medyczny klasy IIb. Opakowanie 5L koncentratu | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 23

## 25
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy ...................................................................................................
Adres wykonawcy ......................................................................................................
Zadanie 25: Dostawy środków do płukania i leczenia ran
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Produkt jałowy. Opakowanie 250ml. | 150
2 | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Produkt jałowy. Opakowanie 1 l | 150
3 | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. Opakowanie 30g. | 100
4 | *Maść do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego, zawierająca kwasy: abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, glicerol. Opakowanie 15g. | 50
5 | **Maść do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego, zawierająca kwasy: abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, glicerol. Opakowanie 30g. | 50
Cena oferty ogółem na zadanie nr 25
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: 10% maści do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. Opakowanie 15 g
** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: 10% maści do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. Opakowanie 30 g