KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

## tel. 48 47 701 40 80                                                               				      faks 48 47 701 40 81

Radom, dnia 22.04.2025 r.

ZF – 733/25					Egz. poj.

RTJ. 213/25

WYKONAWCY

Informacja z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: Wymiana kotłowni węglowych z montażem pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych w jednostkach Policji garnizonu mazowieckiego – część III Nr sprawy 14/25

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1: Ze wstępnych oględzin działek nie spełniają one minimalnych wymagań co do lokalizacji zbiornika gazu płynnego, czy zamawiający posiada odstępstwa od przepisów budowlanych co do lokalizacji zbiorników LPG 2700.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że dla zadania nr 1 „Wymiana kotłowni węglowej na instalacje gazową na gaz ziemny wraz z montażem pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynku Posterunku Policji w Kosowie Lackim” Posterunek Policji w Kosowie Lackim, 08-330 Kosów Lacki, ul. Łąkowa 5 – kotłownia będzie zasilana gazem ziemnym.

Natomiast dla zadania nr 2 „Wymiana kotłowni węglowej na instalację gazową na gaz płynny propan wraz z montażem pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynku Posterunku Policji w Nowym Mieście, 09-120 Nowe Miasto, ul. Główny Rynek 32 – działka spełnia minimalne wymagania do lokalizacji zbiornika LPG 2700 l. określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. DZIENNIK USTAW z dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dokonane zmiany zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający  informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 25.04.2025 r. godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert ulega zmianie na 25.04.2025 r. godz. 11:05

W związku z powyższym zmieniony zostaje termin związania ofertą na 24.05.2025 roku.

Z poważaniem

Naczelnik

Wydziału Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

KWP z siedzibą w Radomiu

/-/ Anna Molga

Wyk. egz. poj.

Opracował: Monika Głuch

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 2 opublikowane zostało w dniu 22.04.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom