**W1** Średnie miesięczne wartości temperatury wyjściowej na sieć oraz ciśnienia wylotowego na sieć w sezonie zimowym za okres: 6.10.2023 do 30.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **twyjśr[0C]** | **pwyjśr[MPa]** |
| październik | 65,8 | 0,89 |
| listopad | 73,5 | 0,942 |
| grudzień | 76,5 | 0,976 |
| styczeń | 82,9 | 0,979 |
| luty | 69,9 | 0,97 |
| marzec | 69,6 | 0,936 |
| kwiecień | 68,8 | 0,897 |

**W2** Średnie miesięczne wartości temperatury powrotnej z sieci oraz ciśnienia powrotnego z sieci w sezonie zimowym za okres: 6.10.2023 do 30.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **tpowśr[0C]** | **ppowśr[Mpa]** |
| październik | 44,2 | 0,89 |
| listopad | 46,9 | 0,942 |
| grudzień | 48,8 | 0,976 |
| styczeń | 51 | 0,979 |
| luty | 45,5 | 0,97 |
| marzec | 45,7 | 0,936 |
| kwiecień | 46,1 | 0,897 |

**W3** Średnie miesięczne wartości temperatury powrotnej z sieci oraz ciśnienia powrotnego z sieci w sezonie zimowym za okres: 6.10.2023 do 30.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **tpowśr[0C]** | **ppowśr[Mpa]** |
| październik | 44,2 | 0,594 |
| listopad | 46,9 | 0,566 |
| grudzień | 48,8 | 0,479 |
| styczeń | 51 | 0,495 |
| luty | 45,5 | 0,552 |
| marzec | 45,7 | 0,578 |
| kwiecień | 46,1 | 0,599 |

**W1** Średnie miesięczne wartości temperatury wyjściowej na sieć oraz ciśnienia wylotowego na sieć w sezonie letnim za okres: 1.05.2024 do 30.09.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **twyjśr[0C]** | **pwyjśr[Mpa]** |
| maj | 66,4 | 0,755 |
| czerwiec | 66,4 | 0,742 |
| lipiec | 70 | 0,713 |
| sierpień | 65,9 | 0,771 |
| wrzesień | 67,5 | 0,776 |

**W2** Średnie miesięczne wartości temperatury powrotnej z sieci oraz ciśnienia powrotnego z sieci w sezonie letnim za okres: 1.05.2024 do 30.09.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **tpowśr[0C]** | **ppowśr[Mpa]** |
| maj | 49,3 | 0,755 |
| czerwiec | 50,3 | 0,742 |
| lipiec | 52 | 0,713 |
| sierpień | 51,1 | 0,771 |
| wrzesień | 50,6 | 0,776 |

**W3** Średnie miesięczne wartości temperatury powrotnej z sieci oraz ciśnienia powrotnego z sieci w sezonie letnim za okres: 1.05.2024 do 30.09.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **tpowśr[0C]** | **ppowśr[Mpa]** |
| maj | 49,3 | 0,599 |
| czerwiec | 50,3 | 0,598 |
| lipiec | 52 | 0,598 |
| sierpień | 51,1 | 0,589 |
| wrzesień | 50,6 | 0,596 |