**Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych na terenie KPP w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74.**

Do zakresu robót należy:

**-** rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

**-** rozebranie konstrukcji betonowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

- wykonanie konstrukcji betonowych

- gruntowanie podłoży gruntem polimerowym

- wykonanie okładzin podłogowych z granitu płomieniowanego i płytek granitowych

- demontaż z ponownym montażem balustrad schodowych

- odbicie tynków zewnętrznych

- wykonanie tynków zewnętrznych

- wykonanie wyprawy elewacyjnej

- wywiezienie i utylizacja gruzu

**UWAGA:**

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z pomiarami, wytworzeniem, transportem i wbudowaniem materiałów.
2. Na potwierdzenie żądanych parametrów jakościowych użytych materiałów Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, tj. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.