|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Nazwa* | *Opis wymagań* | *Ilość*  *[szt.]* | *Cena jedn. netto [PLN]* | *Wartość netto*  *[PLN]* | *Kwota VAT*  *[PLN]* | ***Wartość brutto***  ***[PLN]*** |
| 1. | **Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 2 litrów** | * + - 1. *Pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporne na przekłucia, nadające się do utylizacji. Pojemniki posiadają szczelne (hermetyczne) zamknięcie w postaci pokrywki z zamykanym otworem wrzutowym umożliwiającym swobodne umieszczanie odpadów w pojemniku.*       2. *Wysokość pojemnika min. 140 mm.*       3. *Pojemnik nie powinien posiadać elementów wystających.*       4. *Konstrukcja zamknięcia pojemników powinna uniemożliwiać ponowne otwarcie pojemnika i otworu wrzutowego po jego zamknięciu.*       5. *Pojemniki muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oraz muszą być oklejone etykietą ostrzegawczą „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymogami PZH.*       6. *Pojemniki powinny posiadać oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).* | 500 |  |  |  |  |
| 2. | **Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 20 litrów** | * + - 1. *Pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym o podstawie w kształcie kola, odporne na przekłucia, nadające się do utylizacji. Pojemniki posiadają szczelne (hermetyczne) zamknięcie w postaci pokrywki z zamykanym otworem wrzutowym umożliwiającym swobodne umieszczanie odpadów w pojemniku.*       2. *Pojemnik nie powinien posiadać elementów wystających.*       3. *Konstrukcja zamknięcia pojemników powinna uniemożliwiać ponowne otwarcie pojemnika i otworu wrzutowego po jego zamknięciu oraz posiadać uchwyty wytrzymujące obciążenie do 20 kg.*       4. *Pojemniki muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oraz muszą być oklejone etykietą ostrzegawczą „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymogami PZH.*       5. *Pojemniki powinny posiadać oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).* | 4200 |  |  |  |  |

**ŁĄCZNIE:**