Dział Zamówień Publicznych                                          Grodzisk Mazowiecki  14.03.2023 r.

SPS – V. 262.20.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę środków i materiałów do dezynfekcji.

Numer postępowania: SPSSZ/13/D/23

Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków chemii procesowej do mycia i dezynfekcji maszynowej, których klasa jest zgodna z obowiązującymi  rozporządzemiem Parlamentu Europojskiego i   Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. dotyczącego wyrobów medycznych?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w związku z zapisem w pozycji 3, dopuści środki chemii procesowej z pozycji 1, 2 i 3 w opakowaniach 20l? Uzasadnienie: W celu wykorzystania Centralnego Systemu Dozowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpływem na BHP pracowników Centaralnej Sterylizatorni oraz dodatkowymi korzyściami ekonomicznymi wynikającymi  z użytkowania powyższego urządzenia?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści środek alternatywny zgodny z zapisem oraz wymaganiami zamawiającego z dozowaniem 0,3 ml – 1 ml?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 oczekuje, aby środek lekko alkaiczny przeznaczony do fazy mycia w myjniach dezynfektorach był  niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje, aby środek przeznaczony do procesów dezynfekcji termiczno - chemicznej posiadał zawartość aldehydu glutarowego na poziomie  10,5 g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Pakiet nr 7

- Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź: TAK.

- Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272( normą dotyczącą  skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie ) wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3?

Odpowiedź: TAK.

Pakiet nr 13

- Czy Zamawiający dopuści środki będące detergentami, które nie posiadają pozwolenia na obrót produktem biobójczym/wyrobem medycznym, deklaracji zgodności CE?

Odpowiedź: NIE.

- Poz.2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu działania sporobójczego, bakteriobójczego i grzybobójczego? Ofertowany środek wraz z urządzeniem posiada badania skuteczności działania sporobójczego, bakteriobójczego w kierunku spełnienia normy EN13697 (dezynfekcja chemiczno-termiczna)?

Odpowiedź: NIE

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 1 i czy dopuści:

Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy skondensowanych przy użyciu technologii innej niż airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 34x40cm, jednorazowego użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 300szt. w rolce.

lub

Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy skondensowanych przy użyciu technologii innej niż airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 34x40cm, jednorazowego użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 200szt. w rolce.

lub

Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy skondensowanych przy użyciu technologii innej niż airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 30x34cm, jednorazowego użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 100szt. w rolce.

lub

Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy skondensowanych przy użyciu technologii innej niż airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 18x25cm, jednorazowego użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 300szt. w rolce.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści:

Ściereczki do nasączania roztworem dezynfekcyjnym pakowane w rolce, ściereczki o gramaturze 70g/m2, 100 szt. w rozmiarze 30x34cm, Oraz kompatybilne z nimi wiaderka do włożenia ww ściereczek i zalania środkiem dezynfekcyjnym w ilości 3l.

lub

Ściereczki do nasączania roztworem dezynfekcyjnym pakowane w rolce, ściereczki o gramaturze 70g/m2, 300 szt. w rozmiarze 18x25cm, Oraz kompatybilne z nimi wiaderka do włożenia ww ściereczek i zalania środkiem dezynfekcyjnym w ilości 3l.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: NIE.

- Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, z tym, że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto tejże faktury.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 16

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 pozycji nr 1 dopuści produkt równoważny typu Medisept Dry Wipes, suche chusteczki do nasączania roztworem dezynfekcyjnym? Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wkład do wiaderka, 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 pozycji nr 2 dopuści wiaderko do suchych chusteczek typu Medisept Dry Wipes? Wiaderka do włożenia wkładów opisanych w pytaniu nr 1 i zalania środkiem dezynfekcyjnym w ilości 1L.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania :

Składanie ofert – 20.03.2023 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert  -  20.03.2023 r. godz. 10.05

Termin związania ofertą 18.04.2023 r.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

………………………………….