Olsztyn, dnia 15.11.2024

ZP.262.52.2024

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa krzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1320), Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz udziela następujących wyjaśnień:

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ SWZ z dn. 13.11.2024

PYTANIE NR 12

Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować separator substancji ropopochodnych. Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów separatora gdyż w dokumentacji projektowej nie ma  na ten temat żadnych danych.

BYŁO: ODPOWIEDŹ NR 12

Nie należy stosować separatora. Zamawiający nie otrzymał wytycznych ani wymagań na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czy omawiania zakresu opracowania. Ponadto Zamawiający otrzymał informację o tym, że separator istnieje na dalszym odcinku sieci do której włączona zostanie projektowana sieć.

JEST (po sprostowaniu): ODPOWIEDŹ NR 12

Wymagane jest zastosowanie betonowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem o parametrach nie mniejszych niż:

- 10-krotny bypass

- przepustowość nom. 6-10 l/s

- przepływ 100 l/s

- pojemność 1000 l

- obciążenie pokrywy 400kN

Wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą opublikowania tego pisma.

Dyrektor

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dariusz Jasiński

……………………………………………………………………………….