Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczące wykonania docieplenia ścian, stropodachu, remontu pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku na terenie Bazy Transportowej KMP w Skierniewicach przy ul. Łowickiej 32A.

ADRES LOKALIZACJI:

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

ul. Łowicka 32A

96-100 Skierniewice

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie docieplenia ścian, stropodachu, remontu pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku na terenie Bazy Transportowej KMP w Skierniewicach przy ul. Łowickiej 32A. Wymiary budynku 5,40 mb. x 7,50 mb. powierzchnia dachu około 40 m. kw.

- uporządkowanie miejsca pracy po wykonaniu powyższych czynności.

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.