Załącznik 2

Pakiet nr 1:  Zestaw narzędzi do zabiegów artroskopowych

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka artroskopowa o śr 4,00mm, dł. 18cm kąt obrazowania 30 stopni, autoklawna, wielorazowa. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta do sterylizacji na optykę artroskopową | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Trokar artroskopowy z dwoma obturatorami, ostrym i tepym w komplecie. Autoklawny wielorazowy. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Trokar tępy do płaszcza artroskopowego | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Światłowód do optyk artroskopowych | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Punch łąkotkowy narzędzie artroskopowe do wycinania łąkotki , z prostym ramieniem szczęki zagięte do góry o 15 st , w rozm M. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Punch łąkotkowy narzędzie artroskopowe do wycinania łąkotki, z zagiętym ramianiem w prawo i lewo w rozm. M | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Sonda artroskopowa | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Narzędzie do mikrozłamań chrzęstnokostnych zagięte | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................

(pieczątka i podpis)

Pakiet nr 2 : Implanty i osprzęt do zabiegów artroskopowych

| Lp | Nazwa | Jedn. miary | Ilość szt/sasz. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ˝ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z każdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do szycia łąkotki w technice outside-in składający się z dwóch igirł nitinolowych połączomych atraumatycznie z nicią o gr SUP2/0, sterylna, opakowanie 10szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,1mm dł 40cm, niesterylny. Niesterylne. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42cm. Niesterylne. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25cm. Niesterylne. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25mm z okiem, wielorazowy. Niesterylne. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami prowadzącymi o gr 2 i 5. Pętla o długości od 12mm do 30mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Implant - pętla zaciskowa bez guzika , sterylna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Implant do rekonstrukcji ACJ składający się zzaciskowej pętli z dwoma guzikami tytanowymi, sterylny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych krawędziach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka z dwoma wszelinami i dwoma otworami z elementem centrującym w światło kanału , w rozmiarze M ( dla średnicy kanału 7 i 8 mm) i rozm L ( dla średnicy kanału 9,10,11 mm), sterylny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Guzik z dwoma otwartymi otworami do mocowania pętli ściągalnej na kości obojczyka przy rekonstrukcji ACJ, sterylny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 24. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 25. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm i długości 10-12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z igłami lub bez. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 26. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,0 - 2,5 mm i długości 7 - 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną lub dwoma niciami niewchłanialnymi gr #3/0 z igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 i 3,5 mm i długości 7 - 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanialną gr #2 z dwoma igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny w zestawie z drutem wiercącym do twardej kości. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 28. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 3,5mm, 4,5mm , 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 29. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | Kotwica wbijana śr 1,8 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG sterylna. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 31. | Kotwica wbijana śr 3,2 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema nicimi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 ruchomymi w oczku kotwicy z PEEK , Kotwica przezierna w RTG sterylna. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 32. | Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 33. | Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 35. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 36. | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 37. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 38. | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 39. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 40. | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 50szt | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 15 szt | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 42. | Śruba HERBERTA kaniulowana tytanowa. Długość od 14mm do 36mm, niesterylne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 43. | Śruba zrywalna tytanowa, o średnicy 2,0mm i dł 10,11,12,13,14mm , o śr 2,5mm i dł 10,11,12,13,14mm o śr 2,7mm i dł. 13,15,17mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 44. | Drut Kirschnera o dł 150mm i średnicy od 0,9mm do 2,0mm, niesterylny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 45. | Śruby kompresyjne całogwintowane kaniulowane o śr. 2,5mm, 3,5mm, 4,0mm o dł od 8 do 36mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 46. | Płytki do HTO z bloczkami w różnych rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 47. | Śruby mocujące płytki do HTO korowe i gąbczaste | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 48. | Ostrze piły oscylacyjnej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

......................................................

(pieczątka i podpis)