**Prace budowlane. Remont magazynu murowanego. Bramy**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Jastrowie, ul. Roosevelta 20, 64-915 Jastrowie

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów:

Kierownik SPC – Marek Sparniuk – tel. 609 911 785

Termin wykonania prac: do 22.12.2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Likwidacja drewnianych bram (dwa otwory 2,5 X 2,5)
* Zamurowanie otworów po bramach
* Otynkowanie zamurowanych otworów z zewnątrz
 |    |
| 1. Wstawienie nowej bramy wjazdowej, dwuskrzydłowej (płyta warstwowa w profilach, wys. 3,45m x 2,85m)
* Wykonać bramę j.w.
* Montaż nowej bramy wraz z pracami przygotowawczymi pod montaż
 |      |

UWAGA: WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.