## Formularz_cenowy
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek WAT [%] | Wartość brutto | CPV | Równoważne
Część 1 - Materiały elektryczne dla 32 BLT Łask
1 | Akumulator 12V 1,3 Ah - żelowy, bezobsługowy | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
2 | Akumulator 12V 3,4 Ah - żelowy, bezobsługowy | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
3 | Akumulator 12V 7,2 Ah - żelowy, bezobsługowy | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
4 | Akumulator 12V 12 Ah - żelowy, bezobsługowy | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
5 | Akumulator 12V 18 Ah - żelowy, bezobsługowy | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
6 | Akumulator 12V 40 Ah - żelowy, bezobsługowy | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
7 | Automat zmierzchowy AZ-B plus 16A 230V | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
8 | Bateria alkaiczna LR3 1,5V (AAA) | szt. | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
9 | Bateria alkaiczna LR6 1,5V (AA) | szt. | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
10 | Bateria alkaiczna LR9 1,5V 625A | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
11 | Bateria alkaiczna LR44 1,5V | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
12 | Bateria litowa R 6 AA 3,6 V 2450 mAh (SAFT LS 14500) | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
13 | Bateria 6F22 9V | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
14 | Bateria R 14 1,5 V | szt. | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
15 | Czujka dymu i ciepła DUT-6046 POLON lub równoważna o parametrach: adresowalna, wielosensorowa, punktowa do pracy w warunkach typowych, reakcja na dym i ciepło, napięcie pracy 16,5V DC do 24,6 V DC, pobór prądu w trybie dozorowania nie więcej niż 150 µA, wykrywane testy pożarowe minimum TF1 do TF 9, kodowanie adresu - automatyczne z centrali, kolor obudowy biały, montaż natynkowy. | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
16 | Czujnik zaniku fazy CZF-2B | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
17 | Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
18 | Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
19 | Czujnik ruchu ANS LINE, NEPTUN E-001W lub równoważny o parametrach : do użytku i montowania na zewnątrz budynków, napięcie zasilające 230V 50Hz, kąt obserwacji min. 180 o zasięg obserwacji min. 12 m, kolor czarny. | szt. | 16 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
20 | Kontaktronowy czujnik położenia tłoka KT-65R-QD lub równoważny o parametrach: kontaktronowy, normalnie otwarty, napięcie zasilania 5V - 240V DC/AC, prąd przełączany max. 100 mA, moc max. 10W, spadek napięcia max 3V, podłączenie kabel PUR, 2 przewodowy, długość min. 0,3 m wtyk M8, częstotliwość pracy 200 Hz, zakres temperatur minimum -10 +70 stopni Celsjusza, stopień ochrony minimum IEC 60529 (IP67), sygnalizacja - dioda LED czerwona | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
21 | Elektrozaczep drzwiowy R1 lewy (1711) 12V | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
22 | Elektrozaczep drzwiowy R1 prawy (1710) 12V | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
23 | Gniazdo N/T 16A 250V 2 x (2P+Z) białe hermetyczne | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
24 | Gniazdo P/T 16A 250V 2 x 2P białe | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
25 | Gniazdo przenośne 16A 250V 2P+Z (pojedyncze, białe) | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
26 | Gniazdo przenośne 16A 250V 3 x (2P+Z) (do przedłużacza) | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
27 | Gniazdo przenośne gumowe 16A 250V 2P+Z | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
28 | Grzałka do szafy JRQ30, 30W lub równoważna o parametrach: montaż - zatrzask 35 mm na szynę DIN - pionowo, wymiary - wysokość max 65 mm, zasilanie 120V - 250V AC/DC, przyłącze 3 złączki zaciskowe na przewody 0,5 do 2,5 mm2, moc grzewcza 30 W, prąd znamionowy max 3A, grzejnik - samoregulujący i ograniczający temperaturę, obudowa -wytłoczony profil aluminiowy z powłoką anodyzowaną, do pracy w temperaturach minimum -45 + 70 stopni Celsjusza, Stopień ochrony minimum IP20. | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
29 | Grzałka do szafy JRQ45, 45W lub równoważna o parametrach: montaż - zatrzask 35 mm na szynę DIN - pionowo, wymiary - wysokość max 65 mm, zasilanie 120V - 250V AC/DC, przyłącze 3 złączki zaciskowe na przewody 0,5 do 2,5 mm2, moc grzewcza 45 W, prąd znamionowy max 3,5A, grzejnik - samoregulujący i ograniczający temperaturę, obudowa -wytłoczony profil aluminiowy z powłoką anodyzowaną, do pracy w temperaturach minimum -45 + 70 stopni Celsjusza, Stopień ochrony minimum IP20. | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
30 | Końcówka konektorowa męska 6,3/2,5 | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
31 | Końcówka konektorowa żeńska 6,3/2,5 | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
32 | Lampa metalohalogenkowa E 40 150W | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
33 | Lampa metalohalogenkowa E 40 250W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
34 | Lampa metalohalogenkowa E 40 400W | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
35 | Lampa metalohalogenkowa HQI-T 1000W | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
36 | Lampa metalohalogenkowa MHE-250W 4200K E40 KANLUX lub PHILIPS lub równoważna o parametrach: zasilanie 230V50HZ, moc lampy 250W, trzonek E40, działająca w oprawie PHILIPS | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
37 | Lampa metalohalogenkowa E 40 400W (produkcji PHILIPS lub równoważna działająca w oprawach PHILIPS) | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
38 | Lampa sodowa WLS E40 150W | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
39 | Lampa sodowa WLS E40 250W | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
40 | Lampa sodowa WLS E40 400W | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
41 | Lampka sygnalizacyjna LED, 24V ST 22 czerwona | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
42 | Lampka sygnalizacyjna LED, 24V ST 22 zielona | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
43 | Lampka sygnalizacyjna LED, 230V AC ST 22 czerwona | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
44 | Lampka sygnalizacyjna LED, 230V AC ST 22 zielona | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
45 | Lampka sygnalizacyjna KLP-10/R 230 AC/DC | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
46 | Lampka sygnalizacyjna KLP-10/Y 230 AC/DC | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
47 | Lampka sygnalizacyjna KLP-10/G 230 AC/DC | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
48 | Lampka kontrolna FAEL L301 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
49 | Lampka diodowa AC zielona PLML2L 220 lub równoważna o parametrach: zasilanie 220 V AC, kolor soczewki zielony, źródło światła LED, stopień ochrony minimum IP65, średnica otworu montażowego 22,5 mm, montaż do płaskiej powierzchni nakrętką nakręcaną na gwint nacięty na trzonie lampki, temperatura pracy minimum -5 +40 stopni Celsjusza. | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
50 | Lampka diodowa AC biała PLML5L 220 lub równoważna o parametrach: zasilanie 220 V AC, kolor soczewki biały, źródło światła LED, stopień ochrony minimum IP65, średnica otworu montażowego 22,5 mm, montaż do płaskiej powierzchni nakrętką nakręcaną na gwint nacięty na trzonie lampki, temperatura pracy minimum -5 +40 stopni Celsjusza. | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
51 | Liniowa czujka dymu Simens FDL241-9, kod A5Q00002298 lub równoważna o parametrach: napięcie robocze 12 - 33 V DC, pobór prądu w stanie czuwania max 08 mA, zasięg detekcji minimum 5 do 100 m, temperatura pracy minimum -25 = 60 stopni Celsjusza, stopień ochrony nie mniej niż IP65,zaciski przyłączeniowe 0,2 do 1,5 mm2 kolor biały (RAL9010), Kompatybilność systemowa FDnet minimum FS20, AlgoRex,SIGMASYS i C-NET minimum FS720 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
52 | Łącznik krzywkowy ŁK-16 R L-0-P 3P do wbudowania | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
53 | Łącznik krzywkowy ŁK-25 0-1 4P w obudowie | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
54 | Łącznik krzywkowy ŁK-25 1-0-2 4P do wbudowania | szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
55 | Łącznik krzywkowy ŁK-40 0-1 4P w obudowie | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
56 | Łącznik N/T, świecznikowy, 10A, 230V, IP44 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
57 | Łącznik P/T, świecznikowy, 10A, 230V, IP44 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
58 | Łącznik P/T, świecznikowy, Simon 54 Premium biały DW5.01/11 lub równoważny o parametrach: natężenie prądu min 10A, napięcie 230V 50 HZ, stopień ochrony minimum IP44 kolor biały wygląd zewnętrzny identyczny jak Simon 54 Premium biały DW5.01/11 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
59 | Łącznik P/T żaluzjowy, Simon 54 Premium biały DZP1 lub równoważny o parametrach: natężenie prądu min 10A, napięcie 230V 50 HZ, stopień ochrony minimum IP44 kolor biały wygląd zewnętrzny identyczny jak Simon 54 Premium biały DZP1 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
60 | Ogranicznik przepięć C 4P 20KA SPCT2-280/4 Typ 2, warystorowy 4M | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
61 | Opaska zaciskowa 300 x 3,6 mm | szt. | 600 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
62 | Opaska zaciskowa 300 x 4,8 mm | m | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
63 | Opaska zaciskowa 540 x 7,5 | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
64 | Oprawa LED (naświetlacz) 50W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
65 | Oprawa LED (naświetlacz) 50W z czujnikiem ruchu | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
66 | Naświetlacz LED 200W C65-LFS-200BL-6K | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
67 | Oprawa świetlówkowa 2x36 hermetyczna | szt. | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
68 | Oprawa uliczna LED na wysięgnik 120W z regulowanym katem pochylenia oprawy | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
69 | Oprawa uliczna z lampą sodową E40, 150W, z regulowanym katem pochylenia oprawy | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
70 | Pompa skroplin Mini AQUA Aspen Pumps 230V | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
71 | Preparat wielofunkcyjny Q1 400ml | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
72 | Przekaźnik bistabilny 20A 2Z 230V AC typ Z-TN230/SS265574 EATON lub równoważny o parametrach: napięcie do 230V 50Hz od 230V 50Hz, prąd 20A, montaż na szynę DIN, ilość modułów 1, | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
73 | Stycznik modułowy 63A 4Z 230V typ SM 363 63A lub równoważny o parametrach: napięcie do 230V 50Hz od 230V 50Hz, prąd 63A, montaż na szynę DIN, ilość styków zwiernych 4, ilość modułów 3, | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
74 | Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny PCR 513 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
75 | Przekaźnik R2M-2012-23-5 230V (RELPOL 802541) | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
76 | Przełącznik P/T 10A 230V (dwuklawiszowy) | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
77 | Przełącznik krzywkowy GX1613U LOVATO ELECTRIC lub równoważny o parametrach: krzywkowy dwubiegunowy, prąd znamionowy 16 A, rodzaj pracy 1-0-2, montaż - do wbudowania, ilość biegunów 3 stopień ochrony przód minimum IP65 tył od strony złącz - minimum IP 20, temperatura pracy minimum -25 +55 stopni Celsjusza, trwałość mechaniczna min.500 000 cykli | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
78 | Kabel grzewczy stałoprądowy 30W/m długość 94 m | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
79 | Przewód LGY 1,5 mm2 czarny | m | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
80 | Przewód LGY 1,5 mm2 czerwony | m | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
81 | Przewód LGY 1,5 mm2 zielony | m | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
82 | Przewód LGY 16 mm2 uziemiający (zielono-żółty) | m | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
83 | Przewód OWY 3 x 1,5 mm2 (H05VV-F 3 x 1,5 żo) | m | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
84 | Przewód OW 5 x 4 mm2 ( HO7RN-F ON PD 5x4) | m | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
85 | Przewód YDY 3 x 1,5 mm2 | m | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
86 | Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
87 | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
88 | Przycisk dzwonkowy NT hermetyczny | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
89 | rozdzielnia budowlana min. 2 gniazda 5P 16A, 2 gniazda 5P 32A, 4 gniazda NT 2P+Z IP 42 BKV2/4T IP44 kod 1153654 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
90 | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK-1, In-250A APATOR lub równoważny o parametrach: In 250A, Un 690V, złącze3 biegunowe, do montażu na płycie, zaciski mostkowe śruby M10, komory gaszeniowe z płytkami dejonizującymi, możliwość zwalniania i usuwania wkładek bez konieczności ich dotykania, otwory pomiarowe do sprawdzania stanu bezpiecznika. | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
91 | Wyłącznik bezpiecznikowy QCB NH00 160A 690V IEC60947-3 lub równoważny o parametrach: In 160A, Un 690V, złącze3 biegunowe, przyłącze obwodu głównego połączenia śrubowe typ wkładki bezpiecznikowej NH00, możliwość zwalniania i usuwania wkładek bez konieczności ich dotykania, identyczny sposób mocowania | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
92 | Statecznik elektroniczny EVG 2 x 36W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
93 | Statecznik elektroniczny EVG 2 x 58W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
94 | Statecznik elektroniczny PLC 2 x 18W (122x78x30 mm) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
95 | Statecznik elektroniczny EVG 4 x 18W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
96 | Stycznik - Przekaźnik instalacyjny ABB ESB 20-20S 24V 2NO lub równoważny o parametrach: znamionowe napięcie pracy 230 - 400V, prąd znamionowy 20A, napięcie cewki 24V, liczba modułów 1, stopień ochrony minimum IP20 np. Ex 9CH20 20 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
97 | Stycznik instalacyjny 63 A 400V 2-SCH 230/63-40 lub równoważny o parametrach: modułowy, montaż na szynie 35mm, znamionowe napięcie pracy 440V, znamionowy prąd pracy 63A, znamionowe napięcie cewki 230 V AC, styki zwierne 4, maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek z kompensacją DUO / równoległą - 8120 / 2668 VA, stopień ochrony minimum IP40. | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
98 | Stycznik pomocniczy CI 5-2 22 230V AC (037H350132) lub równoważny o parametrach: styki zwierne - 3, napięcie sterowania 220 - 230 V, styki pomocnicze rozwierne - 2, styki pomocnicze zwierne - 2, przyłącze obwodu głównego - połączenie śrubowe. Znamionowy prąd pracy /znamionowa moc pracy przy AC=3 400V - 11.5000 A / 5.5000 kW. | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
99 | Styki pomocnicze DIL M7-10 230v Ac 3 kW | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
100 | Styki pomocnicze DIL M12-10 (230V 50 Hz , 240V 60 Hz) | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
101 | Styki pomocnicze DILEM-01-G (24v DC) - 010343 | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
102 | Stycznik mocy 9A 3P 230V AC 0Z 1R LC1K0901P7 lub równoważny o parametrach: styki pomocnicze rozwierne - 1, styki główne zwierne -3, przyłącze obwodu głównego - połączenie śrubowe, napięcie sterowania - 230V AC, prąd znamionowy - 9A | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
103 | Styki pomocnicze (blok styków) TELEMECANIQUE KLA1KN22 | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
104 | Sygnalizator PSB-0002KLAXON SIGNALS światło błyskowe czerwone. Seria Sonos (lub równoważny pod względem parametrów i sposobu mocowania) | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
105 | Środek do czyszczenia styków elektrycznych spray 400 ml | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
106 | Świetlówka kompaktowa E-27 20W | szt. | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
107 | Świetlówka kompaktowa E-27 23W | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
108 | Świetlówka kompaktowa E-27 30W U3 | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
109 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana 2G11 18W 840 | szt. | 80 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
110 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana G24d-2 18W 840 | szt. | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
111 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana G24d-3 26W 840 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
112 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana G24q-2 18W 840 | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
113 | Świetlówka liniowa T8 9W LED 4000K | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
114 | Świetlówka liniowa T8 18W 830 | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
115 | Świetlówka liniowa T8 18W 840 | szt. | 800 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
116 | Świetlówka liniowa T8 18W LED 4000K | szt. | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
117 | Świetlówka liniowa T8 36W 840 | szt. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
118 | Świetlówka liniowa T8 36W 865 | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
119 | Taśma izolacyjna PCV czarna 19 mm x 20 m | szt. | 300 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
120 | Taśma izolacyjna SCOTCH 3M 25mm x 33m | szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
121 | Taśma samowulkanizująca się 19 x 10 | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
122 | Taśma samowulkanizująca się 25 x 3 Diall | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
123 | Układ zapłonowy elektroniczny do lamp 2 x 49 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
124 | Uziom prętowy składany 3 m PAWBOL R-8055 lub równoważny o parametrach: długość 3 m, średnica pręta minimum 16 mm, stalowy zabezpieczony powierzchniowo przez ocynkogniowy, złącza śrubowe, końcówka do wbijania, zwora do połączenia uziomu z przewodem. | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
125 | Wentylator ADDA AD 0605LX-D90L lub równowazny o parametrach : zasilanie 5V DC 0,21A obroty (RPM) 2200, wymiary 60 x 60 x 15, montaz 4 otwory w naroznikach. | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
126 | Wkładka topikowa DO-1-GL-GG-16A-400V | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
127 | Wkładka topikowa DO-2-GL-GG-35A-400V | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
128 | Wkładka topikowa WT 00 GG/GL 20A | szt. | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
129 | Wkładka topikowa WT 00 GG/GL 25A | szt. | 120 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
130 | Wkładka topikowa WT 00 GG/GL 80A | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
131 | Wkładka topikowa WT 00 GG/GL 100A | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
132 | Wkładka topikowa WT 00 GG/GL 125A | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
133 | Wtyczka prosta 16/250 WT-40 2P+Z | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
134 | Wtyczka siłowa 63/380 3P+N+Z IP67 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
135 | Wyłącznik krańcowy CHEIDER XCKP2145611 | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
136 | Wyłącznik krańcowy SCHMERSAL 24V H335-11 z -M20 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
137 | Wyłącznik nadprądowy 1P B6 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
138 | Wyłącznik nadprądowy 1P B10 | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
139 | Wyłącznik nadprądowy 4P C20 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
140 | Wyłącznik nadprądowy 4P C25 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
141 | Wyłącznik pływakowy mac3 - 5m | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
142 | Wyłącznik pływakowy mac3 - 10m | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
143 | Wyłącznik pływakowy mac3 - 15m | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
144 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P B 10A 30mA | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
145 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P B 20A 30mA | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
146 | Wyłącznik - rozłącznik tablicowy 1-0-2 10A 3P 230V APATOR 4G-10-53 lub równoważny o parametrach: do wbudowania, montaż pośredni, liczba biegunów 3, prąd znamionowy 10 A, element przełączający - pokrętło, przyłącze obwodu głównego - połączenie śrubowe. | szt. | 16 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
147 | Wyłącznik - rozłącznik tablicowy 0-1 16A 230V (APATOR 4G-16-90-U lub równoważny pod względem parametrów , wymiarów i sposobu mocowania) | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
148 | Wyłącznik selektywny nadprądowy CS 50A | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
149 | Wyłącznik selektywny nadprądowy CS 80A | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
150 | Wyłącznik silnikowy M 611, zakres regulacji 1,6 - 2,4 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
151 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-20-EA, 3P, 9 kW,16-20 A. |  | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
152 | Wyzwalacz wzrostowy 110-415V do wyłącznika mocy DX3 406278 Legrand | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
153 | Zabezpieczenie termistorowe 6xPT, 24-240V AC/DC EMT 6-DBK lub równoważny o parametrach: jeden obwód pomiarowy, możliwość kasowania z zewnątrz, styki zwierne - 1 , styki rozwierne - 1, napięcie sterowania min od 24 do 240V, do montażu na szynie. | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
154 | Zapłonnik do świetlówek BS-1 4-22W | szt. | 300 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
155 | Zapłonnik do świetlówek BS-2 4-65W | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
156 | Zasilacz na szynę DIN, NDR-75-24, 75W, 24V, 3,2A | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
157 | Zasilacz na szynę DIN, DR-4524, 45W, 24V, 2A | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
158 | Zasilacz do paneli świetlnych LED (moc panelu 50W) LED DRIVER, model JSD50W ub. równoważny o parametrach: zasilanie 230V 50 Hz, napięcie na wyjściu DC 59-90V, prąd min. 600mA, stopień ochrony minimum IP66, | szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
159 | Zasilacz P1S-53000V (ROHS) EMACS lub równowazny o parametrach: zasilanie na wejściu 100- 240V AC 47 - 63 Hz 2 - 4,5 A, maksymalne obciążenie 300W, paramerty na wyściu +5V 18A, +12V 24A, +3,3V 0-17A, -12V 0-0,3A, +5VSB 0-2,5A. | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
160 | Zespół przełączeniowy MARS 281-300 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
161 | Żarnik 70W 230V trzonek RX7s 5000K lub więcej | szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
162 | Żarówka halogenowa E-14 18W 230V | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
163 | Żarówka LED E-14 5,5W 230V (kula) | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
164 | Żarówka LED E-14 5,5W 230V (świeczka) | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
165 | Żarówka LED E-27 7W 230V ( kula ) | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
166 | Żarówka LED E-27 8W 230V ( kula ) | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
167 | Żarówka LED E-27 8W 230V ( świecowa ) | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
168 | Żarówka LED E-27 10W 230V ( kula) | szt. | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
169 | Żarówka LED E-27 13W 230V ( kula) | szt. | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
170 | Żarówka LED E-27 15W 230V ( kula) | szt. | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
171 | Żarówka LED E-27 18W 230V ( kula) | szt. | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
172 | Żarówka LED GU10 6W 230V | szt. | 80 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
173 | Żarówka LED GU10 8W 230V | szt. | 80 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
174 | Żarówka LED bagnetowa BA 9S 230V AC | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
175 | Żarówka LED bagnetowa BA 9S 24V DC | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
| RAZEM część 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Część 2 - Materiały elektryczne dla JW Sieradz
1 | Akumulator żelowy - bezobsługowy serii GP w technologii AGM o parametrach: napięcie 12V; pojemność 20 HR = 7,2Ah; max. prąd 5 sec. = 100 A | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31430000-9
2 | Akumulator żelowy 6V/4,2Ah/20h GT6-4,2 wymiary wysokość 100 mm szerokość 47mm długość 70mm, typ końcówek F2 (6 mm) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31430000-9
3 | Akumulator Ni-MH 2,4 V/4000 mAh | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31430000-9
4 | Automat zmierzchowy AZH-S lub równoważny o parametrach: napięcie 230V, max prąd obciążenia 16A, styki 1 x NO, stopień ochrony minimum sonda IP 65 automat IP20, sonda zewnętrzna max Fi 10 mm, przyłącze zaciski śrubowe 4 mm2 , temperatura pracy minimum -25 + 50, montaż natynkowy | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31430000-9
5 | Bateria alkaiczna 3R12 4,5V | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31230000-7
6 | Bateria alkaiczna 6LR61 9V | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31440000-2
7 | Bateria alkaiczna LR9 1,5V AG13 | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31440000-2
8 | Bateria alkaiczna LR44 1,5V | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31440000-2
9 | Bateria alkaiczna LR03 1,5V | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31440000-2
10 | Bateria alkaiczna LR06 1,5V | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 31440000-2
11 | Bezpiecznik WTA-T 250V 0,6A | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31220000-4
12 | Bezpiecznik WTA-T 250V 1A | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31220000-4
13 | Bezpiecznik WTA-T 250V 1,2A | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31220000-4
14 | Bezpiecznik WTA-T 250V 10 A | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31221400-5
15 | Bezpiecznik WTA-T 250V 6A | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31220000-4
16 | Bezpiecznik WTA-T 250V 6,3A | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31220000-4
17 | Dzwonek bezprzewodowy; 1 przycisk (parametry: zasilanie centralki 2 x bateria AA w komplecie; zasilanie przycisku 1 x bateria 23A 12V w komplecie; zasięg 150m; | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31000000-6
18 | Falownik SVO15iC5-1F lub równoważny o parametrach: zasilanie 230V AC, moc 1,5 kW, prąd 8A, na wyjściu minimum 400Hz 2HP/1,5kW 400V, stopień ochrony minimum IP20, potencjometr do regulacji częstotliwości , minimum dwa wyjścia cyfrowewobodnie programowane, wyjście analogowe minimum 0 - 10V, sterowanie 3 przewodowe, minimum 8 prędkości krokowych. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 31224100-3
19 | Falownik SV040IG5A-4 lub równoważny o parametrach: zasilanie 400V AC, moc 4,0 kW, prąd 9A, na wyjściu minimum 400Hz 4,0kW 400V, 150% momentu przy 0,5 Hz, stopień ochrony minimum IP20, sterowanie bezcujnikowe wektorowe oraz U/f , minimum dwa wyjścia cyfrowe swobodnie programowane, wyjście analogowe minimum 0 - 10V, sterowanie 3 przewodowe, minimum 8 prędkości krokowych. sterowanie sygnałem minimum -10 + 10 V. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 31224800-0
20 | Chodnik elektroizolacyjny 1220mm szer. do 20kV kolor szary | mb. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 31224800-0
21 | Kołek rozporowy szyb.mont. Fi 6x40 ( 1op x 100 szt.) | op | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31224800-0
22 | Końcówka kablowa (tulejka)K 2,5mm (Cu) opakowanie 100 szt. | opak | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31224800-0
23 | Końcówka kablowa(tulejka) K 1,5mm (Cu) opakowanie 100 szt. | opak | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31224800-0
24 | Lampa metalohalogenkowa E-40 400W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
25 | Lampa metalohalogenkowa E-40 100W | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
26 | Lampa metalohalogenkowa E-40 250W | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
27 | Lampa metalohalogenkowa R7s 150W | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
28 | Lampa metalohalogenkowa R7s 70W | szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
29 | Lampa sodowa 250W E-40 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
30 | Lampa sodowa niskoprężna SOX 135W | szt. | 36 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
31 | Lampa sodowa niskoprężna SOX 55W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31500000-1
32 | Lampa sodowa niskoprężna SOX 90W | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31514000-2
33 | Łańcuszek do montażu opraw (1metrowy) | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 31514000-2
34 | Mufa termokurczliwa ZRM-1 16-25 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31514000-2
35 | Oprawa ewakuacyjna LED 5W 3H strumień pracy awaryjnej 433 Lm IP65 | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31682000-0
36 | Oprawa oświetlenia ulicznego LED 67W | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
37 | Oprawa do świetlówek LED 2x18W z kloszem (biurowa) | szt. | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 31518200-2
38 | Pasek samozaciskowy 220/4mm | szt. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 31518200-2
39 | Plafoniera LED 10W z czujnikiem ruchu | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31321210-7
40 | Rozłącznik DPX 250A | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31682000-0
41 | Rozłącznik DPX 160A | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31527200-8
42 | Przewód LY 50mm2 | mb | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31524000-5
43 | Tulejka ,końcówka do przewodu LY50mm | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31321210-7
44 | Przycisk dzwonkowy NT hermetyczny | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31321210-7
45 | Puszka hermetyczna IP42 z wkładem | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31321210-7
46 | Stycznik do baterii kondensatorów BF40K | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31321210-7
47 | Ściemniacz do halogenów 600W | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31230000-7
48 | Świetlówka LED E27 75W | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31224700-9
49 | Świetlówka liniowa G5 80W 840 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31224700-9
50 | Świetlówka liniowa T5 28W 840 | szt. | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 31224700-9
51 | Świetlówka liniowa T5 35W 840 | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31532210-9
52 | Świetlówka liniowa T5 14W 840 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31532210-9
53 | Świetlówka liniowa LED T8 18W 840 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31532120-1
54 | Świetlówka liniowa 36W 840 2G10 | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
55 | Świetlówka liniowa 24W 840 2G10 | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
56 | Świetlówka liniowa T8 58W 840 | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
57 | Świetlówka liniowa TZU 26W/4P KD G24 q3 | szt. | 120 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
58 | Świetlówka LED18W 120cm 230V 4100K 1700lm 230ST (zaś jednostronne) | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
59 | Taśma izolacyjna 19 mm x 20 m PCV; czarna; grubość = 0,15 mm; | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
60 | Taśma stalowa 20x0,7mm; 30,5m (stal nierdzewna 304) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
61 | Transformator 230/12V 500W | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
62 | Układ zapłonowy do świetlówek 36W elektroniczny | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
63 | Układ zapłonowy do świetlówek 2X 58W elektroniczny | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31532110-8
64 | Układ zapłonowy do świetlówek 80W elektroniczny | szt. | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 31680000-6
65 | Ogranicznik przepięć C typ 2 4P 20kV | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 31221700-8
66 | Wentylator łazienkowy Ø150 sufitowy( z radiowym czujnikiem ruchu) | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31681000-3
67 | Wkładka topikowa D01 gL/gG 10A/400V | szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 31681000-3
68 | Wkładka topikowa WT00/GG 16A | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31681000-3
69 | Wyłącznik jednobiegunowy hermetyczny 16A NT biały | szt. | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
70 | Gniazdo stałe 63A5P 400V IP67 | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 31211300-1
71 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 300mA 63A | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 31211300-1
72 | Złącze odgromowe krzyżowe 4S, B5 z przekładką | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
73 | Żarówka LED E-27 25W 230V | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
74 | Żarówka LED E-27 15W 230VV | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
75 | Żarówka LED E-27 12W 230V | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
76 | Żarówka LED E-27 5W 230V | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
77 | Żarówka LED E14 5W | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
78 | Żarówka LED G9 6W 230V | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31211310-4
| RAZEM część 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Część 3 - Dostawa baterii
1 | Bateria R6 1,5V | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
2 | Bateria CR2032 | szt. | 46 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
3 | Bateria R20 1,5V | szt. | 80 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
4 | Bateria 6V A544 ENERGIZER | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
5 | Bateria alkaliczna 9V 6LR61 GP Super Alkaline | szt. | 14 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
6 | Bateria CR2325 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
7 | Bateria CR2330 | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
8 | Bateria LR3 1,5 V AAA DURACELL PROCELL | szt. | 286 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
9 | Bateria alkaliczna AA-LR6 1,5V SONY | szt. | 420 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
10 | Bateria litowa LS-14250 SAFT | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
11 | Bateria litowa LS 26500 3,6V | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
12 | Bateria litowa LS 14250CNA 3,6V | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
13 | Bateria litowa ER 34615T 3,6V | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
14 | Bateria litowa ENERGIZER CR123A 3V | szt. | 110 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
15 | Bateria Alkaliczna A761,5V 120AH | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
16 | Bateria Alkaliczna LR20 1,5V | szt. | 14 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
17 | Bateria 3V 1800MAH Q6BAT | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
18 | Bateria DURACELL LR14 1,5V | szt. | 32 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
19 | Bateria MAXELL LR14 1,5V | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
20 | Bateria VARTA INDUSTRIAL LR6 1,5V | szt. | 216 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
21 | Bateria VARTA INDUSTRIAL LR03 1,5V | szt. | 64 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
| RAZEM część 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Część 4 - Dostawa baterii i akumulatorów
1 | Akumulator żelowy 12V 140 Ah | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
2 | Akumulator żelowy CSB GP 1272 12V 7,2Ah, złącze F1 Faston TAB 187 | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
3 | Akumulator żelowy AM 5-12 12V 5Ah, złącze F1 Faston TAB 187 | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
4 | Akumulator żelowy ULTRACELL UL 12-6 (6V 12AH/20HR) | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 31400000-0
5 | Akumulator AAA R03 NiMH 1,2V 1000mAh | szt. | 50 |  |  | 23% |  | 31400000-0
6 | Akumulator AA R6 NiMH 1,2V 2700mAh | szt. | 65 |  |  | 23% |  | 31400000-0
7 | Li-Ion-bateria-2200mAh(3,7)V do Motorola MTP-850 | szt. | 16 |  |  | 23% |  | 31400000-0
8 | Bateria 3R12 4,5V alkaliczna | szt. | 45 |  |  | 23% |  | 31400000-0
9 | Bateria 6LR61 9V alkaliczna | szt. | 80 |  |  | 23% |  | 31400000-0
10 | Bateria A23 12V alkaliczna | szt. | 25 |  |  | 23% |  | 31400000-0
11 | Bateria A27 12V alkaliczna | szt. | 25 |  |  | 23% |  | 31400000-0
12 | Bateria LR03 1,5V alkaliczna | szt. | 800 |  |  | 23% |  | 31400000-0
13 | Bateria R6 1,5V alkaliczna | szt. | 1000 |  |  | 23% |  | 31400000-0
14 | Bateria R20 1,5V alkaliczna | szt. | 300 |  |  | 23% |  | 31400000-0
15 | Bateria R14 1,5V alkaliczna | szt. | 60 |  |  | 23% |  | 31400000-0
16 | Bateria CR2032 3,0V litowa | szt. | 350 |  |  | 23% |  | 31400000-0
17 | Bateria CR2025 3,0V litowa | szt. | 70 |  |  | 23% |  | 31400000-0
18 | Bateria litowa CR1/2 AA 3V z końcówkami lutowniczymi | szt. | 20 |  |  | 23% |  | 31400000-0
19 | Bateria 6F22 9V | szt. | 50 |  |  | 23% |  | 31400000-0
| RAZEM część 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.