Załącznik nr 2

*Zestawienie asortymentowo-cenowe oraz parametry bezwzględnie wymagane*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **Pakiet nr 2 Kaniule donaczyniowe z zestawem do wprowadzania dla Odziału KOAiT  CPV 33141000-0** | 1. | Kaniule donaczyniowe do podawania terapii typu ECMO o długości roboczej między 50 a 55 cm | sztuka |  |  | **18** |  |  |  |
| 2. | Kaniule donaczyniowe do podawania terapii typu ECMO o długości roboczej 18 cm. | sztuka |  |  | **17** |  |  |  |
| 3. | Zestaw do wprowadzania kaniul z poz.1 oraz z poz 2 | sztuka |  |  | **25** |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 2** | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer  pakietu** | **Lp.** | **ASORTYMENT** | **WYMAGANIA** | **ODPOWIEDŹ OFERENTA** |
| **2** | 1. | **Kaniule donaczyniowe do podawania terapii typu ECMO o długości roboczej między 50 a 55 cm  18szt.** | 1. Kaniule do długotrwałego wspomagania zewnątrz-ustrojowego ECLS i ECMO. 2. Rozmiary kaniul od 15 do 25 Fr co 2 Fr 3. Kaniule wykonane z biokompatybilnego i biostabilnego materiału Elast-Eon   (poliuretanowo-   silikonowy co-polimer). 4. Kaniule wyposażone w prowadnik wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów 5. Kaniule zbrojone na całej roboczej długości 6. Kaniule wyposażone w otwór centralny i otwory boczne zapewniające lepszy   przepływ i mniejsze opory 7. Kaniule przeznaczone zarówno do podawania jak i odbierania krwi   umożliwiające zastosowanie różnych technik ECMO V-V i V-A 8. Kaniule posiadające znaczniki głębokości wprowadzenia, zatyczkę   hemostatyczną, ruchomy pierścień szewny i zakończone łącznikiem 3/8 9. Kaniule Flex XL o długości roboczej między 50 a 55 cm w zależności od   rozmiaru |  |
| 2. | **Kaniule donaczyniowe dopodawania terapii typu ECMO  o długości roboczej 18 cm  17 szt.** | 1. Kaniule do długotrwałego wspomagania zewnątrz-ustrojowego ECLS i ECMO. 2. Rozmiary kaniul od 15 do 25 Fr co 2 Fr 3. Kaniule wykonane z biokompatybilnego i biostabilnego materiału Elast-Eon   (poliuretanowo- silikonowy co-polimer). 4. Kaniule wyposażone w prowadnik wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów 5. Kaniule zbrojone na całej roboczej długości 6. Kaniule wyposażone w otwór centralny i otwory boczne zapewniające lepszy przepływ i mniejsze opory 7. Kaniule przeznaczone zarówno do podawania jak i odbierania krwi umożliwiające zastosowania różnych technik ECMO V-V i V-A 8. Kaniule posiadające znaczniki głębokości wprowadzenia, zatyczkę hemostatyczną, ruchomy pierścień szewny i zakończone łącznikiem 3/8 9. Kaniule Flex o długości roboczej 18 cm |  |
| 3. | **Zestaw  do wprowadzania kaniul  25 szt**. | 1. Skład zestawu do wprowadzenia:  - 1x 18 Ga – igły typu Seldingera (1,02mm)  - 1x 8 Fr – rozszerzacz,  - 1x 10 Fr – rozszerzacz,  - 1x12 Fr – rozszerzacz,  - 1x 14 Fr – rozszerzacz,  - 1x16 Fr - rozszerzacz,  - 1x 18 Fr – rozszerzacz,  - 1x.038 cala ( 0,965mm)x 180 cm ( 70,87IN) prowadnik  - 1x skalpel nr 11   - strzykawka poj.10ml 2. Tworzywo apyrogenne  3. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |