# Wolbrom, dnia 23.02.2023r.
1. WTI.271.2.1.2023.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZS Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja ZS Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 4 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 2 do SWZ
2. Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia, w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wymaga
m.in. dostawy urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni lodowych (tzw. rolby).
W opisie maszyny Zamawiający podaje narzucony przez biuro projektowe i myślę nieświadomie, opis konkretnej marki i modelu maszyny, tj. WM Pinguino. Marka ta ma jednego i wyłącznego przedstawiciela w Polsce, dlatego o zachowaniu uczciwej konkurencji oraz o chęci uzyskiwania dobrej oferty cenowej mowy być nie może. Jeżeli ten model Zamawiającemu wystarczy i pragnie, by też był brany pod uwagę, to proponuję,
aby parametry maszyny były określane jako minimalne z możliwością udziału w postępowaniu
maszyn, które mają znacznie lepsze parametry techniczne. Wówczas będzie możliwe osiągnięcie wyraźnie lepszej ceny, a także możliwa będzie dostawa prawdziwej rolby.
W opisie rolby uwzględniacie Państwo takie parametry, jak:
- pojemność zbiornika śniegu: 1 m3/ kompres. 1,25m3 (!!!)
Pojemność zbiorników określa się w litrach, bądź metrach sześciennych, ale co znaczy pojemność skompresowana ?!? Czy zbiornik jest z gumy i się rozciąga? Jeśli coś skompresujemy, np. śnieg, pierze, papier.., to wzrasta waga wkładu w zbiorniku, ale pojemność pozostanie ta sama. 1 m3 zawsze będzie równał się 1 m3. Z naszej wiedzy, to nawet 1m3 w zbiorniku tej maszyny jest trudny do uzyskania, co w przypadku popularności lodowiska i dużego zużywania tafli lodowiska spowoduje konieczność konserwacji płyty na raty. Będą konieczne przerwy w pielęgnacji lodowiska, w celu opróżniania zbiornika śniegu.
- pojemność zbiornika na wodę: 340 L
Wystarczająca do obsługi projektowanego lodowiska.
- szerokość noża: 1400 mm
Jest to najmniejsza szerokość noża w dostępnych na rynku maszynach samojezdnych. Oczywiście nóż może mieć i 1400 mm, ale taka szerokość noża powoduje większą ilość przejazdów maszyny po lodowisku i wydłuża czas przerwy technicznej. Proponuję potraktować tą szerokość, jako minimalną, a nie wymaganą.
- bateria litowo-jonowa
OK, ale gdzie parametry użytkowe? Pojemność w Ah? To jest istotne dla użytkownika.
Baterie tego typu są nadal bardzo drogie, a dodatkowo ich pojemności są bardzo małe. Firma WM stosuje baterie o pojemności 100 Ah!!! Przy tak małej pojemności bateria musi być właściwie ciągle ładowana. Po każdej konserwacji sugerowane jest podłączenie do prądu, a to przekłada się na koszty użytkowania. W profesjonalnych maszynach nadal, jako podstawowe rozwiązanie, stosuje się baterie tradycyjne o pojemnościach 300 Ah i więcej. Baterie te są też znacznie tańsze i ich żywotność jest dłuższa. Jeśli jednak Zamawiający z jakiś powodów chce zainwestować więcej środków na zakup baterii litowo-jonowych, to sugeruję określić minimalną pojemność baterii na poziomie 200 Ah. Dodatkowo napięcie stosowane przez producenta opisanej maszyny to 80V. Konkurencyjne firmy nawet w większych maszynach potrafią zastosować napięcie
bezpieczne – 48V.
- napęd elektryczny / napęd hydrauliczny ???
Projektant powinien zdecydować się, jakiego napędu wymaga. Obecnie standardem jest, że
w maszynach elektrycznych również napęd jest w pełni elektryczny.
- zalecany do powierzchni 800m2
Opisana maszyna nie jest przeznaczona do obsługi takiej powierzchni.
Firma WM produkuje profesjonalne i uznane na rynku maszyny, ale na pewno nie należy do nich WM Pinguino. Już w wyglądzie przypomina bardziej wózek inwalidzki niż profesjonalną rolbę. Operator siedzi z przodu maszyny, co skutecznie uniemożliwia obserwację agregatu skrawającego i konserwowanej powierzchni lodu. Wysyp śniegu nie ma podnoszonego zbiornika, które ułatwiłoby opróżnienia go z całości zebranego śniegu. Jedynie dno zbiornika jest pochylone i użytkownik musi polegać na sile grawitacji, która być może opróżni zbiornik. Wysyp śniegu jest też boczny, a nie jak w 100% innych rolb, przedni. W przypadku zastosowania topielnika śniegu, który umieszczany jest z frontu maszyny, wysyp jest praktycznie niemożliwy. Dopuszczając do przetargu inne maszyny o parametrach lepiej dopasowanych do wielkości planowanego lodowiska Zamawiający daje możliwość udziału w przetargu większej ilości
dostawców i jednocześnie może liczyć na uzyskanie zdecydowanie korzystniejszej ceny.
Jednocześnie nie narazi się na zarzut prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym zadajemy pytanie:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wyznaczania dostawy konkretnej maszyny i zgodnie
z zasadami zachowania uczciwej konkurencji dopuści do udziału w przetargu również
innych producentów rolb, tj. maszyn do czyszczenia i pielęgnacji lodowisk, jak Engo,
n-ICE, Olympia, Zamboni, itp., poprzez zmianę opisu parametrów na:
- pojemność zbiornika na śnieg minimum 1,25 m3
- pojemność zbiornika na wodę minimum 340 L
- szerokość noża minimum 1400 mm
- napęd elektryczny
- bateria o pojemności minimum 200 Ah
- zalecany do powierzchni do 800 m2

Odp. Zamawiający dopuszcza następujące parametry rolby:
- pojemność zbiornika na śnieg minimum 1,25 m3;
- pojemność zbiornika na wodę minimum 340 L;
- szerokość noża minimum 1400 mm oraz 2,9 promień, i możliwość wjazdu do bramy o szerokości 180cm;
- napęd elektryczny;
- bateria o pojemności minimum 200 Ah, litowo - jonowa, minimalnie 70 min pracy;
- zalecany do powierzchni do 800 m2.

Zapytanie Nr 3 do SWZ
2. Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie ilości drzew do wycinki-wg przedmiaru 10 szt, wg opisu technicznego PZT-12 szt.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 2
Powierzchnia boiska do mini  piłki nożnej -wg przedmiaru 1860m2, wg opisu PZT-1920m2. Proszę o wyjaśnienie.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Na rysunku PZT-01 podano wymiary i powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP pkt 7.3 opisu, a należy odczytać dane gabarytowe obiektów z pkt 7.1 i 7.2 opisu.
2. Pytanie 3
4. Powierzchnia bieżni czterotorowej- wg przedmiaru 1330m2, wg opisu PZT-1265,93m2. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

Pytanie 4
Powierzchnia skoczni w dal-wg przedmiaru 15,05m2, wg opisu PZT-53,71m2

Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

Pytanie 5
Powierzchnia skoczni o tyczce-wg przedmiaru 14,78m2, wg opisu PZT-47,80m2.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

Pytanie 6
W jakiej pozycji przedmiaru ujęto rozbiórkę sanitariatu z profili i blachy stalowej?
Odp. Rozbiórka kontenera ujęta jest w przedmiarze robót dotyczącym budowy stadionu wraz z infrastrukturą poz. 24-27.
2. Pytanie 7
W przedmiarze są pozycje dot. montażu 2 kpl bramek do piłki nożnej, natomiast wg Opisu architektury mają być łącznie 4 kpl plus chorągiewki narożne 6 szt. Proszę o wyjaśnienia i potwierdzenie ilości.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 8
Proszę o potwierdzenie, czy poniższe wyposażenie bieżni wchodzi w zakres zamówienia-brak pozycji w przedmiarze.

Odp. Tak. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 9
Proszę o wyjaśnienie, który układ warstw pod kostką brukową w stanowisku do skoków o tyczce jest prawidłowy. Wg Rysunku A-11 (zgodne z przedmiarem), czy wg Opisu architektury str. 6. Ponadto proszę o wskazanie właściwej grubości kostki-wg przedmiaru 8 cm, wg opisu 6 cm.
Odp. Proszę przyjąć do wyceny układ warstw i grubość kostki zgodne z rysunkiem A-11.

Pytanie 10
Stanowisko do pchnięcia kulą. Który układ warstw jest prawidłowy? Wg przedmiaru, czy Rysunku A-13?
Odp. Proszę przyjąć do wyceny układ warstw zgodny z rysunkiem A-13.

1. Pytanie 11
3. Skocznia w dal. Wycieraczki gumowe- proszę o potwierdzenie, że nie chodzi o łapacze piasku.

Odp. Proszę przyjąć do wyceny wycieraczki gumowe zgodnie z dokumentacją.
3. Pytanie 12
Belka do skoku w dal-proszę o wskazanie właściwej ilości. Wg przedmiaru 1 szt, wg Opisu architektury-3 szt.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 13
Proszę o potwierdzenie, że kontener garażowy do przetrzymywania rolby wchodzi w zakres zamówienia (brak pozycji w przedmiarze)
Odp. Kontener garażowy do przetrzymywania rolby wchodzi w zakres zamówienia i należy go ująć w wycenie. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 14
Proszę o potwierdzenie, ze strzałochwyt należy wykonać zgodnie z rys. A-29 oraz A-30. W Opisie Architektury wspomniano o wiacie typu Ziegler,ale brak do takiego rozwiązania rysunków i szczegółowych informacji.
Odp. Strzałochwyt należy wycenić zgodnie z rys. A-29 oraz A-30.

Pytanie 15
Proszę o potwierdzenie, że układ warstw pod nawierzchniami syntetycznymi należy wykonać zgodnie z rysunkami A-31 (zgodne z przedmiarem). Na tych rysunkach oraz w przedmiarze nie zaznaczono wykonania szpachli (niezbędne do uzyskania nieprzepuszczalności nawierzchni), jednoczenśnie zaznacza się przepuszczalność górnej warstwy i cały system został zaprojektowany na przepuszczalnych warstwach. Natomiast w Opisie architektonicznym jest informacja o nieprzepuszczalności nawierzchni.
Odp. Proszę przyjąć do wyceny układ warstw zgodnie z rysunkiem A-31. Przyjęto nawierzchnię przepuszczalną.

1. Pytanie 16
3. Proszę o potwierdzenie, że linie na boisku do piłki nożnej mają być wklejone-zgodnie z STWIOR. W Opisie architektonicznym jest mowa o wszytych liniach. Nie wykonuje się linii wszystych w trawach tuftowanych.

Odp. Proszę przyjąć do wyceny linie boiska zgodnie z STWIORB.

Pytanie 17
Proszę o potwierdzenie, że zadaszenie boiska nie ma być halą pneumatyczną.
Odp. Rezygnuje się z budowy hali pneumatycznej.

1. Pytanie 18
3. Proszę o informację, czy kostka brukowa może być typu cegiełka?

Odp. Zamawiający dopuszcza kostkę typu cegiełka.

Pytanie 19
Proszę o informację, czy w ramach inwestycji należy nasadzić tuje?
Odp. Projekt zakłada nasadzenia tui, zgodnie z opisem do architektury. Proszę ująć w wycenie.

Pytanie 20
Czy Zamawiający dysponuje zezwoleniem na wycinkę drzew? Czy w ramach wycinki należy dokonać nasadzeń zastępczych?
Odp. Dokumenty formalne w tym zakresie zostaną przekazane po wyłonieniu wykonawcy. Ewentualne nasadzenia nie wchodzą w zakres inwestycji.

Zapytanie Nr 4 do SWZ
Pytanie 1
Po zapoznaniu się z zakresem zamówienia wnosimy o podział na części i wyłączenie robót związanych z budową lodowiska jako odrębne zadanie.
Zwracamy uwagę, że podział zamówienia pozwoli dopasować zadania do danej branży, a tym samym umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej ilości firm.
Zwiększenie konkurencji jest korzystne dla zamawiającego i pomoże w uzyskaniu większej ilości ofert.
Odp. Należy stosować zapisy SWZ.

Zapytanie Nr 5 do SWZ

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego sezonowego należy wykonać z płyt polipropylenowych demontowalnych, a nie z nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej- mata SBR z natryskiem EPDM (Projekt budowlany str. 76 pdf). Jakiego koloru mają być płyty? Czy zgodnie z rysunkiem A-23 i należy ten kolor czytać jako pomarańczowy, czy ceglasty? Z uwagi na rozbieżności proszę także o potwierdzenie, że układ prawidłowy układ warstw przedstawia rysunek A-03 (spójne z przedmiarem), a nie projekt budowlany.

Odp. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Układ warstw zgodnie z rysunkiem A-03, przewidziano płyty poliuretanowe EPDM. Kolor płyt pomarańczowy z namalowanymi liniami boiska.

Pytanie 2

Jakiego koloru ma być nawierzchnia poliuretanowa boiska do piłki ręcznej i tenisa? Czy zgodnie z rysunkiem A-19?

Odp. Zgodnie z rysunkiem A-19.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa bieżni i pozostałych elementów lekkoatletycznych ma mieć kolor ceglasto-czerwony.

Odp. Zamawiający potwierdza kolor ceglasto-czerwony.

Zapytanie Nr 6 do SWZ
Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, polisę ubezpieczeniową Wykonawca powinien posiadać przed podpisaniem umowy, a nie na etapie składania oferty.

Odp. Należy stosować zapisy SWZ.

Zapytanie Nr 7 do SWZ

Pytanie 1
na rys.A-01 kanał kolektorowy przykryty jest blachą,na rys.A-03 – płytami żelbetowymi.Proszę o jednoznaczną odpowiedź,czym przykryć kanał.

Odp. Kanał należy przykryć blachą stalową perforowaną zgodnie z rysunkiem A-01. Rysunek A-03 nie pokazuje kanału a płytę lodowiska.
2. Pytanie 2
W projekcie zamiennym jest zapis:

Ale na przekroju płyty (rys.A-01) są zupełnie inne warstwy, inny beton, brak izolacji termicznej. Proszę o doprowadzenie do zgodności.
Odp. Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym w którym warstwy konstrukcyjne zostały dobrane i uszczegółowione pod kątem rozwiązań technologicznych lodowiska.
2. Pytanie 3
Pokrycie płyty żelbetowej nawierzchnią poliuretanową zbuduje skuteczną izolację zimnochronną i znacznie pogorszy przenoszenie chłodu od rur chłodniczych do wierzchu płyty, tym bardziej,że w projekcie konstrukcji górne zbrojenie jest odseparowane od rur (powinno leżeć na rurach).Razem ze zbyt grubą płytą o 4 cm wymusi to zastosowanie agregatu chłodniczego o zwiększonej mocy (zwyżka kosztów inwestycji) oraz zwiększone zużycie prądu (wyższe koszty eksploatacji).Czy Zamawiający wyrazi zgodę na;
- wykonanie płyty gr.12 cm
- ułożenie na płycie nawierzchni ażurowej polipropylenowej, przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych i stosowanej na obiektach dwufunkcyjnych lodowisko/boisko
Odp. Nawierzchnia z płyt gumowych EPDM stanowi warstwę rozbieralną na okres działania lodowiska dlatego nie stanowi bariery zimnochronnej. Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 4
W projekcie nie ma ani słowa o wymaganiach dla agregatu chłodniczego, w tym koniecznej wydajności chłodniczej. Czy wykonawca ma sam dobrać agregat (zależnie od odpowiedzi na pkt.3)?
Odp. Należy wycenić agregat o parametrach:
- minimum 250 Wat mocy chłodniczej na 1m2 płyty lodowiska przy parametrze -12/-9 0C,
- medium glikol 35%,
- temperatura zewnętrzna +150C.

Pytanie 5
Czy przewidzieć agregat freonowy (jaki czynnik) czy bezfreonowy ,np. na R290?
Odp. Należy wycenić agregat o czynniku freonowym.

Pytanie 6
Stopy zadaszenia boiska są w bliskiej odległości od płyty lodowiska. Proszę o zapewnienie, że nie wystąpi efekt wysadzi nowy po kilku miesiącach eksploatacji lodowiska.
Odp. Stopy wiaty są na głębokości zapewniającej bezpieczną ich pracę w stosunku do płyty lodowiska. Dodatkowo należy wycenić warstwę styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

Zapytanie Nr 8 do SWZ

Pytanie 1

Czy należy zastosować zabezpieczenie pożarowe konstrukcji stalowej hali? Proszę o określenie klasy.
Odp. Wiata stalowa nie wymaga zabezpieczenia pożarowego ponieważ nie jest budynkiem. Konstrukcję należy ocynkować ogniowo – gr. powłoki min 70 µm.

Pytanie 2

Istnieje rozbieżność w dokumentacji projektowej w zakresie obudowy ścian hali. Czy należy zastosować blachę, czy płyty warstwowe? Jeśli płyty-to jaka grubość.
Odp. Należy wycenić obudowę zgodnie z rysunkiem A-00. Grubość płyty warstwowej ściennej wynosi 40/75mm.

Pytanie 3
Proszę o doszczegółowienie wymagań-parametrów dot. plandek na hali.
Odp. Kotary plandekowe o gramaturze minimum 600g/m2 w kolorze jasnoszarym RAL7005, plandeka mocowana uchwytami na rolkach do szyny stalowej.

Zapytanie Nr 9 do SWZ

Pytanie 1

Szanowni Państwo, boisko do koszykówki/ lodowisko- czy Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni trudnozapalnej? W obiektach zadaszonych nawierzchnia powinna posiadać atest trudnozapalności. BFLS1. Dlatego też wnosimy o zmianę nawierzchni boiska na nawierzchnię polipropylenową posiadającą atest trudnozapalności BFLS1.
Odp. Należy wyceniać materiał wskazany w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Zapytanie Nr 10 do SWZ

Pytanie 1

Na rysunku nr A-01 na przekroju poprzecznym przez kanał technologiczny lodowiska
wyszczególnione zostały następujące warstwy (od góry): -lód gr. max 5cm - płyta żelbetowa gr. 16cm, beton C30/37 - Hydroizolacja -Chudy beton C8/10 gr. 10 cm. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z załączonym schematem nie należy stosować warstwy termoizolacji pod płytą lodowiska. Ze względy na ograniczenie strat energii standardowym rozwiązaniem jest stosowanie min. 10 cm warstwy izolacji ze styropianu EPS200 lub styroduru XPS. Czy Zamawiający życzy sobie żeby w wycenie uwzględnić warstwę izolacji termicznej o grubości 10cm, która znacząco ograniczy koszty zużycia energii elektrycznej?
Odp. Należy wycenić izolację termiczną ze styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

Pytanie 2

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania PZT-01 agregat chłodniczy został umieszczony w znacznej odległości od krótkich boków lodowiska. Zgodnie z projektem podłączenie hydrauliczne agregatu z kolektorem umieszczonym w kanale technologicznym należy wykonać z rur preizolowanych 160/280, czy w celu zmniejszenie ilości stosowania rur preizolowanych a co za tym idzie zoptymalizowanie kosztów inwestycji Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji agregatu chłodniczego w odległości do ok. 5 m od kanału technologicznego?
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji agregatu. Zastrzega jednak aby taką zmianę ustalić z projektantem na etapie budowy.

Pytanie 3
Zgodnie z rysunkiem A-00 bandy na lodowisko wykonane są z profili aluminiowych ze słupkami ze stali ocynkowanej, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji band w całości ze stali ocynkowanej?
Odp. Z uwagi na konieczność demontażu band na okres letni w celu udostępnienia płyty obiektu na potrzeby boiska wielofunkcyjnego aby ułatwić te czynności należy wycenić bandy z profili aluminiowych.

Pytanie 4

Na rysunkach nie są zaznaczone zewnętrzne wymiary płyty betonowej lodowiska. Jakie należy przyjąć?
Odp. Rysunek K-18 przedstawia płytę betonową lodowiska wraz z wymiarami.

Pytanie 5
Zgodnie z udostępniona dokumentacja nie zaprojektowano odprowadzenia wody z płyty lodowiska oraz kanału technologicznego. W trakcie użytkowania może to generować problemy dla Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tego uwzględniać w wycenie, a jeżeli tak to w jaki sposób?
Odp. Woda z płyty lodowiska będzie odprowadzana w sposób grawitacyjny do wpustów kanalizacji deszczowej na zewnątrz obiektu. Należy uwzględnić w wycenie wykonanie odwodnienia kanału technologicznego, który należy wpiąć do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na zewnątrz wiaty.

Zapytanie Nr 11 do SWZ

Pytanie 1
Proszę o udostępnienie zestawienia stali do konstrukcji stalowej wiaty.
Odp. Konstrukcja stalowa wiaty stanowi obiekt systemowy, ilość stali potrzebna na wykonanie obiektu uzależniona od wybranego producenta konstrukcji wiat, jego systemu i technologii.

Zapytanie Nr 12 do SWZ
Pytanie 1
W projekcie wskazana jest grubość płyty bandy lodowiskowej na 6 mm. Jest to cienka płyta, która szybciej ulegnie zniszczeniu, pęknięciom, w szczególności przy amatorskiej grze w hokeja. Czy Zamawiający wprowadzi zapis określający grubość płyty bandy lodowiskowej minimum 10 mm?
Odp. Z uwagi na konieczność demontażu band na okres letni w celu udostępnienia płyty obiektu na potrzeby boiska wielofunkcyjnego zamawiający dąży aby czynność ta nie była skomplikowana a użyte urządzenia stosunkowo lekkie. Dla lodowiska rekreacyjnego o tych wymiarach nie ma konieczności stosowania grubszego wypełnienia jednakże zamawiający dopuszcza zastosowanie grubszej płyty.

Pytanie 2
Czy w związku z oczekiwaniem przez Zamawiającego systemu energooszczędnego i przyjaznego środowisku Zamawiający uwzględni zapis o niedopuszczeniu agregatów posiadających czynnik R410a i będzie wymagał ekologicznego R454b? Różnego rodzaju przepisy (m.in. europejskie Rozporządzenie F-gazowe) inicjują wycofanie czynnika R410a i mogą w najbliższych latach wymóc migrację na inny bardziej ekologiczny czynnik co będzie wiązało się z dużymi kosztami.
Odp. Zamawiający dopuszcza zarówno czynnik R410a jak i R454b. Obydwa czynniki są dopuszczone do stosowania.

Pytanie 3
W projekcie band podano promień w narożach 1,1 metra. Podany promień jest na tyle mały, że nie pozwoli na skuteczną pracę maszyny do konserwacji lodu – rolbie. Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisu na promień bandy w narożach od 4,0 do 6,0 m? W przypadku zmiany promienia zmieni się też położenie bramy lodowiska.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany promienia bandy w narożach.

Pytanie 4
W projekcie bandy lodowiska znajdują się bardzo blisko granicy hali lodowiska. Nie jest to praktykowane rozwiązanie, brak możliwości przechodzenia dla obsługi, wylewania tafli lodowiska z zewnątrz lodowiska, brak możliwości ewakuacji. Czy Zamawiający zwiększy odległość pomiędzy granicami, a bandami lodowiska?
Odp. Konstrukcja wiaty ze ścianką zewnętrzną dolną wysokości bandy oraz bandy zbliżone maksymalnie do tej ścianki umożliwiają obsługę lodowiska w tym zakresie z zewnątrz wiaty. Rozwiązanie to ma za zadanie maksymalnie wykorzystać przestrzeń tafli lodowiska.

Pytanie 5
W projekcie zastosowano bardzo wąską bramę wyjazdową z lodowiska od razu po zakończeniu łuku lodowiska. Wąska brama będzie utrudniała operatorowi rolby wjeżdżanie i wyjeżdżanie, dodatkowo ograniczy w przyszłości wybór rolby do 1-2 modeli dostępnych na rynku na całym świecie. Umiejscowienie bramy na samym łuku nie jest dobrą praktyką ze względu na wagę wrót lodowiska. Czy Zamawiający zdecyduje się na przesunięcie bramy pomiędzy kolejne przęsła hali i jej poszerzenie?
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji bramy oraz jej poszerzenia z uwagi na deklarowane parametry rolby dedykowanej na niewielkie lodowisko.

Pytanie 6
Rysunek „zbrojenie płyty pod lodowisko i boisko wielofunkcyjne” oraz rysunek „schemat montażu instalacji chłodniczej lodowiska” nie zawiera odniesienia do rysunków „fundamenty słupków do siatkówki” oraz „stojak do kosza wraz z fundamentem”. Czy Zamawiający może przedstawić projekt lub opis, jak poprzez fundamenty słupków/stojaka poprowadzić instalację chłodniczą lodowiska?
Odp. Poziom fundamentów słupków siatkówki oraz stojaka kosza należy obniżyć o 16cm grubości płyty betonowej lodowiska. Tuleje słupków należy osadzić w fundamencie pomiędzy przewodami instalacji chłodniczej.

Zapytanie Nr 13 do SWZ

Pytanie 1

Czy zamiast płyty warstwowej można zastosować system równoważny - blacha/ocieplenie/
blacha – tylko wykonywane we własnym zakresie? Ocieplenie dach i ściany pianka PUR podłoga pianka PIR.
Odp. Należy zastosować wskazane płyty warstwowe.

Zapytanie Nr 14 do SWZ

Pytanie 1
na rys.A-01 kanał kolektorowy przykryty jest blachą, na rys.A-03 – płytami żelbetowymi. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czym przykryć kanał.
Odp. Kanał należy przykryć blachą stalową perforowaną zgodnie z rysunkiem A-01. Rysunek A-03 nie pokazuje kanału a płytę lodowiska.
2. Pytanie 2
W projekcie zamiennym jest zapis:

Ale na przekroju płyty (rys.A-01) są zupełnie inne warstwy, inny beton, brak izolacji termicznej. Proszę o doprowadzenie do zgodności.
Odp. Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym w którym warstwy konstrukcyjne zostały dobrane i uszczegółowione pod kątem rozwiązań technologicznych lodowiska.
2. Pytanie 3
Pokrycie płyty żelbetowej nawierzchnią poliuretanową zbuduje skuteczną izolację zimnochronną i znacznie pogorszy przenoszenie chłodu od rur chłodniczych do wierzchu płyty, tym bardziej, że w projekcie konstrukcji górne zbrojenie jest odseparowane od rur (powinno leżeć na rurach).Razem ze zbyt grubą płytą o 4 cm wymusi to zastosowanie agregatu chłodniczego o zwiększonej mocy (zwyżka kosztów inwestycji) oraz zwiększone zużycie prądu (wyższe koszty eksploatacji).Czy Zamawiający wyrazi zgodę na;
- wykonanie płyty gr.12 cm
- ułożenie na płycie nawierzchni ażurowej polipropylenowej, przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych i stosowanej na obiektach dwufunkcyjnych lodowisko/boisko
Odp. Nawierzchnia z płyt gumowych EPDM stanowi warstwę rozbieralną na okres działania lodowiska dlatego nie stanowi bariery zimnochronnej. Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 4
W projekcie nie ma ani słowa o wymaganiach dla agregatu chłodniczego, w tym koniecznej wydajności chłodniczej. Czy wykonawca ma sam dobrać agregat (zależnie od odpowiedzi na pkt.3)?
Odp. Należy wycenić agregat o parametrach:
- minimum 250 Wat mocy chłodniczej na 1m2 płyty lodowiska przy parametrze -12/-9 0C,
- medium glikol 35%,
- temperatura zewnętrzna +150C.

Pytanie 5
Czy przewidzieć agregat freonowy (jaki czynnik) czy bezfreonowy, np. na R290?
Odp. Należy wycenić agregat o czynniku freonowym.

Pytanie 6
Stopy zadaszenia boiska są w bliskiej odległości od płyty lodowiska. Proszę o zapewnienie, że nie wystąpi efekt wysadzinowy po kilku miesiącach eksploatacji lodowiska.
Odp. Stopy wiaty są na głębokości zapewniającej bezpieczną ich pracę w stosunku do płyty lodowiska. Dodatkowo należy wycenić warstwę styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

Zapytanie Nr 16 DO SWZ

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie ilości drzew do wycinki. Zgodnie z projektem 12 szt., a przedmiarem 10 szt.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 2

Czy w zakresie robót przygotowawczych należy usunąć krzewy o łącznej powierzchni 1300 m2 zgodnie z projektem? Brak pozycji w przedmiarze.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.
Pytanie 3

Czy w strefie prowadzonych robót ziemnych istnieją kolizje z istniejącymi lub niezinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami?
Odp. Zamawiający nie posiada wiedzy o dodatkowych sieciach i instalacjach nie ujawnionych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4

Czy warstwy podbudów oraz ilość mas ziemnych z robót ziemnych należy wykonać w taki sposób, aby dopasować wysokości obiektów do istniejącego ukształtowania terenu, czy też wykonywać poszczególne warstwy i ilości zgodnie z projektem?
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 5

Czy możliwy jest dojazd na teren inwestycji samochodami ciężarowymi oraz ciężkim sprzętem budowlanymi bez drogowych ograniczeń tonażowych? Czy konieczne będzie wystąpienie przez Wykonawcę o zezwolenie na wjazd?
Odp. Nie będzie konieczne zezwolenie na wjazd.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie powierzchni oraz wymiarów boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy. W projekcie 1920 m2, w przedmiarze 1860 m2.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Na rysunku PZT-01 podano wymiary i powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP pkt 7.3 opisu, a należy odczytać dane gabarytowe obiektów z pkt 7.1 i 7.2 opisu.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie powierzchni oraz wymiarów bieżni czterotorowej. W projekcie 1265,93 m2, w przedmiarze 1330,00 m2.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

1. Pytanie 8
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zdjęcia istniejącego zagospodarowania terenu przeznaczonego do rozbiórki/demontażu.
Odp. Zamawiający nie przewiduje uzupełnień w tym zakresie.

1. Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie powierzchni rozbiegu do skoczni w dal. W projekcie 53,71 m2, w przedmiarze 150,00 m2.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie powierzchni rozbiegu do skoczni o tyczce. W projekcie 47,80 m2, w przedmiarze 14,78 m2.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem masy ziemne powstałe przy pracach mają zostać w całości zagospodarowane na terenie działki i posłużą do wyrównania terenu.
Odp. Do wyrównania terenu posłuży około 20 % mas ziemnych. Pozostałe masy ziemne należy wywieźć i zutylizować.

1. Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, że istniejące elementy takie jak: bramki piłkarskie istniejące małe i duże, ogrodzenie oraz resztki ogrodzenia, barak szatniowy, murowany boks, sanitariat, oświetlenie lodowiska należy zdemontować/usunąć i poddać utylizacji.
Odp. Tak

Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni w miejscu ułożenia materaca przy skoczni o tyczce. W projekcie kostka 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, tłuczeń (4/63 i 0/4) 4 cm, tłuczeń 31,5/63 15 cm, warstwa odcinająca 14 cm, geowłóknina. W przedmiarze kostka 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, tłuczeń 0/31,5, tłuczeń 0/63.
Odp. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 14

Czy w konstrukcji kontenera można zastosować system równoważny do płyt warstwowych?
Odp. Należy stosować zapisy SWZ.

Pytanie 15

Czy w konstrukcji kontenera można zastosować inny kolor RAL? Przykładowo RAL 7035.
Odp. Należy stosować kolorystykę zgodnie z dokumentacją.

1. Pytanie 16
Czy w konstrukcji kontenera drzwi zewnętrzne mogą być z szybą matową lub z panelem?
Odp. Drzwi do pomieszczenia szatniowego z szybą przezierną, pozostałe z panelem.

Pytanie 17

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat drzwi wewnętrznych kontenera: wymiary, materiał (PCV, aluminium, drewno, MDF)
Odp. Wymiary drzwi kontenera przedstawiono na rysunku A-08. Zamawiający dopuszcza zaproponowane materiały jeśli są dedykowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki).

Pytanie 18
Czy w kontenerze uwzględniamy ogrzewanie? Jeśli tak to jakie?
Odp. Ogrzewanie elektryczne - zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.

Pytanie 19

Czy w kontenerze uwzględniamy podgrzewanie wody do umywalek? Jeśli tak, to w jaki sposób: podgrzewacz wody, bojler?
Odp. Podgrzewacze elektryczne - zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej.

Pytanie 21

Prosimy o doszczegółowienie opisów oraz specyfikacji wyposażenia sportowego lekkoatletycznego wymienionego w projekcie przy bieżni, skoczni wzwyż, skoczni o tyczce, skoczni w dal, pchnięcia kulą. Brak szczegółowych opisów uniemożliwia doprecyzowanie czy ma to być sprzęt treningowy czy też wyczynowy, co ma znaczny wpływ na wycenę.
Odp. Należy wycenić sprzęt treningowy.

1. Pytanie 22
Czy pozwolenie na wycinkę drzew będzie leżało w kwestii Zamawiającego, czy też Wykonawcy?
Odp. Dokumenty formalne w tym zakresie leżą po stronie Zamawiającego i zostaną przekazane po wyłonieniu wykonawcy.

Pytanie 23

Czy zamawiający zezwala na wykorzystanie krzesełek trudnopalnych wysokości 32 cm zamiast niepalnych o wys. 37 cm? Nie istnieją takie krzesełka jak niepalne.
Odp. Należy wycenić krzesełka trudnozapalne wys. min. 37 cm.

Pytanie 24

W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (…) wykonał należycie co najmniej robotę lub roboty budowlane, polegającą/e na budowie boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy lub/i nawierzchnią poliuretanową bezspoinową, o wartości łącznej tych robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
Powyższy zapis wydaje się nieproporcjonalny do zakresu zadania. Projekt obejmuje zarówno montaż sztucznej trawy jak i nawierzchni poliuretanowej. Zasadne i celowy jest w takiej sytuacji żądanie wykazania się doświadczeniem obejmującym oba zakresy. Oczywistym jest, że wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy różni się zasadniczo (całkowicie) od wykonania nawierzchni poliuretanowej. Taki zapis powoduje, że ofertę może złożyć Wykonawca, który nie posiada żadnego doświadczenia w wykonaniu jednej z wymaganych nawierzchni. Dodatkowo wskazane jest podniesienie wymaganej wartości, gdyż suma 1 000 000 zł jest nieadekwatna do rzeczywistego zakresu.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w zakresie rozdz. XIX ust. 3 pkt 3.4.1 i dopuszczenie zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na:
(…) wykonał należycie co najmniej robotę lub roboty budowlane, polegającą/e na budowie boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy ii nawierzchnią poliuretanową bezspoinową, o wartości łącznej tych robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.

Odp. Należy stosować zapisy SWZ

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej
2. https://platformazakupowa.pl/transakcja/720338 nie później niż do dnia 09.03.2023r. do
3. godziny 09:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 07.04.2023r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023r. o godzinie 09:30, w pokoju 206 na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720338
- aa.