# Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.23.2023 Lublin, dnia 21.08.2023 r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na*  *jednorazową dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych na potrzeby remontowe obiektów Aqua Lublin i H2O, wg. zad. 1-3.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na **jednorazową dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych na potrzeby remontowe obiektów Aqua Lublin i H2O, wg. zad. 1-3** Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

*Dot. ZADANIA 2*

*Poz. 1-7*

Czy na kompensatory potrzebny jest atest PZH do kontaktu z woda przeznaczoną do spożycia czy nie jest potrzebny ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, wymagany jest atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.