# Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.23.2023			                     Lublin, dnia 21.08.2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na 
jednorazową dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych na potrzeby remontowe obiektów  Aqua Lublin i H2O, wg. zad. 1-3.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym postępowania  o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na jednorazową dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych na potrzeby remontowe obiektów  Aqua Lublin i H2O, wg. zad. 1-3 Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Dot. ZADANIA 2

Poz. 1-7

Czy na kompensatory potrzebny jest atest PZH do kontaktu z woda przeznaczoną do spożycia czy nie jest potrzebny ?

ODPOWIEDŹ

Tak, wymagany jest atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.