## Arkusz1
Postępowanie nr 37/2024/TP/DZP
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY Dostawa sukcesywna drobnego sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań patomorfologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane oraz producent i model* | Ilość szt w opakowaniu | Cena jednostkowa brutto/opak* | Wartość brutto*
A | B | C | D | E | F
1 | KASETKA BIOPSYJNA "MICROTWIN" BIAŁA do bardzo drobnego materiału z zamontowanym wieczkiem zamykanym na zawias. Posiada dwie wewnętrzne komory z bardzo drobnymi kwadratowymi otworami. Karton z podajnikiem |  | Op. 500 szt.
2. | KASETKI BIOPSYJNE MICROSTAR III z zamontowanym wieczkiem zamykanym na zawias. Małe kwadratowe otwory, kolory: biały, niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony i żółty, karton z podajnikiem. |  | Op. 500 szt.
3 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt.
4 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt.
5 | ŻYLETKI MIKROTOMOWE N35HR DO BARDZO TWARDYCH I TRUDNYCH TKANEK - Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy |  | Op. 50szt.
6 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt.
7 | Żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 20 ostrzy |  | Op. 20 szt.
8 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania bardzo cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt.
9 | STOJAK NA ZUŻYTE ŻYLETKI |  | 1 szt.
10 | OSTRZE AUTOPSYJNE DO WSTĘPNYCH OPRACJI o długości 130mm, kompatybilne z uchwytami F130, F260, wykonane ze stali węglowej |  | Op. 50 szt.
11 | UCHWYT DO NOŻYKÓW MIKROTOMOWYCH F-80P – do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych, długość uchwytu 217mm, długość ostrza 80mm |  | 1 szt.
12 | UCHWYT DO NOŻYKÓW MIKROTOMOWYCH F-80MINI – do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych. Długość uchwytu 80mm, długość ostrza 80mm Op. 1szt. |  | 1 szt.
13 | KUWETA DO BARWIEŃ ZE STATYWEM – Komora wykonana z plexiglasu przeznaczona do wykonywania barwień dodatkowych przy użyciu nakraplanych testów. Wymiary tacy 38x17cm (+-10%) |  | 1 szt.
14 | Kasetka biopsyjna do bardzo drobnego materiału do drukarki Pi Smart Cassette Printers o wym. 40 mm x 29 mm x 6 mm, z gładkim polem do opisu (29 mm x 8 mm) i czterema wypustkami w narożnikach powierzchni nadruku, wieczko nie zintegrowane z kasetką, otworki kwadratowe o powierzchni 0,38mm2 każdy. Kasetki pakowane w zestaw ze zrywaną taśmąKasetki dostępne w 15 kolorach |  | Op. 2000 szt.
15 | BARWNIKI DO TKANEK butelka o pojemności 3ML w nabojach, kolory: zielony, żółty, czarny, czerwony, niebieski i fioletowy |  | 1 szt.
16 | ZIEHL NIEELSEN 100 TESTÓW - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący - Czas postępowania: ok. 45 min, Zastosowanie: Wykrycie obecności chorobotwórczych prątków (głównie prątków Kocha i Hansena) w preparatach histologicznych, rozmazach plwocin i wymazach z kultur hodowlanych. |  | 1 szt.
17 | MAY GRUNWALD GIEMSY 100 TESTÓW - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 35 min. Zastosowanie: Metoda zalecana do różnicowania typów komórek oraz ujawniania pasożytów w rozmazach |  | 1 szt.
18 | MASSON FONTANA 100 TESTÓW – zastosowanie to wybarwienie melaniny w wycinkach histologicznych |  | 1 szt.
19 | Szuflada Colorteca z separatorem na 156 preparatów - KOLOR DOWOLNY |  | 1 szt.
20 | Szuflada Colorteca na 330 preparatów – KOLOR DOWOLNY |  | 1 szt.
21 | Stalowy szkielet Colorteca stalowy na 13 szuflad – BIAŁY |  | 1 szt.
22 | Podstawa stalowa systemu Clorteca – BIAŁA |  | 1 szt.
23 | Pokrywa do szafki na archiwa |  | 1 szt.
24 | PARAFINA PATHOWAX PLUS 56-58ST.C lub produkt równoważny (10KG) – w formie granulatu z dodatkiem uplastyczniaczy oraz 0,8% DMSO. Polecana do infiltracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających |  | 1 szt.
25 | PARAFINA PATHOWAX REGULAR 56-58ST. Lub produkt równoważny (10KG) – w formie granulatu, polecana do infiltracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających. Zawiera uplastyczniacze |  | 1 szt.
26 | PATHOMOUNT MOUNTING MEDIUM 500ML lub produkt równowazny – szybkoschnący, syntetyczny klej o niskiej gęstości przeznaczony do ręcznego bądź automatycznego zaklejania preparatów mikroskopowych szkiełkami nakrywkowymi. |  | 1 szt.
28 | Pinceta ze stali nierdzewnej typ ARRUGA, dł. 10 cm, Końcówki w formie malutkich owalnych łyżeczek zapobiegają uszkodzeniu tkanek podczas ich chwytania. |  | 1szt.
29 | Pinceta ze stali nierdzewnej typ BEER, typ wąski z ryflowaniem, dł. 9 cm, |  | 1szt.
30 | Pinceta ze stali nierdzewnej typ BEER, typ szeroki o końcówce w kształcie niewysokiego obcasa, dł. 9 cm, |  | 1szt.
31 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 5 wgłębień. Płyta SEROPLATE 5, |  | Op. 100 szt.
32 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 6 wgłębień. Płyta SEROPLATE 6 |  | Op. 100 szt
33 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 7 wgłębień. Płyta SEROPLATE75 |  | Op. 100 szt
34 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 8 wgłębień. Płyta SEROPLATE 8 |  | Op. 100 szt
35 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 9 wgłębień. Płyta SEROPLATE 9 |  | Op. 100 szt
36 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 10 wgłębień. Płyta SEROPLATE 10 |  | Op. 100 szt
37 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 12 wgłębień. Płyta SEROPLATE 12 |  | Op. 100 szt
38 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 5 wgłębień. Płyta SEROPLATE 5, |  | Op. 100 szt.
39 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 6 wgłębień. Płyta SEROPLATE 6 |  | Op. 100 szt.
40 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 7 wgłębień. Płyta SEROPLATE75 |  | Op. 100 szt.
41 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 8 wgłębień. Płyta SEROPLATE 8 |  | Op. 100 szt.
42 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 9 wgłębień. Płyta SEROPLATE 9 |  | Op. 100 szt.
43 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 10 wgłębień. Płyta SEROPLATE 10 |  | Op. 100 szt.
44 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 12 wgłębień. Płyta SEROPLATE 12 |  | Op. 100 szt.
45 | Pojemnik plexiglas z pokrywką do płyt serologicznych. |  | 1 szt.
46 | Płytki 10 polowe z siatką odczytową do Analizy moczu typ VERTIPLAST |  | Op. 100 szt.
47 | Płytki 10 polowe z siatką odczytową do Analizy moczu typ PENTASQUARE |  | Op. 100 szt.
48 | Paski do Analizy moczu 10 polowe, do aparatu clinitec |  | Op. 100 szt.
49 | Kieliszki z polipropylenu do podawania leków 30ml. |  | Op. 75 szt.
50 | Pokrywki do kieliszków do leku. |  | Op. 75 szt.
51 | Lignina rolki 150 g |  | 1 szt.
52 | Lignina płaty 5 kg |  | 1 szt.
53 | Gaziki odkażające alkoholowe (70% izopropylen) |  | Op. 100 szt.
54 | Kompresy gazowe niejałowe 5x5 cm. |  | Op. 100 szt.
55 | Kompresy gazowe jałowe 5x5 cm. a. 3szt. |  | Op. 3 szt.
56 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5cm |  | Op. 100 szt.
57 | Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm jałowe a 3 szt. |  | Op. 3 szt.
58 | Plaster SOFTPLAST LUX 2,5 cm x 9,14 m |  | 1 szt.
59 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA |  | OP. 25 szt.
60 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
61 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
62 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | OP. 25 szt.
63 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stojąca stożkowa 2,0 ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA |  | Op. 100 szt.
64 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
65 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA |  | OP. 25 szt.
66 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
67 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
68 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA |  | OP. 25 szt.
69 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
70 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested |  | Op. 100 szt.
71 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 100 szt.
72 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 500 szt.
73 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 500 szt.
74 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 100 szt.
75 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 500 szt.
76 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 100 szt.
77 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 500 szt.
78 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring.Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA |  | Op. 100 szt.
79 | Kolorowe krążki kodujące do nakrętek dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym, białym, czarnym. |  | Op. 500 szt.
80 | Kolorowe nakrętki kodujące do mikroprobówek dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym, białym, czarnym, pomarańczowym, fioletowym, brązowym. |  | Op. 500 szt.
81 | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 1,2ml – białe, czerwone, fioletowe, zielone, żółte op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile lub równoważne. |  | Op. 50 szt.
82 | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe, czerwone, fioletowe, żółte, zielone, niebieskie op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. |  | Op. 50 szt.
83 | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 5,0ml – białe czerwone, fioletowe, zielone, żółte op. 25szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. |  | Op. 50 szt.
84 | Probówki CryoPure z gwintem wewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe, czerwone, fioletowe, żółte, zielone, niebieskie Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. |  | Op. 50 szt.
85 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z PTFE 0,22um neutralne, indywidualnie pakowane, jałowe. |  | Op. 50 szt.
86 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z PTFE 0,45um neutralne, indywidualnie pakowane, jałowe. |  | Op. 50 szt.
87 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z MCE 0,22um różowe, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt.
88 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z MCE 0,45um różowe, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt.
89 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną nylonową 0,22um niebieskie, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt.
90 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną nylonową 0,45um niebieskie, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt.
91 | VORTEX do intensywnego mieszania w probówkach w zakresie obrotów 0-2850/min przy regulacji płynnej z głowicą dla 1 probówki |  | 1 szt.
92 | Głowica do probówek 24x1,5/2,0ml, 24x0,5ml i 32x0,2ml |  | 1 szt.
93 | Głowica do probówek 8x15ml i 8x 12/13mm średnicy. |  | 1 szt.
94 | Głowica do probówek 6x50ml |  | 1 szt.
95 | Etykiety – papierki samoprzylepne na probówki 38 x 25 mm (+-10%) a 1000 szt. (bez nadruku) |  | 1 szt.
96 | Pisak wodoodporny do pisania po szkle, metalu i większości tworzyw sztucznych np. Szalek Petriego z polistyrenu, piszący również po wilgotnych i zimnych powierzchniach, odporny na działalnie wody, szybkoschnący, szerokość kreski powyżej 1,0 mm 1,0 mm- różne kolory |  | 1 szt.
97 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawieni preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. Wymiary bez pokrywy: 186mm x 186mm, h=80mm. |  | 1 szt.
98 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. Wymiary bez pokrywy: 220mm x 120mm, h=80mm. |  | 1 szt.
99 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. Wymiary bez pokrywy: 122mm x 92mm, h=65mm. |  | 1 szt.
100 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. Wymiary bez pokrywy: 100mm x 100mm, h=50mm. |  | 1 szt.
101 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. Wymiary bez pokrywy: 95mm x 72mm, h=50mm. |  | 1 szt.
102 | Dermatograf (różne kolory) a 1 szt. |  | 1 szt.
103 | Bezpieczny uchwyt autopsyjny F1326 - do wykorzystania bezpiecznych ostrzy autopsyjnych firmy FEATHER. Autoklawowalny, odporny chemicznie, łatwa, bezpieczna i szybka wymiana ostrza. Długość - 150 mm |  | 1 szt.
104 | Odkamieniacz do biopsji igłowej, małych fragmentów kości, zwapniałych tętnic, tkanki miękkiej zmienionej chorobowo. Roztwór dwusodowego EDTA w buforze kwaśnym. Odwapnienie poprzez chelację w środowisku kwaśnym soli disodowej E.D.T.A. oraz Buforu kwasowego. |  | 1op =4x2,5l
105 | Uchwyt F100 - do wykorzystania stalowych ostrzy autopsyjnych Autoklawowalny, łatwa i bezpieczna wymiana ostrzy, wykonany ze specjalnej, odpornej chemicznie żywicy Wymiary - 158 x 18 mm |  | 1 szt.
106 | Ostrze autopsyjne do uchwytu F-100 170mm |  | 1op =5 szt.
107 | Foremka metalowa do zatapiania bloczków parafinowych 24x24x7mm |  | 1 szt.
108 | Foremka metalowa do zatapiania bloczków parafinowych 30x24x7mm |  | 1 szt.
109 | Taśma do drukarek PI X-JAP-1000-00B |  | 1 szt.
110 | Barwnik do identyfikacji i orientacji wyciętych próbek chirurgicznych tkanek. Wykanany z polimeru pochodzenia naturalnego 30ml zielony. Dostosowany do rozporządzenia UE 2017/746. |  | 1 szt.
111 | Barwnik do identyfikacji i orientacji wyciętych próbek chirurgicznych tkanek. Wykanany z polimeru pochodzenia naturalnego 30ml żółty. Dostosowany do rozporządzenia UE 2017/746. |  | 1 szt.
112 | Barwnik do identyfikacji i orientacji wyciętych próbek chirurgicznych tkanek. Wykanany z polimeru pochodzenia naturalnego 30ml czerwony. Dostosowany do rozporządzenia UE 2017/746. |  | 1 szt.
113 | Barwnik do identyfikacji i orientacji wyciętych próbek chirurgicznych tkanek. Wykanany z polimeru pochodzenia naturalnego 30ml niebieski. Dostosowany do rozporządzenia UE 2017/746. |  | 1 szt.
114 | Rozpuszczalnik organiczny Ksylen CZ.D.A. |  | op. (5l.)
115 | Gąbka do materiałów gastroskopijnych 30x25mm, niebieskie. Posiadają CE. |  | op. 500szt.
116 | Taca polistyrenowa 20mc. Na szkiełka mikroskopwe. Dostępna w kolorach niebieskim,białym, zielonym |  | 1 szt.
117 | Taśma woskowa Zebra 2300 Standard Wax czarna 56.9mmx74m rdzeń 12.7mm |  | op. (12szt.)
118 | Etykiety termotransferowe papierowe Zebra Z-Perform 1000T niepowlekane z uniwersalnym trwałym klejem białe 38x25mm rdzeń 25mm |  | op. (12szt.)
119 | Szybki odwapniacz na bazie kwasu solnego i mrówkowego, działający na wszystkie zmineralizowane tkanki: zwartą kość, zwapnienia lub złogi wapienne w tkance miękkiej. W celu zapobiegania obrzękowi tkanek spowodowanemu przez substancje kwasne odwapniacz musi zawierać korektor solny. Skład: Kwas chlorowodorowy, kwas mrówkowy, Korektor solny, woda dejonizowana. |  | 1op =4x2,5l
120 | Nożyki mikrotomowe niskoprofilowe, wąskie do skrawania twardych wycinków parafinowych Producent Sturkey (50szt)DT 315X50 -Extremus |  | op. 500szt.
121 | Szkiełka podstawowe typu SUPER FROST PLUS do zastosowania przy adhezji komórek przy preparowaniu do wirowania przy standardowych wymazach wg. papanicolau, hybrydyzacji immunoperoksydazy, hybrydyzacji DNA in situ (lub równoważne),tj.: szkiełka podstawowe z szkła sodowo – wapniowego, białego o wymiarach 75 x 25 x 1 mm z krawędziami szlifowanymi 900, posiadającymi zielone pole do opisu, zapewniające elektrostatyczne przyciąganie parafinowanych lub świeżo zamrożonych fragmentów tkanek lub próbek cytologicznych; nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest potrzebne.; nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła. |  | op. 72szt.
122 | Medium o niskiej lepkości (450-500 cSt) przeznaczone do przyklejania szkiełek nakrywkowych do prep;aratów mikroskopowych. Współczynnik załamania światła nD=1.4920-1.4930. Przystosowany do nakrywarek automatycznych. |  | op. 500ml
123 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej do uwidoczniania białek argentafinowych za pomocą impregnacji srebrem (100 KD) w rozmazach i wycinkach osadzonych w parafinie. Składniki zestawu: wodny roztwór żelatyny 12x8ml, stężony roztwór azotanu srebra 120ml, Roztwór utrwalający 30ml. |  | op. 12x18ml
124 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej w kierunku mycologicznym. Składniki zestawu:Roztwór kwasu jodowego 30ml, Roztwór boranu sodu 30ml, Roztwór urotropiny 30ml, Roztwór chlorku złota 30ml, Roztwór triosiarczanu sodu 30ml, Roztwór azotanu srebra 30ml, Roztwór wodorosiarczka sodu 30ml, Roztwór light green 30ml. |  | op. zestaw barwników na 120 testów
125 | Odwapniacz elektrolityczny (4x2,5L) |  | 1op =4x2,5l
126 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej w kierunku prądków Kocha. Składniki zestawu: Roztwór kwasu nadjodowego 30ml, Roztwór karbolfuksyny 30ml, Bufor do różnicowania kwasu 30ml, Hemalum Mayera 30ml |  | op. 100 szt.
127 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej w kierunku bakterii gram dodatnich i gram ujemnych.. Składniki zestawu: Roztwór fioletu krystalicznego wg Huckera 500ml, Roztwór Lugola 500ml, Roztwór odbarwiający 2x500ml, Zasadowy roztwór Fuksyny 500ml. |  | 1op.
128 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej w kierunku bakterii gram dodatnich i gram ujemnych w wycinkach tkanek. Składniki zestawu: Roztwór fioletu krystalicznego 30ml, Roztwór wodorowęglanu sodu 30ml, Roztwór jodyny Grama 50ml, Etanol-aceton 30ml, Roztwór fuksyny zsasadowej 30ml, Roztwór kwasu pikrynowego 30ml, Roztwór acetonu i limonenu 100ml. |  | 1op (100 testów)
129 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej w kierunku mucyn kwaśnych, mucyny sialo i siarczanowe. Składniki zestawu: Roztwór kwasu octwoego 30ml, Bufor kwasowy 18ml, Roztwór żelaza koloidalnego 18ml, Roztwór kwasu octowego 2x 30ml, . Roztwór żelazocjanku potasu 30ml, Kwas chlorowodorowy, roztwór 0,5M 30ml, Roztwór szybkiego barwienia jądra czerwienią 30ml |  | 1 zestaw
130 | Zestaw barwników do przygotowywania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej w kierunku mucyn kwaśnych, mucyn obojetnych i węglowodanów w wycinkach tkanek. Składniki zestawu: Błekit alcjanowy o ph 2,5 wg Mowryego 30ml, Roztwór tetraboranu sodu 30ml, Roztwór kwasu nadjodowego 30ml, Odczynnik Schiffa Hotchkiss-Mc Manus 30ml, Roztwór metabisiarczanu potasu 30ml, Roztwór utrwalajćy 30ml, Hemalum Mayera 30ml |  | 1 zestaw
131 | Barwiacz szklany pionowy typu Coplina wymiary: h=115mm, Ø73mm, na 10szt. szkiełek |  | 1szt.
132 | Barwiacz szklany pionowy typu Hellendhala Wymiary: h=100mm,dł.63mm, szer.43mm na 10szt. szkiełek |  | 1szt.
133 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 40 ml a 100 szt |  | Op. 100szt.
134 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 60 ml a 81 szt |  | Op. 81szt.
135 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 125 ml a 36 szt |  | Op. 36szt.
136 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 250 ml a 23 szt |  | op. 23szt.
137 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 500 ml a 12 szt |  | op. 12szt.
138 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 2500 ml a 23 szt |  | op. 23szt.
139 | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 5000 ml a 15 szt |  | op. 15szt.
140 | Pojemnik przeźroczysty polistyrenowy na próki chirurgiczne ( Ø35x33mm) z białą nakrętką polipropylenową |  | 1szt.
141 | Pojemnik przeźroczysty polistyrenowy na próki chirurgiczne ( Ø35x55mm) z białą nakrętką polipropylenową |  | 1szt.
142 | Pojemnik przeźroczysty polistyrenowy na próki chirurgiczne ( Ø65x55mm) z białą nakrętką polipropylenową |  | 1szt.
143 | Pojemnik przeźroczysty polistyrenowy na próki chirurgiczne ( Ø65x85mm) z białą nakrętką polipropylenową |  | 1szt.
144 | Pojemnik mleczny polistyrenowy na próki chirurgiczne z nadrukiem ( Ø125x54mm) z |  | 1szt.
145 | Pojemnik mleczny polistyrenowy na próki chirurgiczne z nadrukiem ( Ø125x70mm) z |  | 1szt.
146 | Pojemnik mleczny polistyrenowy na próki chirurgiczne z nadrukiem ( Ø125x120mm) z |  | 1szt.
147 | Pojemnik mleczny polistyrenowy na próki chirurgiczne z nadrukiem ( Ø200x130mm) z |  | 1szt.
148 | Pojemnik mleczny polistyrenowy na próki chirurgiczne z nadrukiem ( Ø200x215mm) z |  | 1szt.
Łączna wartość brutto: |  |  |  |  | 0
*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny „Producent, nr katalogowy” przez wpisanie producenta, nr katalogowego lub symbolu oferowanego asortymentu. W przypadku braku danych o które wnosi Zamawiający, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana np. nazwa modelu. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej informacji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia