SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotycząca diagnostyki i naprawy agregatu prądotwórczego KGE6500E

1) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI

Ośrodek Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie Wielkiem

Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty po telefonicznym umówieniu wizyty.

2) Dane techniczne:

Agregat prądotwórczy KGE6500E

Stwierdzono:
- awaria akumulatora oraz zespołu ręcznego rozruchu agregatu

3) W zakresie robót serwisowych i naprawczych przewiduje się:

I. Diagnostyka:

- Dokonać przeglądu urządzenia.

- Przedstawić do akceptacji kosztorys naprawy uwzględniający części zamienne oraz protokół stanu technicznego. Po ich wykonaniu Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą naprawy.

II Naprawa:

- Usunąć wszystkie usterki stwierdzone w trakcie przeglądu zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Naprawę należy wykonać zgodnie z  zaleceniami producenta.

- Przeprowadzić sprawdzenie poprawności działania urządzenia po dokonaniu odpowiednich napraw.

- Sporządzić protokół z wykonanej naprawy.

- Użyte części zamienne. Ceny części zamiennych nie mogą zawierać marży oraz muszą mieścić się w uśrednionych cenach rynkowych danego asortymentu.

- Udzielenie gwarancji na wykonane usługi – 12 mc-y.