## 1
Dostawa odczynników do oznaczania białek specyficznych metodą immunochemiczną. Ilośc potrzebna do wykonania 81000 oznaczeń (testów)/ 36 miesięy
lp. | asortyment | ilość oznaczeń | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12[10*11+10]
I | ODCZYNNIKI
1: 1; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania IgG; 3: 20000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 2; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania IgA; 3: 8000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 3; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania IgM; 3: 8000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 4; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania transferyny; 3: 3500; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 5; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania łańcuchów lekkich typu lambda; 3: 1800; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 6; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania łańcuchów lekkich typu kappa; 3: 1800; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 7; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania haptoglobiny; 3: 6000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 8; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchówtypu lambda z wykorzystaniemprzeciwciał poliklonalnych rekomendowane przez Międzynarodową i Polską grupę ds.. Szpiczaka mnogiego; 3: 13000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 9; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchówtypu kappa z wykorzystaniemprzeciwciał poliklonalnych rekomendowane przez Międzynarodową i Polską grupę ds.. Szpiczaka mnogiego; 3: 15000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 10; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania wolnego rozpuszczalnego receptora transferyny; 3: 2000; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 11; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania izotypów par łańcuchów ciężki/lekki IgG typu Lambda; 3: 200; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 12; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania izotypów par łańcuchów ciężki/lekki IgG typu Kappa; 3: 200; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 13; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania izotypów par łańcuchów ciężki/lekki IgA typu Lambda; 3: 100; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 14; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania izotypów par łańcuchów ciężki/lekki IgA typu Kappa; 3: 100; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 15; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania izotypów par łańcuchów ciężki/lekki IgM typu Lambda; 3: 50; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 16; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania izotypów par łańcuchów ciężki/lekki IgM typu Kappa; 3: 50; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 17; 2: Zestaw do ilościowego oznaczania cystatyny; 3: 600; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 18; 2: Zestaw do oznaczania met. liposomalną CH 50 ( rekomendowane przez Zespól Koordynujący ds.. Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego ); 3: 300; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: 19; 2: zestaw do ilościowego oznaczania IgG4; 3: 300; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
II | MATERIAŁY KONTROLNE
1: 1; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
III | KALIBRATORY
1: 1; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1: 1; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 10 [8*9]: 0 | 0
1: suma; 10 [8*9]: 0 | 0
Materiały kontrole, kalibratory, materiały zużywalne muszą być podane w ilości adekwatnej do zamawianych odczynników z założeniem, że badania wykonywane są 5 razy w tygodniu naprzemiennie na jednym poziomie. Dla badań rzadkich > lub = 600 ozn. kontrola i kalibracja co dwa tygodnie na jednym poziomie, bez uwzględnienia stabilności odczynników po otwarciu. Wszelkie płyny ( np. płyn pluczacy, bufor, rozcieńczalnik itp. ) potrzebne do pracy analizatora należy podać w ilościach zapewniajacych pracę analizatora przez 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem zużycia płynów pluczących w trakcie bezczynności aparatu.
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA APARATU NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
1 | DZIERŻAWA APARATU |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA APARATU | 0
| SUMA | 0

## 1b
ANALIZATOR DO OZNACZANIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ IMMUNOCHEMICZNĄ |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | 1. Trwałość krzywych kalibracyjnych powyżej 4 tygodni |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
1 | Automatyczny analizator ze stacją roboczą do oznaczania białek specyficznych metodą immunochemiczną, , fabrycznie nowy , nastołowy, rok produkcji 2023 |  | 2 | 2. Możliwość przechowywania odczynników na pokładzie analizatora powyżej 4 tygodni |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
2 | Możliwość oznaczania białek w surowicy , osoczu , moczu , płynie mózgowo-rdzeniowym |  | 3 | 3. Możliwość umieszczenia w analizatorze jednocześnie do 30 odczynników dwuskładnikowych |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
3 | Automatyczne powtarzanie badania w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości . |  | 4 | 4. Możliwość umieszczenia w analizatorze co najmniej 50 próbek badanych |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
4 | Wbudowany program kontroli jakości . |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | Zarządzanie odczynnikami - informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika .
6 | Możliwośc pracy w systemie- próbka przypadkowa , partia próbek , próbka pilna
7 | Możliwość pracy z 2 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu
8 | Stosowane kuwety jednorazowego użytku.
9 | Oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową , kompatybilną z istniejącą w laboratorium siecią komputerową.
10 | Podłączenie analizatora do istniejącego w SPSK-M systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty .
11 | UPS zabezpieczający pracę analizatora przez okres minimum 30 minut .
12 | Dwukierunkowa komunikacja
13 | Zapewniony dostęp do programu kontroli jakości Standlab na koszt wykonawcy
14 | Zapewniony udział w zewnętrznej kontroli jakości dla wyspecyfikowanych parametrów min cztery razy w roku na koszt wykonawcy
15 | Zapewnienie udziału w szkoleniach w zakresie interpretacji wyników oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów typu kappa i lambda oraz izotypów par łańcuchów ciężki/lekki