**WYKAZ PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PARKOWEGO NA MAJĄTKU GMINY CZERSK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość**  | **Ulica/nazwa** | **Ilość opraw** | **Nazwa stacji/numer** | **Typ oprawy/moc** | **Numery słupów** |
| 1 | Czersk | 60-lecia | 3 | Czersk Łosińska31144 | SGS 100W - 2, OUSe 150W sodowa - 1 | 202, 204, 206 |
| 2 | Czersk | Pogodna | 4 | Czersk PKS 33449 | SGS 100W sodowa | 101, 102, 103, 104 |
| 3 | Czersk | Lipowa, Klonowa | 6 | Czersk Lipowa 33631 | OUSe 100/150 W sodowa |  101, 102, 103, 101/1, 101/2, 101/3 |
| 4 | Czersk | Klonowa | 2 | Czersk Lipowa 33631 | LED 57W | 101,102 |
| 5 | Czersk | Park Kaszubski | 5 | Czersk Polna 33315 | o. parkowa 70W sodowa | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 6 | Czersk | Kręta | 6 | Czersk Derdowskiego33805 | SGS 100W sodowa | 304/6/2, 304/6/3, 304/6/4, 304/6/5, 304/6/6 |
| 7 | Czersk | Zacisze | 2 | Czersk Partyzantów33998 | OUSe 150W sodowa | 204/2/1,204/2/2 |
| 8 | Czersk | Generała Bema | 2 | Czersk Bema 33997 | OUSe 150W sodowa |  |
| 9  | Czersk | Towarowa, Klina | 17 | Czersk Towarowa 33314 | LED 57-64W | 107/1, 107/1/2, 07/2, 107/3, 107/4, 108, 101, 102, 103, 104, 105,106, 107 |
| 10  | Czersk | Towarowa(od Wielewskiej) | 6 | Czersk PKP 33476 | SGS 100W sodowa | 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 11  | Czersk | Sienkiewicza | 6 | Czersk Sienkiewicza 31213 | LED 57-64W | 101, 102, 102/1, 103, 104, 105 |
| 12  | Czersk | Starego Urzędu | 9 | Czersk Starego Urzędu 33931 | LED 57-64W | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 |
| 13  | Czersk | Mickiewicza | 10 | Czersk Starego Urzędu 33931 | LED 57-64W | 101/1,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108 |
| 14  | Czersk | OsiedlePiaskowskie(Przemysła Il,Łokietka,KrzywoustegoOdnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Mieszka l,Chrobrego | 28 | Czersk OsiedlePiastowskie 31227 | LED57-64W | Przemysła Il - 0-I/1,0-I/2,0-I/3,0-I/4,0-I/5,0-I/6,0-I/7,0-1/8; Wł. Łokietka – 0-II/5,0-II/6,0-II/6,1; B. Krzywoustego - 0-II/1,0-II/1/1; K. Odnowiciela – 0-II/4,0-II/3,0-II/3/1,0-II/3/2; K. Wielkiego – 0-II/10/1,0-II/10,0-II/11;Mieszka I – 0-II/12,0-II/13,0-II/14; B. Chrobrego – 0-II/7,0-II/8,0-II/9 |
| 15  | Czersk | Szkolna | 3 | Czersk Stadion 31298 | SGS 150W sodowa | 105/1,105/2, 105/3, 101,102, 103,104, 105,106, 107,108, 109 |
| 16  | Czersk | 21 Lutego | 14 | Czersk Stadion 31298 | SGS 150W sodowa | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |
| 17  | Czersk | 21 Lutego | 29 | Czersk 21 Lutego 31124 | LED 84-88W | 1/8, 1/11, 1/13, 1/15, 1/17, 1/19, 1/21 |
| 18  | Czersk | ParkKociewski | 16 | Czersk 21 Lutego 31124 | o. parkowa MI-I IOOW | SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8, SO9, SO3/1, SO3/2, SO3/3, SO3/4, SO3/5, mS03/6, SO3/7 |
| 19  | Czersk | Tucholska | 21 | Czersk Podleśna 33556 | LED 84-88W | 204,205, 206,207, 208, 209, 203/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116 |
| 20  | Czersk | Podleśna | 3 | Czersk Podleśna 33556 | LED 57-64W | 201, 202, 203 |
| 21  | Czersk | Kilińskiego | 4 | Czersk Podleśna 33556 | LED 57-64W | 107/1,107/3,107/5, 107/5/2 |
| 22  | Czersk | Wyzwolenia | 2 | Czersk Podleśna 33556 | LED 57-64W | 107/7,107/6 |
| 23  | Czersk | Gajowa | 1 | Czersk Podleśna 33556 | LED 57-64W | 107/7/1 |
| 24  | Czersk | Dr Zielińskiego | 11 | Czersk Zielińskiego 33739 | OUSe 150W |  |
| 25  | Czersk | Generała Hallera | 10 | Czersk Zielińskiego 33739 | LED 53-58W | 6/1, 6/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/3, 6/4, 6/5 |
| 26  | Czersk | Park Borowiacki | 37 | Czersk Stadion 31298 | LED | S01-SO27 |
| 27  | Czersk | Rynkowa | 6 | Czersk Ostrowskiego31243 | O. uliczna 100W sodowa | 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12 |
| 28  | Czersk | Plac Kalinowskich | 4 | Czersk Ostrowskiego31243 | o. parkowa 70W sodowa |  |
| 29  | Czersk | Ostrowskiego | 22 | Czersk Ostrowskiego31243 | 5 szt. po 2 op. LED 53-58W, 4 szt. 03 LED | 102, 102/1, 102/1/1, 102/1/2, 102/2, 102/3, 102/3/1, 102/4, 102/5, 102/6 |
| 30  | Czersk | Kościuszki (od Batorego do KrólowejJadwigi) | 26 | Czersk Ostrowskiego31243 | O. uliczna 150W sodowa | 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 108/1, 107, 106, 105, 304, 305, 306, 307, 307/1 |
| 31  | Czersk | Piaskowa | 3 | Czersk Partyzantów33998 | SGS 100W sodowa | 101, 102, 103 |
| 32  | Czersk | Browarowa | 11 | Czersk Browarowa33969 | O. uliczna 100W sodowa | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 |
| 33  | Czersk | Rzemieślnicza | 3 | Czersk Browarowa33969 | LED 57-64W | 505/1,505/2,505/3 |
| 34  | Czersk | Matejki | 8 | Czersk PKS 33449 | LED 57-64W | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 |
| 35  | Czersk | Jana Pawła Il | 8 | Czersk PKS 33449 | LED 57-64W | 203/1, 203/1/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5 |
| 36  | Czersk | Reymonta | 13 | Czersk Wieś 33424 | LED 57-64W | 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |
| 37  | Czersk | Ferensa | 13 | Czersk Spółdzielnia Inwalidów 33937 | SGS 150W sodowa 2/11 LED 84-88W | 1/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 38  | Czersk | Kaszubska | 5 | Czersk Spółdzielnia Inwalidów 33937 | LED 57-64W | 102/1, 102, 103, 104, 105 |
| 39  | Czersk | MarszałkaPiłsudskiego | 6 | Czersk Spółdzielnia Inwalidów 33937 | TECEO LED 110W | 106, 107, 108, 109, 110, 111 |
| 40  | Czersk | Wielewska (+rondo) | 5 | Czersk PKP 33476 | LED 84-88W | 5 |
| 41  | Czersk | Wielewska (kier. Malachin) | 15 | (bez numeru) | SGS 150W sodowa | 101/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |
| 42  | Czersk | Targowa | 19 | Czersk Stadion31298 | LED 84-88W | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 |
| 43  | Czersk | Łąkowa | 3 | Czersk Łąkowa30517 | SGS 100W sodowa (5 sztuk opraw) | 105, 106, 107 |
| 44  | Czersk | Starogardzka(od KrólowejJadwigi doPomorskiej) | 25 | Czersk Ostrowskiego31243 | O. uliczna 150W sodowa | 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325  |
| 45  | Czersk | Kościuszki (odBatorego do Lipowej) | 8 | Czersk Ostrowskiego31243 | O. uliczna 150W sodowa | 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 |
| 46  | Łąg | Polna | 3 | Łąg Polna 33975 | LED 57-64W |  |
| 47  | Łąg Kolonia |  | 3 | Łąg Kolonia 33153 | SGS 100W sodowa | 112/4/1/1, 112/4/1/2, 112/4/1/3 |
| 48  | Wądoły | Główna | 25 | Łąg Wądoły Il 31352 | TECEO LED 110W | od 1 do 25 |
| 49  | Rytel | Ks. Kowalkowskiego | 12 | Rytel Szkoła 33549 | TECEO LED 110W | 101, 102, 103, 104, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 50  | Rytel | Ostrowska | 19 | Rytel Szkoła 33549 | TECEO LED 110W | od 201 do 219 |
| 51  | Rytel | Rynkowa | 9 | Rytel Szkoła 33549 | TECEO LED 110W - 2 sztuki, ISLA LED 4 sztuki | 301, 302, 302/1, 303, 304, 305 |
| 52  | Rytel | Nad Kanałem | 6 | Rytel Słoneczna 31116 | o. parkowa 70W sodowa | 210/1(1-6) |
| 53  | Rytel | Słoneczna | 5 | Rytel Słoneczna 31116 | LED 57-64W | 301, 302, 303, 304, 305 |
| 54  | Rytel | Sportowa | 3 | Rytel St. T. przy Sosnowej/Letniskowej) | OUSe 150W sodowa | 111, 110, 109 |
| 55  | Rytel | Wczasowa | 12 | Rytel St. T. przy Sosnowej/Letniskowej) | LED 57-64W | 108, 107,106, 105,104, 103,102, 102/1,102/2 |
| 56  | Rytel | Sosnowa | 5 | Rytel St. T. przy Sosnowej/Letniskowej) | LED 57-64W | 201, 202, 203, 204, 205 |
| 57  | Rytel | Letniskowa | 1 | Rytel St. T. przy Sosnowej/Letniskowej) | LED 57-64W | 101 |
| 58  | Rytel | Brzezina | 1 | Rytel St. T. przy Sosnowej/Letniskowej) | LED 57-64W | 202/1 |
| 59  | Rytel | "Promenada" | 17 | Rytel Słoneczna 31116 | O. parkowa 70W MI-IC | od 101 do 117 |
| 60  | Rytel | "Plaża" | 6 | Rytel St. T. przy Sosnowej/Letniskowej) | O. parkowa 70W MHC | 101, 102, 103, 104, 201, 202 |
| 61  | Konewki | Sosnowa | 4 | Konewki 31200 | SGS 100W sodowa | 101, 102, 103, 104 |
| 62  | Ostrowite | Nadjeziorna | 6 | Ostrowite 33706 | SGS 100W sodowa | od 310/1 do 310/6 |
| 63 | Będźmierowice | Szkoła | 9 | Będźmierowice Szkoła 33112 | LED 57W | 105/2, 105/4, 105/6, 105/6/1, 105/6/2, 105/8, 105/10, 105/12, 105/13 |
| 64  | Gutowiec | Osiedlowa | 4 | Gutowiec Wieś33296 | LED 57-64W |  |
| 65  | Budziska |  | 2 | Budziska 33110 | LED 57-64W | 227/1/1,227/1/2 |
| 66  | Wieck | Wieck 1 | 1 | Wieck Il 33388 | SGS 100W sodowa | 1 |
| 67  | Wieck | Strażacka | 4 | Wieck III 31049 | o. parkowa 70W sodowa | od 301/1/1 do 301/1/4 |
| 68  | Czersk | Chojnicka | 6 |  | TECEO LED 110W |  |
| 69  | Czersk | Browarowa | 2 |  |  |  |
| 70  | Czersk | Modrzewiowa i Sosnowa | 8 |  | TECEO LED 110W |  |
| 71  | Czersk | Al. 1000-lecia | 20 |  | TECEO LED 110W |  |
| 72  | Czersk | Towarowa | 5 |  | LED | 201, 202, 203, 204 |
| 73  | Czersk | Reymonta | 2 |  |  |  |
| 74  | Czersk | Pocztowa | 4 |  | TECEO LED 110W |  |
| 75  | Czersk | Gen. Sikorskiego | 9 |  | TECEO LED 110W |  |
| 76  | Czersk | Bukowa | 4 |  | TECEO LED 110W |  |
| 77 | Będźmierowice |  | 4 |  | TECEO LED 110W |  |
| 78  | Łąg Kolonia |  | 3 |  |  |  |
| 79  | Zawada |  | 2 |  | TECEO LED 110W |  |
| 80  | Rytel | Leśna | 4 |  | TECEO LED 110W |  |
| 81  | Rytel | Gdańska | 16 |  | TECEO LED 110W |  |
| 82  | Rytel | Nad Kanałem | 9 |  | TECEO LED 110W |  |
| 83  | Gutowiec | Czerska | 9 |  | LED |  |
| 84  | Czersk | Konopnickiej | 15 |  | LED |  |
| 85  | Czersk | Chojnicka | 4 |  | LED |  |
| 86  | Mokre I |  | 3 |  | LED |  |
| 87  | Mokre Il |  | 5 |  | LED |  |
| 88  | Ustronie |  | 7 |  | LED |  |
| 89  | Czersk | Parkowa | 5 |  | LED |  |
| 90  | Pustki |  | 12 |  | LED |  |
| 91 | Czersk | Transportowców | 6 |  | LED |  |
| 92 | Czersk | Bohaterów Września | 4 |  | LED |  |
| 93 | Czersk | Zbożowa | 8 |  | LED |  |
| 94 | Czersk | Kosobudzka | 14 |  | LED |  |
| 95 | Czersk | Kwiatowa | 6 |  | LED |  |
| 96 | Czersk | Okrężna | 9 |  | LED |  |
| 97 | Czersk | Królowej Jadwigi | 10 |  | LED |  |
| 98 | Czersk | Szkolna | 9 |  | LED 57-64W |  |
| 99 | Malachin | Główna | 9 |  | LED 84-88W |  |
| 100 | Złotowo — Wyb. podMalachin |  | 6 |  | LED 84-88W |  |
| 101 | Sienica |  | 1 |  | LED |  |
| 102 | Ostrowite | Os. Leśne | 3 |  | LED |  |
| 103 | Czersk | Piaskowa | 22 |  | LED |  |
| 104 | Mokre — Zamość |  | 1 |  | LED |  |
| 105 | Rytel | Jagodowa | 6 |  | LED |  |
| 106 | Wojtal | Zawadzińskiego, Polna, Leśna | 22 |  | LED |  |
| 107 | Czersk | Transportowców | 6 |  | LED |  |
| 108 | Czersk | Bohaterów Września | 4 |  | LED |  |
| 109 | Czersk | Zbożowa | 8 |  | LED |  |
| 110 | Czersk | Kosobudzka | 14 |  | LED |  |
| 111 | Czersk | Kwiatowa | 6 |  | LED |  |
| 112 | Czersk | Okrężna | 9 |  | LED |  |
| 113 | Czersk | Królowej Jadwigi | 10 |  | LED |  |
| 114 | Czersk | Szkolna | 9 |  | LED 57-64W |  |
| 115 | Malachin | Główna | 9 |  | LED 84-88W |  |
| 116 | Złotowo — Wyb. pod Malachin |  | 6 |  | LED 84-88W |  |
| 117 | Sienica |  | 1 |  | LED |  |
| 118 | Ostrowite | Os. Leśne | 3 |  | LED |  |
| 119 | Czersk | Piaskowa | 22 |  | LED |  |
| 120 | Mokre — Zamość |  | 1 |  | LED |  |
| 121 | Czersk | Jagodowa | 4 |  | LED | nr 101, 103, 105 |
| 122 | Czersk | Polna | 1 |  | LED |  |
| 123 | Rytel | Polna | 6 |  | LED |  |
| 124 | Rytel | Wspólna | 4 |  | LED |  |
| 125 | Czersk | Krótka | 3 |  | LED |  |
| 126 | Czersk | Łąkowa | 3 |  | LED |  |
| 127 | Czersk | Sosnowa | 2 |  | LED |  |
| 128 | Czersk | Stolarska | 4 |  | LED |  |
| 129 | Duża Klonia |  | 7 |  | LED |  |
| 130 | Gartki |  | 4 |  | LED |  |
| 131 | Łąg | Ogrodowa | 4 |  | LED |  |
| 132 | Modrzejewo |  | 4 |  | LED |  |
| 133 | Odry | Zawadzińskie | 5 |  | LED |  |
| 134 | Rytel | Nadrzeczna | 3 |  | LED |  |
| 135 | Wieck | Bukowa | 4 |  | LED |  |
| 136 | Czersk | Wrzosowa | 3 |  | LED | nr 105, 107, 109 |
| 137 | Czersk | Porzeczkowa | 4 |  | LED | nr: 101, 202, 203, 202/2 |
| 138 | Czersk | Ottona Sabiniarza | 3 |  | LED | nr: 101, 103, 105  |
| 139 | Czersk | Przemysłowa | 10 |  | LED | nr: 101/4, 101/3, 101/2, 101/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106 (na odcinku od lampy nr 101/4 do 106) |
| 140 | Czersk | Kazimierza Wielkiego | 3 |  | LED |   |
| 141 | Czersk | Gen. Maczka | 6 |  | LED |  |
| 142 | Łąg | Słoneczna | 8 |  | LED | nr: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 |
| 143 | Odry | Polna | 4 |  | LED | nr: 105, 109, 201, 202 |
| 144 | Wieck | Zaułek | 3 |  | LED |  |
| 145 | Malachin | Podleśna | 2 |  | LED | nr: 101, 102 |
| 146 | Rytel  | Bursztynowa | 5 |  | LED | nr: 101, 103, 105, 107, 108 |
| 147 | Rytel | Wydmowa | 3 |  | LED | nr: 101/1, 101, 103 |
| 148 | Rytel | Żwirowa | 4 |  | LED |  |
| 149 | Zapędowo |  | 4 |  | LED | nr: 101, 102, 103, 104 |
| 150 | Kłodnia |  | 1 |  | LED |  |
| 151 | Łąg | Ks. Worzałły | 4 |  | LED | 201, 202, 203, 204 |
| 152 | Odry | Polna | 4 |  | LED | 106, 203, 208, 209 |
| 153 | Zapora |  | 11 |  | LED | 105, 104, 103, 102, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213 |
| 154 | Czersk | Klaskawska | 3 |  | LED | 101, 102, 103 |
| 155 | Czersk | Wyb. pod Malachin | 3 |  | LED | 102, 201, 202 |
|  | **RAZEM** | **1032** |  |