**D/89/2024 Załącznik nr 1.2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY**

**Zakup i dostawa sprzętu AGD na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 2 - Zakup i dostawa** **wytwornicy lodu płatkowego – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | |  | **Model/typ:**  *(należy wypełnić)* |
| 1 | Zaoferowana **wytwornicy lodu płatkowego** fabrycznie nowa, nieużywana, niebędąca przedmiotem wystaw, nie będąca przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywana w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | |
| 2 | Wysokość: 70 cm (+/-3 cm ) |
| 3 | Szerokość: 40 cm (+/-3 cm) |
| 4 | Głębokość: 50 (+/-3 cm) |
| 5 | Czynnik chłodniczy: R290 / min. 36 g |
| 6 | Pojemność pojemnika: min. 7 kg |
| 7 | Produkcja lodu/dzień: min. 50 kg |
| 8 | Moc: min. 0,24 kW max 0,30 kW |
| 9 | Napięcie: 220 - 240 Volt |
| 10 | Fazy:1N/PE |
| 11 | Natężenie prądu:1,60 A |
| 12 | Waga: 36 kg (+/- 2 kg ) |
| 13 | Chłodzenie powietrzem |
| 14 | Wytrzymała konstrukcja - obudowa ze stali nierdzewnej |
| 15 | Wydajna i wysokociśnieniowa izolacja natryskowa |
| 16 | Funkcje kostkarki do lodu |
| 17 | Łopatka do lodu |
| 18 | Wąż doprowadzania i odprowadzania wody |