## Zadanie 1
Zadanie 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą szaf medycznych ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej z drzwiami i bokami przeszklonymi wyposażona w zamek. Szkło w drzwiach i bokach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi otwierane skrzydłowo, wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C. Podstawa szafy na regulowanych nóżkach (możliwość wypoziomowania szafy). Wszystkie krawędzie szafy zaokrąglone, bezpieczne. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek ze stali nierdzewnej. Wymiary zewnętrzne szafy: długość : 800 mm szerokość 580 mm wysokość: 2000 mm Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | szt | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Szafa z podziałem na górną i dolną część, z pojedynczymi drzwiami wyposażonymi w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C i przeszklonymi w górnej części. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Dolna część drzwi pełna z podwójnej ścianki. Szafa wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w zamek. Górna część szafy wyposażona w cztery regulowane półki wykonane ze stali nierdzewnej natomiast w dolnej części jedna regulowana półka ze stali nierdzewnej.Podstawa szafy na regulowanych nóżkach (możliwość wypoziomowania szafy). Wszystkie krawędzie szafy zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne szafy: długość: 500 mm szerokość: 470 mm wysokość: 1800 mm Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Szafa jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej z drzwiami i bokami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne , przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumowa uszczelkę, uchwyt typu C i zamek. Podstawa szafy na regulowanych nóżkach (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy pięć regulowanych półek wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie szafy zaokrąglone,bezpieczne. Wymiary zewnętrzne szafy: długość: 600 mm szerokość: 470 mm wysokość: 1800 mm Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Szafka stojąca dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne otwierane skrzydłowo, zbudowane z podwójnej ścianki, wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C. Podstawa szafki na regulowanych nóżkach (możliwość wypoziomowania szafki). Wewnątrz szafki jedna regulowana półka. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie szafki zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne szafki: długość: 1200 mm szerokość: 600 mm wysokość: 850 mm Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Szafka stojąca z 4 szufladami wykonana ze stali nierdzewnej. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Szuflady o równej głębokości, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Podstawa szafy na regulowanych nóżkach (możliwość wypoziomowania szafy). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie szafki zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne szafki: długość: 500 mm szerokość: 600 mm wysokość: 850 mm Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 2
Zadanie 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą taboretów do badania pacjentów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Taboret z regulacją wysokości, bez oparcia wyposażony w okrągłe siedzisko o średnicy min. 35 cm tapicerowane materiałem zmywalnym. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej z pięcioma kółkami w tym min. 2 z blokadą. Wysokość taboretu min. 50 cm. | szt | 8 |  | 0 |  | 0
2. | Taboret z regulacją wysokości, z oparciem wyposażony w okrągłe siedzisko o średnicy min. 35 cm tapicerowane materiałem zmywalnym. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej z pięcioma kółkami w tym min. 2 z blokadą. Wysokość taboretu min. 50 cm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 3
Zadanie 3
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą stolików zabiegowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Stolik zabiegowy składający się z: 1x szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało z 3 szufladami, na całą szerokość stolika 1xpółka stalowa lakierowana proszkowo na biało z pogłebieniem, na całą szerokość stolika 1x zamek centralny. Stelaż stolika wykonany ze stalowego giętkiego profilu lakierowanego proszkowo z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji. Stelaż wyposażony w odboje i 4 kólka, w tym 2 z blokadą. Wymiary stolika: szerokość: 720 mm (+/- 20 mm) głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) wysokość: 900 mm (+/- 30 mm) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 4
Zadanie 4
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą regałów ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Regał ze stali nierdzewnej na kółkach składającego się z: - stelaża o wymiarach: wysokość: 1900 mm głębokość: 450 mm szerokość: 550 mm - 2x kosz o wymiarach: szerokość: 575 mm głębokość: 280 mm wysokość:135 mm - 1x kosz o wymiarach: szerokość: 575 mm głębokość: 280 mm wysokość: 260 mm - 2x kosz o wymiarach : szerokość: 575 mm głębokość: 280 mm wysokość: 260 mm z wycięciem | szt | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Regał z czterema pełnymi półkami. W całości wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania. Wymiary regału: szerokość: 800 mm głębokość: 400 mm (± 100 mm) wysokość: 1800 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Regał z czterema pełnymi półkami. W całości wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania. Wymiary regału: szerokość:1000 mm głębokość: 400 mm (± 100mm) wysokość: 1800 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 5
Zadanie 5
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą podestu operacyjnego i wózków transportowych ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Stopy nastawne z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniajace doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu. Blat pokryty materiałem antypoślizgowym. Wymiary podestu: szerokość: 480 mm (± 20mm) głębokość: 320 mm (± 20mm) wysokość: 220 mm (± 30mm) | szt | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Wózek transportowy koszowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej z dwoma półkami koszowymi i z uchwytem do prowadzenia. Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek. Wózek wyposażony w cztery kółka w tym min. 2 z blokadą. Wymiary całkowite wózka: szerokość: 840 mm głębokość: 430 mm wysokość: 880 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 6
Zadanie 6
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia ………………………..
Zakup wraz z dostawą stojaków na kroplówki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1200-2150 mm. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej w tym min. 2 z blokadą. Dopuszczalne obciążenie stojaka min. 8 kg. Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w głowicę na 2 haczyki wykonane ze stali nierdzewnej. | szt | 6 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 7
Zadanie 7
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą stojaków z miskami i stelaży do worków foliowych ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stojak ze stali nierdzewnej z dwoma zdejmowanymi miskami o poj. 3l. Stojak na podstawie pięcioramiennej z kółkami w tym min. 2 z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłogi. Wszystkie krawędzie stojaka zaokrąglone , bezpieczne. Max obciążenie 12kg. wysokość stojaka: 850 mm (± 10mm) średnica podstawy: 60 mm (± 10 mm) | szt | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Stelaż do worków foliowych 100-120l ze stali nierdzewnej, podwójny z poktywami wolnoopadającymi, podnoszonymi nożnie do pozycji 90°. Podstawa stelaża na kółkach w tym min. 2 z blokadą. Wszystkie krawędzie stelaża zaokrąglone, bezpieczne. Wyposażony w dwie obręcze na worki, na obręczach klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka. Wymiary zewnętrzne stelaża: szerokość: 880 mm (± 20 mm) głębokość: 540 mm (± 45 mm) wysokość: 950 mm (± 100 mm) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 8
Zadanie 8
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą półek ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Półka na szwy stojąca w całości ze stali nierdzewnej z 4 półeczkami wykonanymi z pręta . Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Wymiary zewnetrzne: szerokość: 590 mm głębokość: 130 mm wysokość: 400 mm (± 50mm) | szt | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Półka wisząca, podwójna wykonana ze stali nierdzewnej na tylnych ściankach fartuch z blachy o wysokości min. 30mm, pozostałe boki proste. Odległość między półkami wynosi min.29 mm. Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Wymiary zewnętrzne półki: szerokość: 800 mm głębokość: 300 mm wysokość: 380 mm (± 20mm) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Półka ze stali nierdzewnej z 3 pojemnikami. Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Pojemniki wyjmowane wykonane z tworzywa o wymiarach: szerokość: 200 mm głębokość: 310 mm wysokość: 150 mm (± 20mm) Wymiary zewnętrzne półki: szerokość: 655 mm głębokość: 315 mm wysokość: 160 mm (± 20mm) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 9
Zadanie 9
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą stolików ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stolik typu Mayo służący do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczs zabiegu. Wykonany ze stali nierdzewnej. Górny blat obracany w poziomie o 360°, zagłębiony i podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej . Podstawa w kształcie litery T na kólkach z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłogi. Wszystkie krawędzie stolika zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: szerokość: 740 mm (± 10 mm) głębokość: 490 mm (± 10mm) Wymiary całkowite stolika: szerokość: 740 mm głębokość: 490 mm wysokość : 960 mm (± 10mm)/minimum 1320-1370 | szt | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej z blatem i półką prostą montowaną na stałe. Odległość miedzy blatem a półką wynosi 455mm (± 10mm). Stolik wyposażony w uchwyt montowany na krótszym boku, na kółkach w tym min. 2 z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłogi. Wymiary blatu: szerokość: 750 mm głębokość: 650 mm (± 10mm) Wymiary całkowite stolika: szerokość: 865 mm głębokość: 720 mm wysokość: 880 mm (± 10mm) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0

## Zadanie 10
Zadanie 10
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………………
Zakup wraz z dostawą wieszaków na obuwie i regałów listwowych ze stali nierdzewnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Wieszak ścienny do obuwia, wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wieszak z haczykami na 6 -8 par obuwia chirurgicznego. Wymiary zewnętrzne: szerokość: 570 mm głębokość: 180 mm wysokość: 300 mm | szt | 12 |  | 0 |  | 0
2. | Regał listwowy dwustronny, mobilny wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w 2 uchwyty do prowadzenia i 16 par haczyków ( po 8 z każdej strony regału) służacych do zawieszania koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawedzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa na kólkach w tym 2 z blokadą. Wymiary zewnętrzne regału bez uchwytów: szerokość: 530 mm głębokość: 600 mm wysokość: 1500 mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0