Załącznik nr 5 do umowy

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KONTROLI TECHNICZNYCH,**

**WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA**

1. **WYKAZ KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI OBIEKTU PRZEPROWADZANYCH, CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU,   
   W BUDYNKU PRZY UL. NOWEJ 2 W ŁOMŻY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kontrola okresowa raz w roku** | **Data wykonania** |
| 1 | Kontrola wentylacji grawitacyjnej | Planowany 12.2024 r. |
| 2 | Kontrola estetyki obiektu i jego otoczenia | Planowany 12.2024 r. |
| 3 | Kontrola instalacji oddymiania (Klatka A i Klatka B) | 12.01.2024 r. |
| 4 | Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego | 20.11.2024 r. |
| 5 | Kontrola stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska naturalnego | Planowany 12.2024 r. |
| 6 | Kontrola ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych | 24.01.2024 r. |
| 7 | Kontrola dźwigów osobowych, dźwigu towarowego  i dźwigu osobowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych | 16.10.2024 r. |

1. **WYKAZ KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI OBIEKTU PRZEPROWADZANYCH, CO 5 LAT W BUDYNKU PRZY UL. NOWEJ 2 W ŁOMŻY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kontrola okresowa przeprowadzana raz na 5 lat** | **Data wykonania** |
| 1 | Kontrola sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowalnego | 25.10.2021 r. |
| 2 | Kontrola instalacji elektrycznej i urządzeń odgromowych | 21.11.2022 r. |
| 3 | Kontrola stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska naturalnego | 25.10.2021 r. |

1. **WYKAZ KONSERWACJI OKRESOWYCH STANU TECHNICZEGO OBIEKTU POŁOŻONEGO PRZY UL. NOWEJ 2 W ŁOMŻY:**
2. Konserwacja hydrauliczna,
3. Konserwacja elektryczna,
4. Konserwacja drzwi automatycznych,
5. Konserwacja dźwigów osobowych oraz dźwigu osobowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych,
6. Konserwacja dźwigu towarowego,
7. Konserwacja systemu monitoringu,
8. Konserwacja systemu alarmowego.