Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PIANOTWÓRCZY ŚRODKEK GAŚNICZY

Pianotwórczy środek gaśniczy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

- Pianotwórczy środek gaśniczy, syntetyczny 3% , typu DETEOR ME 3%

ilość 1000 litrów

Wymagania:

- Pianotwórczy środek gaśniczy, syntetyczny 3% ma być przeznaczony do wytwarzania piany lekkiej, średniej i ciężkiej przy pomocy wszystkich dostępnych urządzeń przeciwko pożarom grupy A i B dla Wojskowych Straży Pożarnych.

- Wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z pózn. zm.), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 8.2. „Pianotwórcze środki gaśnicze” załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Pianotwórczy środek gaśniczy musi spełniać wymagania normy PN-EN 1568 cz. 1-4.

- Produkt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP aktualne na dzień dostawy.

- Produkt powinien posiadać aktualną kartę charakterystyki wyrobu.

- Z uwagi na fakt posiadania przez Wojskową Straż Pożarną  dużych zasobów środka pianotwórczego typu DETEOR ME 3%  wymagany jest środek pianotwórczy tego samego typu, w celu nie mieszania go z innym środkiem pianotwórczym.

- Opakowania – beczki 200 l.

- Rok produkcji: 2020 lub 2021.

- Minimum 5 lat gwarancji.

- Najniższa temperatura stosowania minimum -10 °C lub niższa.

- Produkt ekologiczny, w przyrodzie ulegający łatwo biodegradacji oraz nieszkodliwy pod względem fizjologicznym.

- Beczki z pianotwórczym środkiem gaśniczym muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

UWAGA:

Wykonawca,  w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.

Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego  przedstawia wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz aktualną kartę charakterystyki wyrobu

Dokumenty wymagane przy dostawie: ważne świadectwo CNBOP oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, instrukcja przechowywania.

Wszędzie  tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.