OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oraz wynajem kontenera do mycia sprzętu gastronomicznego, wraz 
z okablowaniem oraz zbiornikiem na wodę i nieczystości płynne oraz serwisem polegającym na czyszczeniu zbiornika na nieczystości płynne oraz serwisem technicznym.

- Kontener do mycia sprzętu gastronomicznego powinien wyposażony być w:

- Kompletne, sprawne urządzenie zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie – elektryczny podgrzewacz wody (bojler na ciepła wodę 
o pojemności minimum 400 litrów),

- Zasilanie co najmniej 2 gniazdka,

- Oświetlenie elektryczne - 2 punkty,

- W kontenerze umiejscowione korytko lub kratka ściekowa służąca do odprowadzenia brudnej wody do zbiornika,

- 4 ujęcia ciepłej wody (wraz z dozownikiem płynu myjącego 
i dezynfekującego),

- Podłoga i ściany kontenera wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej, łatwo zmywalnej,

- Podłoga i sufit ocieplony wełna lub pian pur,

- Ogrzewanie kontenera za pomocą promienników ciepła lub grzejnika elektrycznego,

- Wentylator kontenera zamontowany w tylnej części kontenera w ilości 1 szt. min 1200m3/h,

- Kontener wyposażony w kurtynę paskowa przezroczysta PVC,

- Instalacja elektryczna kontenera powinna być wykonana w klasie odporności na wodę IP 55,

- Powierzchnia robocza powinna odpowiadać możliwości umycia jednorazowo trzech wkładów do kuchni polowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia kontenera do mycia kotłów 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Ilość wynajmu według potrzeb Zamawiającego maksymalnie  10 szt.  kontenerów na okres 28 dni.

- Dostawa oraz podłączenie kontenera do miejscowości Nowa Dęba teren koszar 
i poligonu Nowa Dęba, plac ćwiczeń w m. Radomyśl nad Sanem, m. Burdze (gm. Bojanów), m. Lipa (gm. Zaklików), Radoszki (gm. Wilczyce), m. Kielce, m. Czyżów gmina Stopnica, m. Sandomierz, m. Ostrowiec Świętokrzyski, m. Mielec, m. Busko – Zdrój, m. Tarnobrzeg, m. Stalowa Wola oraz w powiatach będących w rejonie odpowiedzialności 33 WOG (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, kolbuszowski, tarnobrzeski, mielecki, stalowowolski).

- Każdorazowo zlecenie odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników Wykonawcy, zgłaszane będzie z  co najmniej z  24-godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo na adres Wykonawcy wskazany w umowie. Częstotliwość odbioru nieczystości płynnych zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do usługi serwisu technicznego celem usunięcia usterek pojedynczego kontenera.