Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J: Cewnik o śr. 4,7; 6; 7; 8; 9; 10 i 12 Ch, dł. 70 cm, otwarty od strony nerki, z otworami na pętli cewnika, wykonany z poliuretanu, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg; Popychacz o dł. 40 cm; Prowadnica powleczona teflonem, sztywna, z elastyczną końcówką o dł. 125 cm; Łącznik igłowy z lejkiem do worka na mocz; Zacisk. | szt. | 600 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J: Cewnik o śr. 4,7 Ch, dł. 20; 22; 24; 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg; Drenaż do 6 msc.; Popychacz o dł. 40 cm; Prowadnica o śr. 0,028” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | szt. | 60 |  |  |  |
| 3. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J: Cewnik o śr. 4,7 Ch, dł. 20; 22; 24; 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg; Drenaż do 6 msc.; Popychacz o dł. 70 cm; Prowadnica o śr. 0,028” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | szt. | 40 |  |  |  |
| 4. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J: Cewnik o śr. 6;7 Ch, dł. 20; 22; 24; 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg; Drenaż do 6 msc.; Popychacz o dł. 40 cm; Prowadnica o śr. 0,035” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | szt. | 400 |  |  |  |
| 5. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J: Cewnik o śr. 6;7 Ch, dł. 20; 22; 24; 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg; Drenaż do 6 msc.; Popychacz o dł. 70 cm; Prowadnica o śr. 0,035” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | szt. | 100 |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cystostomii: Cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 8; 10; 12 Ch, dł. 65 cm, znakowany z lejkiem do połączenia worka na mocz; zacisk suwakowy regulujący przepływ moczu; igła punkcyjna rozrywalna, śr. 3,6 mm dla cewnika o śr. 8 Ch; 4,6 mm dla cewnika o śr. 10 Ch i 5,6 mm dla 12 Ch; skalpel z plastikowym uchwytem; zatyczka stopniowana. | szt. | 40 |  |  |  |
| 7. | Zestaw do nefrostomii: Cewnik typu J wykonany z poliuretanu o wymiarach: 9 Ch/24 cm; 9 Ch/34 cm; 10,5 Ch/34 cm; z kranikiem jednokierunkowym i zaworem Luer-lock do podłączenia worka na mocz; uchwyt umożliwiający przyszycie cewnika; igła 2-częściowa ze skrzydełkami wykonana ze stali medycznej, śr. 18 G, dł. 20 cm, widoczna w USG; atraumatyczne rozszerzadło o dł. 18 G; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką na odcinku 1,5 mm typu J, o dł. 80 cm, śr. 0,035”; łącznik do worka na mocz z męskim Luer-lock o dł. 23 cm; | szt. | 400 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do szynowania moczowodów Tumorstent: cewnik typu pigtail o śr. 6; 7 i 8 Ch, dł. 22; 24; 26; 28; 30; 32 cm, ze zmiękczonymi pętlami i twardym trzonem pokrytym fosforylocholiną, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg; drenaż do 12 msc.; popychacz 40 cm; prowadnica o śr. 0,035” i dł. 125 cm | szt. | 20 |  |  |  |
| 9. | Cewnik DJ obustronnie otwarty 6 Fr – 16 cm: średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm; znakowany co 1 cm, widoczny w Rtg; drenaż do 3 msc.; zacisk, popychacz o dł. 45 cm; prowadnica o śr. 0,038” i dł. 150 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem | szt. | 30 |  |  |  |
| 10. | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, jałowe: umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, miękka atraumatyczna prosta końcówka 3 cm, z nieruchomym nitrylowym rdzeniem, widoczne w promieniach Rtg, dł. 150 cm, r:0,35”; 0,38”; pokryta powłoką hydrofilną; prosta lub zagięta; śr. 0,025”, 0,032”, 0,038”, dł. 150 cm; | szt. | 100 |  |  |  |
| 11. | Nitinolowy ekstraktor kamieni z uchwytem typu Lahme: mechanizm samo-blokujący na kamieniu (brak konieczności przytrzymywania mechanizmu zacieśniającego pętlę); rozbieralna rączka z powierzchnią antypoślizgową; 4-drutowy, helikalny; wymiary: 2,5 Ch/90 cm; 2,5 Ch/120 cm, 3 Ch/90 cm; 3 Ch/120 cm; 4 Ch/90 cm do wyboru przez Zamawiającego; długość końcówki 3 mm; | szt. | 20 |  |  |  |
| 12. | Igła biopsyjna do pistoletu Pro-Mag 2.2: jednorazowa, zaopatrzona w ściągalny szeroki uchwyt ułatwiający montaż igły w aparacie, 18 G, dł. 20; 25 cm | szt. | 100 |  |  |  |
| 13. | Igła biopsyjna do pistoletu Pro-Mag Ultra: jednorazowa, zaopatrzona w ściągalny szeroki uchwyt ułatwiający montaż igły w aparacie, 18 G, dł. 20; 25 cm. | szt. | 100 |  |  |  |
| * RAZEM: |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy