Giżycko 25 marca 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców:

nr post: 15/2020

Dotyczy:  wyjaśnienia treści siwz w przetargu nieograniczonym na remont budynku nr 196
w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2

I. 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku działając zgodnie 
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku nr 196 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 
w Orzyszu.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

- W SIWZ 2 rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2.1.2 podano zapis- skucie tynków wewnętrznych ścian- zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o wyżej opisane prace, poz. 5 załączonego przedmiaru robót wskazuje wyłącznie na skucie tynków na stropach.

- Czy w ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się rozbiórki istniejących posadzek jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy w ramach robót przewiduje się wykonanie robót ziemnych (np. związanych 
z koniecznością pogłębienia posadzki) jeżeli tak zwracam się z prośbą 
o uzupełnienie przedmiaru robót.

- W specyfikacji zamówienia podano zapis o wykonaniu ścian z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, proszę o potwierdzenie, że do wykonania jest wyłącznie 104,71 mb ścianek o wysokości 1,10 m ?

- Czy Wykonawca ma we własnym zakresie wywieźć materiały rozbiórkowe i je utylizować? Jeżeli tak zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru.

- Czy w ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż parapetów wewnętrznych, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy w ramach zadania przewiduje się wymianę całego deskowania dachu czy wyłącznie fragmentów deskowania? W opisie przedmiotu zamówienia wskazano na wymianę całości pokrycia dachowego w związku z tym proszę o zmianę przedmiaru robót.

- Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania przewiduje się wyłącznie wymianę 1 m2 płytek w budynku nr 64 oraz malowanie powierzchni w ilościach wskazanych w przedmiarze (bez szpachlowania powierzchni za wyjątkiem ościeży wskazanych w poz. 195)

Ad. 1) Zamawiający wyjaśnia, że pozycja nr 5 przedmiaru robót dotyczy skucia tynków na ścianach.

Ad. 2) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania nie przewiduje się rozbiórki istniejącej posadzki.

Ad. 3) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania nie przewiduje się pogłębienia posadzki.

Ad. 4) Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania jest 13,821 m3 ścianek z bloczków gazobetonowych.

0,12mx104,71mx1,10m= 13,821 m3

Ad. 5) Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma we własnym zakresie wywieźć 
i zutylizować materiały rozbiórkowe, zgodnie z punktem 3.17 opisu przedmiotu zamówienia

Ad. 6) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania nie przewiduje się dostawy 
i montażu parapetów.

Ad. 7) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania przewiduje się częściową wymianę deskowania dachu zgodnie z poz. 63 przedmiaru robót.

Ad. 8) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania przewiduje się wymianę 1m2  płytek podłogowych i malowanie powierzchni w ilości podanych w przedmiarze robót.

II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian, tj. 02.04.2020r. godz. 8:00. Otwarcie ofert odbędzie się 02.04.2020r. o godz. 8:30.

KOMENDANT

/-/  płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI