## PHN Property
Załącznik 3 Opis przedmiotu zamówienia dla PHN Property Management PHN K sp. z o.o. S.K.A
Specyfikacja systemów pożarowych w obiekcie Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23, 00761 Warszawa
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres / miesiąc
SAP
1 | Centrala AlgoRex | CS1140 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
2 | Płyta główna | E3X 101 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
3 | Akumulator 12V/40Ah | AX1209 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
4 | Bezpiecznik przepięciowy | Z3I041 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
5 | Konwerter AC/DC 6A/29.6Vdc | B2F020 | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
6 | Panel informacyjny strefowy | B3Q580 | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
7 | Moduł 16 linii (we/wy) 24Vdc/40mA | E3L020 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
8 | Przekaźnik 10A/250Vac | Z3B171 | 48 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
9 | Mocowanie dla 8 przekaźników | Z3I570 | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
10 | Obudowa | H23G230 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
11 | Zestaw kabli "I-Bus" - długi | Z3I380 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
12 | Zestaw kabli dla H47, H67../CC11.. | Z3I350 | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
13 | Drukarka CP 11 | B2Q191 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
14 | Drzwi drukarki | H28T020 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
15 | Moduł ładowania akumulatorów | E3C011 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
16 | Zestaw kabli | Z3I870 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
17 | Konwerter magistrali LON | K3I050 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
18 | Moduł synoptyczny 48-LED (graficzna.) | K3R072 | 19 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
19 | Moduł "C-Bus Gateway" | E3H020 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
20 | Czujka optyczna dymu OptoRex | DO1131 | 1580 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
21 | Czujka temperaturowa ThermoRex | DT1131 | 8 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
22 | Czujka dymu PolyRex | DOT1131 | 132 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
23 | Gniazdo czujki | DB1131 | 1720 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
24 | Adapter podstawy | DBZ1191 | 1270 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
25 | Moduł elektroniczny - wejściowy | DCA1131A | 155 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
26 | Płytka z łączówką | DCB1131A | 155 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
27 | Moduł elektroniczny - wyjściowy | DCA1134A | 74 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
28 | Płytka z łączówką | DCB1134A | 74 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
29 | Obudowa z pokrywą | DCA1191 | 229 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
30 | Płytka z łączówką | DCB1154 | 200 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
31 | Moduł elektroniczny - wyjściowy | DCA1154 | 200 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
32 | Płytka z łączówką | DCB1157A | 30 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
33 | Moduł elektroniczny - 3 wejścia | DCA1157A | 30 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
34 | Płytka z łączówką | DCB1192A | 230 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
35 | Moduł elektroniczny - adaptera | DCA1192A | 230 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
36 | Przycisk adresowalny | DM1131 | 69 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
37 | Obudowa powierzchniowa | DMZ1191 | 69 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
38 | Wskaźnik zadziałania | DJ1192 | 582 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
39 | Czujka płomieniowa | DF 1191 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
40 | Gniazdo czujki płomieniowej | DFB 1190 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
41 | Czujka liniowa | DLA1191 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
42 | Gniazdo czujki liniowej | DLB1191A | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
43 | Reflektor 5..30 m | DLR1193 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
44 | Obudowa czujki kanałowej | DBZ1197A | 34 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
DSO
1 | Praesideo Kontroler Sieciowy | PRS-NCOB | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
2 | Interfejs wielokanałowy | PRS-16MCI | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
3 | Wzmacniacz mocy 1 x 500W | PRS-1B500 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
4 | Wzmacniacz mocy 1 x 250W | PRS-2B250 | 9 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
5 | Wzmacniacz mocy 8 x 60W BAM | PRS-8B060 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
6 | Wzmacniacz mocy 4 x 125W BAM | PRS-4B126 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
7 | Moduł kontroli linii- linia głośnikowa | LBB4443/00 | 60 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
8 | Praesideo Podstawowa Stacja Mikrofonowa | LBB4430/00 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
9 | Praesideo Klawiatura do Stacja Mikrofonowa | LBB4432/00 | 10 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
10 | Interfejs Światłowodowy wileomodowy | PRS-FIN | 6 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
11 | Rozdzielacz magistrali Presideo | PRS-NSP | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
12 | Zasilacz do oddalonej stacji informacyjnej | ZM48V6A-300 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
13 | Obudowa modułu kontroli linii BOSCH | KB0251 | 60 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
14 | Kabel połączeniowy 0,5 m z wtykami | LBB4416/01 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
15 | Kabel połączeniowy 2 m z wtykami | LBB4416/05 | 7 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
16 | Kabel połączeniowy 5 m z wtykami | LBB4416/03 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
17 | Szafa stojąca 42U 19" z układem zasilania 6/0,5h, 600x600mm, baterie | ZDSO400E-AK3"1 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
18 | baterie 1x 80Ah,In=7A, zabezb. główne 16A | 42U | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
19 | Szafa stojąca 42U 19" z układem zasilania 6/0,5h, 600x600mm, baterie | ZDSO400E-AK3"2 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
20 | baterie 1x 80Ah,In=3A, zabezb. główne 16A | 42U | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
21 | Głośnik sufitowy 6W | LC1-UM06E8 | 1216 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
22 | Metalowa kopuła | LC1-MFD | 1216 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
23 | Głośnik ścienny typ EVC w metalowej obudowę, okrągły 6W | LB1-UM06E-1 | 37 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
24 | Projektor dźwięku 10 W | LP1-UC10E-1 | 6 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
25 | Głośnik ścienny typ EVC w metalowej obudowę, prostok. 6W | LBC 3018/01 | 182 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
26 | Dławik | BDE13 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | ostatni miesiąc kwartału
Klapy Dymne Ppoż.
1 | Klapy z siłownikiem | MERCOR | 614 | 1 x rok | maj
2 | Klapy z Elektromagnesem |  | 16 | 1 x rok | maj
System Wentylacji Mechanicznej Pożarowej
1 | wentylator osiowy | AXN 12/56/250-D | 2 | 1 x rok | maj
2 | wentylator osiowy | AXN 12/56/355-D | 1 | 1 x rok | maj
3 | wentylator osiowy | AXN 12/56/400 M-D | 2 | 1 x rok | maj
4 | wentylator osiowy | AXN 12/56/400-D | 2 | 1 x rok | maj
5 | wentylator osiowy | AXN 12/56/450 M-D | 8 | 1 x rok | maj
6 | wentylator osiowy | AXN 12/56/500 M-D | 2 | 1 x rok | maj
7 | wentylator osiowy | AXN 12/56/560-D | 5 | 1 x rok | maj
8 | wentylator osiowy | AXN 12/56/710 M-D | 2 | 1 x rok | maj
9 | wentylator osiowy | BVAXN 12/56/500-D | 4 | 1 x rok | maj
10 | wentylator osiowy | BVAXN 8/56/500-D | 1 | 1 x rok | maj
11 | wentylator osiowy | DQ 350-4 | 2 | 1 x rok | maj
12 | wentylator osiowy | KV 200 M | 1 | 1 x rok | maj
13 | wentylator promieniowy | BVD 630/25/4 | 1 | 1 x rok | maj
14 | wentylator promieniowy | BVD 630/25-4/8 | 2 | 1 x rok | maj
15 | wentylator promieniowy | BVD 710/30XL-4 | 1 | 1 x rok | maj
16 | wentylator promieniowy | BVD 710/30XL-4/8 | 2 | 1 x rok | maj
17 | wentylator promieniowy | BVRA 500 | 4 | 1 x rok | maj
18 | wentylator promieniowy | DRVF 400/30-4 | 1 | 1 x rok | maj
19 | wentylator promieniowy | DRVF-H 500/30-4 | 1 | 1 x rok | maj
20 | wentylator promieniowy | SDR 45.3-160/4 | 1 | 1 x rok | maj
System Wentylacji Grawitacyjnej Pożarowej
1 | Klapa z szybą z siłownikiem | Mercor | 6 | 1 x rok | maj
2 | Klapa z poliwęglanu z siłownikiem |  | 3 | 1 x rok | maj
3 | Centralka sterująca | Mercor 9705 | 6 | 1 x rok | maj
4 | Centralka sterująca | Mercor RZn 4308N | 16 | 1 x rok | maj
Gazex
1 | Detektor CO WG2.LG | Gazex | 18 | 2 x rok | maj / listopad
2 | Detektor CO WG22.NG | Gazex | 2 | 2 x rok | maj / listopad
3 | Tablica sterująca "Gazex" | Gazex | 1 | 2 x rok | maj / listopad
4 | Moduł alarmowy MD 2 | Gazex | 1 | 2 x rok | maj / listopad
5 | Moduł alarmowy MD 4z | Gazex | 2 | 2 x rok | maj / listopad
6 | Detektor Metanu DEX/C | Gazex | 4 | 2 x rok | maj / listopad
Grodzie/ Dymne
1 | Drzwi dymoszczelne | dwuskrzydłowe z elektromagnesem, Mercor, "MCR DREW PLUS" | 12 | 1 x rok | maj
Bramy/ Kurtyny Pożarowe
1 | Brama przesuwna | UNIMA, EI 30 | 17 | 1 x rok | kwiecień
2 | Sterownik | BTE 5B | 11 | 1 x rok | kwiecień
3 | Przycisk | DM 1101 Siemens cerberus | 34 | 1 x rok | kwiecień
Gaśnice
1 | Gaśnica | GP-6XABC | 81 | 2 x rok | maj / listopad
2 | Gaśnica | GS-5XBC | 25 | 2 x rok | maj / listopad
3 | Gaśnica | GWG2XABF | 4 | 2 x rok | maj / listopad
Hydranty
1 | Hydrant | DN52 | 55 | 1 x rok | grudzień
2 | Hydrant | DN26 | 9 | 1 x rok | grudzień
System gaszenia w okapach kuchennych ANSUL R-102
1 | Zbiorniki | LT-30R | 5 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
2 | Dysze ochrony urządzeń technologicznych | Ansul Automan | 21 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
3 | Dysze ochrony kanałów went. |  | 6 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
4 | Dysze przestrzeni za filtrami |  | 14 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
5 | Bezpieczniki termiczne |  | 11 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
System gaszenia gazem KD-200 (serwerownia; pom. zbiorników paliwa)
1 | Zbiornik KD-200 stojący z zaworem sterowanym elektrycznie i ręcznie | 350 LBS SUG-ITO | 1 | 2 x rok | maj / listopad
2 | Zbiornik KD-200 stojący z zaworem sterowanym elektrycznie i ręcznie | 200 LBS SUG-ITO | 1 | 2 x rok | maj / listopad
3 | Elastyczny wąż przyłączeniowy | 2" | 2 | 2 x rok | maj / listopad
4 | Przekaźnik ciśnieniowy | NO | 2 | 2 x rok | maj / listopad
5 | Dysza 1 1/4" | 22-36532-432; 360o | 2 | 2 x rok | maj / listopad
6 | Dysza 3/4" | 22-36532-420; 360o | 1 | 2 x rok | maj / listopad
7 | Dysza 3/4" | 22-36532-220; 180o | 2 | 2 x rok | maj / listopad
8 | Dysza 1/2" | 22-36532-215; 180o | 1 | 2 x rok | maj / listopad
9 | GAZ | FM-200 | 165,5 kg | 2 x rok | maj / listopad
10 | Sterownik urządzeń gaśniczych | SUG- ITO | 2 | 2 x rok | maj / listopad
11 | Optyczna czujka dymu | DOR-35 0110 | 16 | 2 x rok | maj / listopad
12 | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-37 | 5 | 2 x rok | maj / listopad
13 | Pożarowa czujka temperatury | TUP-37 | 3 | 2 x rok | maj / listopad
14 | Przycisk STOP GASZENIE | PS-1 7060 | 2 | 2 x rok | maj / listopad
15 | Przycisk Start GASZENIE | PG-1 7061 | 2 | 2 x rok | maj / listopad
16 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SA-K2 | 2 | 2 x rok | maj / listopad
System instalacji tryskaczowej
1 | Źródło wody w postaci zbiornika żelbetowego 2-komorowego. Każda z komór o pojemności użytkowej Vu=79 m3. Zbiornik zlokalizowano na kondygnacji 04 ÷ 05 |  | 1 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
2 | Pompownia wody ppoż., znajdująca się w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przy zbiornikach zapasu na kondygnacji 05 budynku. Pompownię wyposażono w dwie pompy główne elektryczne oraz jedną pompę elektryczną wyrównującą ciśnienie w instalacji (jockey); |  | 1 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
3 | Zawory kontrolno-alarmowych wodnych ZKA (5 dla kondygnacji nadziemnych i 2 dla kondygnacji podziemnych) umieszczone w pomieszczeniu pompowni p.poż. na poziomie kondygnacji 05; |  | 7 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
4 | Awaryjne zasilanie instalacji tryskaczowej poprzez nasady dla straży pożarnej 2xDN75 zlokalizowane na poziomie 00, przy wjeździe do części podziemnej. |  | 2 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
5 | Pompy elektryczne - główna i rezerwowa | Armstrong 55KW; 1800l/min | 2 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
6 | ZKA, CZP |  | 20 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
7 | Zawór kontrolno-alarmowy |  | 7 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
8 | Zawory odcinające |  | 33 | 2 x rok | czerwiec / grudzień
System instalacji hydrantowej
1 | Pompy elektryczne - główna i rezerwowa | Armstrong 30KW; 1200l/min. | 2 | 1 x rok | czerwiec
2 | Zawory hydrantowe | DN52 | 57 | 1 x rok | czerwiec