## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Sprawa ZP 38/24
L.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | szacunkowa Ilość | Nazwa handlowa / Producent | nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań przeliczona w odniesieniu do ilości zamówienia z kol. D | Cena netto w zł za opakowanie z kol. H | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
Pakiet 1
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z wysokoprzepływowym cewnikiem silikonowym dwukanałowym długości 15, 20 i 24 cm (do wyboru), o średnicy nie mniejszej niż 11 F, przeznaczony do hemodializy/hemodiafiltracji. Prowadnica odporna na zaginanie. | szt. | 10
Pakiet 2
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z wysokoprzepływowym cewnikiem silikonowym dwukanałowym długości min. 15 i min. 20 cm (do wyboru), o średnicy nie mniejszej niż 13 F, przeznaczony do hemodializy/hemodiafiltracji. Prowadnica odporna na zaginanie | szt. | 10
Pakiet 3
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z wysokoprzepływowym cewnikiem silikonowym dwukanałowym długości 28 cm, o średnicy nie mniejszej niż 13 F, przeznaczony do hemodializy/hemodiafiltracji. Prowadnica odporna na zaginanie | szt. | 10
Pakiet 4
1 | Zestaw monitorujący zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 3ml/h przy ciśnieniu 300mmHg, dł. linii ok. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowym przetwornikiem do pomiaru OCŻ w sposób ciągły ( linia niebieska). Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny , przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania . Całość w pełni kompatybilna z modułem PICCO w monitorach CARESCAPE B650 I CARESCAPE B450 | szt. | 50
Pakiet 5
1 | Zestaw do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego składający się z płytki pomiarowej z podwójną skalą; zbiornika o poj. 100 ml skalowanego co 1 ml; linii ciśnieniowych z dwoma kranikami, przetwornika o częstotliwości własnej 1200 Hz z systemem płuczącym 3ml/h z dwoma możliwościami przepłukiwania oraz worka wymiennego o poj. 800 ml. Połączenie z kablem interfejsowym bezpinowym, wodoszczelnym. (+ min. 2 kable). | szt. | 5
Pakiet 6
1 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwosć docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 50
2 | Płytka wypukła rozmiar 57/13-35mm przeznaczona do zaopatrzenia stomii płaskiej lub wklęsłej. Materiał przylepny posiada właściwości ochronne i gojące. Możliwość docięcia płytki od 13 do 35 mm rozmiaru i kształtu stomii. Akordeonowy pierścień pozwala bezbolesne dopięcie worka. | szt. | 20
3 | Płytka wypukła rozmiar 70/13-48mm przeznaczona do zaopatrzenia stomii płaskiej lub wklęsłej. Materiał przylepny posiada właściwości ochronne i gojące. Możliwość docięcia płytki od 13 do 48 mm rozmiaru i kształtu stomii. Akordeonowy pierścień pozwala bezbolesne dopięcie worka. | szt. | 20
4 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. | szt. | 20
5 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 70mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. | szt. | 20
6 | Płytka stomijna plastyczna o średnicy 45, która dopasowuje się do kształtu stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasownia do stomii. | szt. | 20
7 | Worek urostomijny dopinany do płytki z pierścieniem 45, zaopatrzony w szczelny i sztywny kranik z oznaczeniem otwrty/zamknięty dla większego bezpieczeństwa, z zastawką antyzwrotną wewnątrz worka, uniemożliwiającą cofanie się moczu do urostomii, z możliwością dopięcia paska stomijnego do worka. Do kranika można w łatwy sposób przytwierdzić szczelny, zatrzaskowy łącznik do nocnej zbiórki moczu. | szt. | 20
8 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 45mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 45mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 20
9 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 57mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 57mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 20
10 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 70mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 70mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 20
11 | Spray medyczny do usuwania przylepca, nieszczypiący | szt. | 20
12 | Pasta uszczelniająca, posiada właściwości ochronne. | szt. | 2
13 | pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii i ran | szt. | 2
A: Razem pakiet nr 6 | 0 |  | 0
Pakiet 7
1 | Bezbarwny klej do mocowania cewników naczyniowych i zabezpieczenia miejsca wkłucia, który może być stosowany zarówno z cewnikami do krótkotrwałego jak i długoterminowego dostępu naczyniowego. Zapewnia stabilność mocowania i uszczelnia miejsce wkłucia. | op. a 1 amp. | 200 |  |  | 1 | 200
Pakiet 8
1 | Podkładki przewodzące samoprzylepne,żelowe,dla dorosłych do ręcznej kardiowersji elektrycznej defibrylacji(2 szt.w komplecie) | op. a` 2 szt. | 50 |  |  | 2 | 50
2 | Elektrody naskórne dla dorosłych,samoprzylepne, żelowe do kardiowersji,defibrylacji,stymulacji przezskórnej(2 szt.w komplecie) wraz z okablowaniem kompatybilnym z defibrylatorem Lifepak 20 f-my Medtronic, dla dorosłych i dla dzieci | op. a` 2 szt. | 20 |  |  | 2 | 20
A: Razem pakiet nr 8 | 0 |  | 0
Pakiet 9
1 | Opatrunek do mocowania kaniul żylnych i tętniczych,włókninowy z okienkiem do kontroli miejsca wkłucia ,jałowy,wykonany z folii poliuretanowej,nieprzepuszczalnej dla drobnoustrojów,odpornej na preparaty dezynfekcyjne. Wodoodporny,bez lateksu.Dodatkowo posiadający podkładkę wyścielającą złożoną z warstwy chłonnej i folii polietylenowej,która nie przywiera do rany. Opatrunek sterylizowany EO.Rozmiar 9 x 6 cm | op. a` 50 szt. | 200 |  |  | 50 | 200
Pakiet 10
1 | Nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8mm | szt. | 12500
2 | Nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5mm | szt. | 10000
A: Razem pakiet nr 10 | 0 |  | 0
Pakiet 11
1 | Cewnik j.u. do podawania tlenu przez nos proste dla dorosłych,zakrzywione dla dzieci,silikonowe,długość drenu min. 1,8m o przekroju gwiazdkowym, mikrobiologicznie czysty | szt. | 2500
2 | Rurka ustno-gardłowa j.u. typ Guedel, jałowe, jednoczęściowe,kodowane kolorystycznie, ze zintegrowanym blokerem zgryzu,gwarantujący wysoki stopień bezpieczeństwa,rozmiary:000-3,5cm,00-5cm,0-5,5cm,1-6,5cm,1,5-7cm,2-8cm,3-9cm,4-10cm,5-12cm | szt. | 500
3 | Łącznik dozownika tlenowego mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000
A: Razem pakiet nr 11 | 0 |  | 0
Pakiet 12
1 | Elektroda do Holtera rozm.42x56mm (+/-10mm w każdym wymiarze) na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla(z przecięciem).Żel stały,sensor Ag/AgCl. | szt. | 25000
A: Pakiet 13 |  |  | 0
1 | Pułapka wodna jednopacjentowa do respiratora CARESCAPE R860 (D-fend Pro+zielona) | szt. | 140
2 | Zestaw jednopacjentowy do spirometrii w wilgotnych warunkach, 3m, do respiratora CARESCAPE R860 | szt. | 140
3 | Jednorazowe linie própkujące do spirometrii do czujników wielorazowych, 2m/7ft, do respiratora CARESCAPE R860 | szt. | 140
4 | Jednorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu do respiratora CARESCAPE R860 | szt. | 220
5 | Filtr jednopacjentowy do respiratora CARESCAPE R 860 | szt. | 140
A: Razem pakiet nr 13 | 0 |  | 0
A: Pakiet 14 |  |  | 0
1 | Miękko wyścielana jednoczęściowa poręcz do unieruchomienia i wsparcia dłoni lub kostki do wkłuć w tetnicę i obwodowe infuzje pokryta antyodleżynową gąbką. Rozmiar szer 9cm dł 22cm, dwa elastczne paski do mocowania na rzep szer min5 cm dł 30 cm , jednorazowego użytu | szt. | 200
A: Pakiet 15 |  |  | 0
1 | Przyrząd do usuwania kleszczy, komplet zawiera dwa haczyki różniące się rozmiarem; mały służący do usuwania małych kleszczy lub umiejscowionych w trudno dostępnych miejscach i duży służący do usuwania małych kleszczy, haczyk zawiera uchwyt i dwa ząbki, które wsuwa się między kleszcza a skórę | szt. | 200
A: Pakiet 16 |  |  | 0
1 | Papier do defibrylatora PHILIPS HeartStart Intrepid, nadruk do wewnątrz, rozmiar 75x25 oryginalny | szt. | 200
2 | Papier EKG, A5 z nadrukiem o szerokości 205mm, 150 kartek, oryginalny | szt. | 400
A: Razem pakiet 16 | 0 |  | 0
Pakiet 17
1 | Etui/pokrowiec do holtera Lifepack Cf, jednorazowy, foliowy, strunowy | szt. | 5000
A: Pakiet 18 |  |  | 0
1 | Pończochy przeciwżylakowe samonośne, II klasa kompresji, czubek otwarty, długie, wykończone gładkim mankietem, dla kobiet i mężczyzn. Kolor jasny beż, beż do wyboru.Rozmiry M,L,XL | szt. | 100