

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1**

**W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

**NIP:** 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 14.07.2023r.

Numer postępowania: ZP/D-SJ/23/2023

Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania pn.:**„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, medycznych oraz odzieży ochronnej, bielizny i pościeli jednorazowej”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz   
z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1**

**Zadanie 21, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy jedynie w rozmiarach L- XL?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie2**

**Zadanie 21, pozycja 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach L i XL?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie 3**

**Zadanie 21, pozycja 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów posiadających dwa troki wszyte w okolicy pasa o długości 75cm?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie 4**

**Zadanie 21, pozycja 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów posiadających zapięcie typu rzep w okolicy karku o długości: lewy rzep: 2,5cm x 5cm, prawy rzep: 2,5cm x 3cm?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie 5**

**Zadanie 21, pozycja 9** –Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełnienia normy EN 14126 i dopuszczenie fartucha będącego wyrobem medycznym spełniającego normę EN 13795-1.

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.