**Zapytanie ofertowe**

**I. Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie usługi przeglądu okresowego i technicznego instalacji klimatyzacyjnej obiektów będących własnością Gminy Gniezno.

- budynek Urzędu Gminy Gniezno ( 17 urządzeń + 3 urządzenia GOPS)

Świetlice wiejskie :

- Piekary - 3 szt.

- Mnichowo- 3 szt.

- Goślinowo - 1 szt.

Do wyceny przyjęto 27 urządzeń

1) Przegląd techniczny należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy, a także przy użyciu urządzeń i sprzętu odpowiadających wymaganiom określonym przepisami prawa i normami oraz przez personel posiadający odpowiednie uprawnienia.

2) Wyniki przeglądu należy spisać w protokole i załącznikach do protokołu. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół najpóźniej do 5 dni od dnia zakończenia wykonywania prac.

**3) Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:**
a) nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
c) datę i miejsce wykonania kontroli,
d) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami,
e) wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń,
f) podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
g) czytelny podpis wykonawcy.

**4) Przegląd urządzeń (27 szt.) powinien obejmować w szczególności:**

1. Kontrola parametrów mechanicznych urządzenia:

- zewnętrzne oględziny i czyszczenie

- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie parownika,

2. Kontrola wentylatorów.

3. Kontrola sterownika.

4. Kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki.

5. Kontrola połączeń elektrycznych.

6. Kontrola przepływów.

7. Kontrola instalacji chłodniczej.

8. Kontrola instalacji odprowadzenia skroplin, dezynfekcja tacek skroplin.

9. Czyszczenie i dezynfekcja parowników środkami bakteriobójczymi.

**UWAGA: Wszelkie zinwentaryzowane w czasie przeprowadzanego przeglądu usterki należy usunąć w ramach przeglądu.**

**Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.**

**II. Wymagany termin realizacji zamówienia:** do 7 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia.

**III. Warunki udziału w postępowaniu:** o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania czynności stanowiących przedmiot zamówienia.

Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Przedmiotu umowy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przepisami, a także wymagane przeszkolenia, a w szczególności z zakresu BHP. Przegląd przeprowadzony będzie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy, a także przy użyciu urządzeń i sprzętu odpowiadających wymaganiom określonym przepisami prawa i normami.

**IV. Cena oferty**. Proszę o podanie ceny dla wykonania usługi dla jednego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości urządzeń