RO.271.3.2025                                                                                                         Zblewo, dnia 03.02.2025 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Zblewie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2025/BZP 00056542/01 z dnia 22.01.2025)

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.  poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań o następującej treści:

Pytanie:

"Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli sprawność kotła pod pełnym obciążeniem będzie

wynosiła min. 92,6%, a sprawność pod obciążeniem częściowym wynosi min 90,9%?”

Odpowiedz na pytanie:

Tak.