Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 63/2021/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY

Dostawa aparatury, komponentów do produkcji pasz oraz odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych 
w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, 
że pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 1: Szafa chłodnicza do przechowywania komponentów pasz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1. | Szafa chłodnicza: - do przechowywania produktów spożywczych w warunkach chłodniczych, - wykonana ze stali nierdzewnej, - pojemność minimum 1000 l, - dwudrzwiowa, - zasilana napięciem 220-240 V, - zakres temperatur pracy powinien obejmować przedział min. od 0°C do 4°C, - wyposażenie co najmniej 2 półki, - okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2. Młynek (śrutownik) do mielenia komponentów / regranulacji pasz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Młynek-śrutownik do tworzenia mieszanek paszowo-witaminowych i mączek: - zasilanie 220-240 V, - minimalna wydajność 50 kg/h, - wyposażony w pyłoszczelny pojemnik na zmielony produkt, - wyposażony w sita o średnicy 1,0, 1,5 i 2,5 mm, - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, - zabezpieczenie przed dostępem do ruchomych części maszyny podczas pracy, - okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3. Komora próżniowa do natłuszczania podciśnieniowego pasz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Komora próżniowa do natłuszczania podciśnieniowego pasz: - zestaw do odgazowywania materiałów płynnych i sypkich wyposażony w komorę próżniową o pojemności co najmniej 20 l, - pompa próżniowa o wydajności co najmniej 150 l/min i próżni cząstkowej 5 Pa, - wakuometr, - zawór odpowietrzający i zawór zalewowy, - wzmocniony wąż ciśnieniowy, - okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 4. Miernik wilgotności sypkich komponentów pasz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Miernik wilgotności sypkich komponentów pasz: - wilgotnościomierz laboratoryjny działający w technologii NIR, - przeznaczony do materiałów sypkich, - pozwalający na pomiar wilgotności pylistych mieszanek paszowych składających się z komponentów roślinnych, zwierzęcych i mineralnych, - dokładność pomiaru co najmniej 0,1%, - błąd powtarzalności pomiaru <0,1%, - możliwość jednoczesnego pomiaru temperatury, - okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 5. Granulator do produkcji pasz wraz z zestawem niestandardowych matryc

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Granulator do produkcji pasz: - wyposażony w matryce o średnicy otworów 2, 3, 4 i 6 mm, - możliwość montowania matryc o różnej grubości, - zasilanie 380 V, - silnik o mocy minimum 5 kW, - możliwość regulowania długości produkowanych granul, - wydajność minimum 100 kg na godzinę, - okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 6. Waga precyzyjna z udźwigiem do 6 kg

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Waga precyzyjna: - udźwig do 6 kg, - szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - dokładność min. 0,1 g, - szalka min. 30 x30 cm, - gwarancja min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 7. Waga precyzyjna z udźwigiem do 1 kg

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu) *) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Waga precyzyjna: - udźwig do 1 kg, - szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - dokładność min. 0,01 g, - kalibracja automatyczna wewnętrzna, - gwarancja min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 8. Zestaw komponentów do produkcji pasz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent i nr katalogowy oferowanego produktu*) | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Mączka rybna: - białko min. 60%, - tłuszcz surowy min. 15%, - wilgotność max. 8%, - NaCl 5% ±1%, - popiół 16% ± 1%, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy |  |  | kg | 50 |  |  |
| 2 | Olej rybny: - tłuszcz surowy 98% ± 1%, - zawartość wody max. 1%, - wartość energetyczna min. 9150 kcal, - zapach rybny, - konsystencja płynna (oleista, klarowna), - materiał paszowy kat. III nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, - białko min. 60%, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy. |  |  | l | 20 |  |  |
| 3 | Olej rzepakowy: - 100%, uniwersalny, rafinowany olej roślinny, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy. |  |  | l | 20 |  |  |
| 4 | Premiks pstrągowy – skład podany w IU lub mg na 1 kg suchej masy (wartości minimalne): - witamina A - 70000 IU, - witamina D – 200000 IU, - witamina E – 17500 IU, - witamina K – 867 mg, - witamina C (fosforan kwasu askorbinowego) – 28500 mg, - witamina B1 – 1067 mg, - witamina B2 – 2000 mg, - witamina B5 – 5334 mg, - witamina B6 – 1334 mg, - witamina B12 – 4 mg, - biotyna – 200 mg, - niacyna - 12000 mg, - kwas foliowy – 800 mg, - inozytol – 20000 mg, - chlorek choliny – 120 000 mg, - betaina – 75 000 mg, - żelazo (FeSO4·H2O ) – 4334 mg, - jod – 734 mg, - miedź (CuSO4·5H2O) – 267 mg, - mangan (MnO) – 734 mg, - cynk (ZnSO4·H2O) – 1250 mg, - cynk (ZnO) - 750 mg, - selen (Na2SeO4 ) - 34 mg, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy. |  |  | kg | 40 |  |  |
| 5 | Mąka pszenna: - typ 500, - w 100g: tłuszcze 1 g ± 5%, węglowodany 71 g ± 5%, białko 5,1 g ± 5%, wartość energetyczna 327 kcal ± 5%, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy. |  |  | kg | 50 |  |  |
| 6 | Gluten pszenny: - paszowy, - w 100g: - tłuszcze 2,7 g ± 5%, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g ± 5%, - węglowodany 2,06 g ± 5%, w tym cukry 0,8 g ± 5%, - białko 70,1 g ± 5%, - NaCl 0,01 g ± 5%, - wartość energetyczna 351 kcal ± 5%, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy. |  |  | kg | 25 |  |  |
| 7 | Mączka z kryla: - białko min. 60%, - tłuszcz surowy 18% ± 1%, - strawność 90% ± 1%, - termin przydatności: minimum 12 miesięcy. |  |  | kg | 25 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 9. Materiały eksploatacyjne do automatycznego analizatora biochemicznego Catalyst Dx firmy Idexx Laboratories będącego na wyposażeniu Zamawiającego.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H (F*G) |
| 1 | Catalyst™ALB |  | Idexx 98-11065 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 2 | Catalyst™ALT |  | Idexx 98-11067 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 3 | Catalyst™AST |  | Idexx 98-11069 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 4 | Catalyst™NH3 |  | Idexx 98-11081 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 5 | Catalyst™ALKP |  | Idexx 98-11066 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 6 | Catalyst™TP |  | Idexx 98-11085 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 7 | Catalyst™TBIL |  | Idexx 98-11084 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 8 | Catalyst™CHOL |  | Idexx 98-11072 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 9 | Catalyst™PHOS |  | Idexx 98-11083 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 10 | Catalyst™GLU |  | Idexx 98-11076 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 11 | Catalyst™CK |  | Idexx 98-11073 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 12 | Catalyst™CREA |  | Idexx 98-11074 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 13 | Catalyst™CA |  | Idexx 98-11071 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 14 | Catalyst™TRIG |  | Idexx 98-11086 | op. (1op.=12 szt.) | 6 |  |  |
| 15 | Catalyst™Catalyst Dx Quality Control |  | Idexx 98-13700 | op. (1op.=4 kpl.) | 1 |  |  |
| 16 | Catalyst™Catalyst Dx Vet Trol |  | Idexx 98-11379 | op. (1op.=4 kpl.) | 2 |  |  |
| 17 | Catalyst™Catalyst UPC rozcieńczalnik |  | Idexx 99-14574 | op. (1op.=20 ml) | 6 |  |  |
| 18 | Catalyst™Catalyst końcówki do przenoszenia próby 500 sztuk bezbarwne wewnętrzne |  | Idexx 98-12125 | op. (1op.=500 szt.) | 2 |  |  |
| 19 | Catalyst™Catalyst kubeczki na próbę |  | Idexx 98-12128 | op. (1op.=450 szt.) | 2 |  |  |
| 20 | Catalyst™ pipetki do przenoszenia prób 500 sztuk |  | Idexx 98-13128 | op. (1op.=500 szt.) | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ