## Arkusz1
Załącznik nr 1
Wykaz urządzeń
System sygnalizacji pożaru
Budynek | Centrala | Typ | Łączna ilość elementów detekcyjnych | Ilosć elementów do sprawdzenia podczas każdego przegladu | Uwagi | Cena jednostkowa netto | Wartośc całkowiata netto | Data wykonania
Budynek 1/0925 | Esser | IQ 8 control C | 67 | 34 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 323/6015 | Algorinet | BC 216-1 | 8 | 4 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 324/6015 | Algorinet | BC 216-1 | 6 | 3 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 3/0925 | Aritech | FP 604 | 8 | 4 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 130/6015 | Schrack | BMZ Imtegral | 260 | 130 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 2/0925 | Siemens | FC 1008A | 11 | 6 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 392/6015 | GE Security | FP 2864N18 | 260 | 130 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 393/6015 | GE Security | FP 2864N18 | 24 | 12 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 85/6015 | GE Security | FP 1216 C28 | repetytor | 1 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 420/6015 | GE Security | FP 1216 C28 | 50 | 25 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 91/6015 | GE Security | FP 1216 C28 | 136 | 68 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 449/6015 | GE Security | FP 1216 C28 | 280 | 140 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 81/6015 | Polon Alfa | Polon 4200 | 72 | 36 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 450/6015 | Siemens F | FC 721-ZZ | 122 | 61 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
WKU Konin | AFS 42 |  | 33 | 17 | Budynek w mieście KONIN |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 240/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 91 | 46 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 447/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | repetytor | 1 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
| GE Security | FP 1216C-18 | 50 | 25 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 451/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 36 | 19 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 452/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 18 | 9 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 454/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 8 | 4 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 455/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 5 | 3 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 456/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 4 | 2 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 457/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 7 | 4 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 461/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 3 | 2 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 463/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 56 | 28 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 464/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 76 | 38 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 465/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 56 | 28 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 466/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 56 | 28 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 467/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 84 | 42 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 468/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 56 | 28 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 469/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 84 | 42 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 470/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 56 | 28 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 471/6015 | GE Security | FP 1216C-18 | 84 | 42 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Jarocin | Polon Alfa | 4000 | 13 | 7 | Wymagana autoryzacja producenta |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Skład paliw MPS-1
Lokalizacja | Centrala | Typ | Łączna ilosć elementów | Ilość elementów podczas jednego przeglądu | Uwagi | Cena jednostkowa netto | Wartośc całkowiata netto | Data wykonania
Skład paliw MPS-1 | Polon Alfa | Centrala 6000 | 1 | 1 | Wymagana autoryzacja producenta |  |  | pierwszy i drugi przegląd
|  | ROP | 17 | 17 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
|  | Czujka wielosensorowa | 17 | 9 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
|  | Czujka optyczna | 43 | 22 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
|  | Czujka płomienia | 8 | 4 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 420/6015 | Polon Alfa | Panel wyniesiony | 1 | 1 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 85/6015 | Polon Alfa | Panel wyniesiony | 1 | 1 |  |  |  | pierwszy i drugi przegląd
System oddymiania i przewietrzania
Budynek | Typ | Model | Ilość klap/ ilość central | Ilość serwisów podczas umowy | Uwagi | Cena jednostkowa netto | Wartośc całkowiata netto | Data wykonania
Budynek 392/6015 | MERCOR | MCR-PROLIGHT | 51 klap i 4 centrale | 2 | system pneumatyczny |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 130/6015 | D+H |  | 6 klap i 5 central | 2 | system elektryczny |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 449/6015 | D+H |  | 4 klapy i 2 centrale | 2 | system elektryczny |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 420/6015 | D+H |  | 4 klapy i 1 centrala | 2 | system elektryczny |  |  | pierwszy i drugi przegląd
Budynek 490/6015 | ESCO | BS | 4 siłowniki | 2 | system elektryczny/ na gwarancji - wymagana autoryzacja producenta |  |  | pierwszy i drugi przegląd
| ERMONT |  | 2 siłowniki | 2 | system elektryczny/ na gwarancji - wymagana autoryzacja producenta |  |  | pierwszy i drugi przegląd
UWAGA: W budynku 392/6015 HANGAR Podczas pierwszego przeglądu wymagane jest otwarcie klap z wykorzystaniem gazu dostarczonego przez Wykonawcę. Podczas drugiego przegladu należy sprawdzić zadziałanie zbijaka bez fizycznego otwarcia klap, Wykonawca winien zabezpieczyć butle ze sprężonym gazem przed ich nieplanowanym otwarciem.
Przycisk alarmowy dla GRL
Budynek | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość serwisów podczas umowy | Uwagi | Cena jednostkowa netto | Wartośc całkowiata netto | Data wykonania
Budynek 130 i 420/6015 | Akumulator | Galaxy P026+/ 17Ah | 2 | 1 |  |  |  | pierwszy przegląd
Brama dymowa
Budynek | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość serwisów podczas umowy | Uwagi | Cena jednostkowa netto | Wartośc całkowiata netto | Data wykonania
392/6015 | WATRA | BTE 5B | 2 | 1 |  |  |  | pierwszy przegląd
Dźwiękowy system ostrzegania
Budynek | Nazwa urządzenia | Producent |  | Ilość serwisów podczas umowy | Uwagi | Cena jednostkowa netto | Wartośc całkowiata netto | Data wykonania
420/6015 | DSO | ATEIS |  | 2 |  |  |  | pierwszy i drugi przeglad
| I przeglad | 0 | netto | 0 | brutto
| II przegląd | 0 | netto | 0 | brutto
| Razem | 0 | netto | 0 | brutto