|  |  |
| --- | --- |
|  | **MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.****ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604** |
| **KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ****Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142****REGON 090563842****NIP 554 030 92 41****Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy****XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego****Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł** | ZARZĄD SPÓŁKI:Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław DrzewieckiCzłonek Zarządu - mgr Ewa SzczepkowskaCzłonek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński | TELEFON: 52 586 06 00FAX: 52 586 05 9352 586 05 83adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pladres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

ZP-002/Rb/RZ/2023 Bydgoszcz, dn. 16.02.2023

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „****Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb.”*** *(nr referencyjny ZP-002/Rb/RZ/2023).*

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „*Zamawiający*”),
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej jako „*UPZP*”), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw VIII:**

**Pytanie 1:**

Dotyczy projektu C2\_K4K5\_3.4 ul. Gdańska/Plac Wolności - Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wszystkie potrzebne uzgodnienia i zgody właścicieli na likwidację pawilonów (kwiaciarni).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Pytanie nie dotyczy treści SWZ.

**Pytanie 2:**

Dotyczy projektu C2\_K4K5\_3.4 ul. Gdańska/Plac Wolności - Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się zlikwidować pawilony (kwiaciarnie).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Pawilony (kwiaciarnie) zostaną zlikwidowane w terminie umożliwiającym wykonawcy wykonanie robót.

**Zestaw IX:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza ze zastosowanie systemów innych niż strumienice do spłukiwania zbiorników retencyjnych?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie automatycznego systemu spłukiwania dna ściekami zgromadzonymi w zbiorniku opartego o wytworzenie fali płuczącej poprzez otwarcie klapy, który jest rozwiązaniem zdecydowanie m.in bardziej energooszczędnym w eksploatacji w stosunku do strumienic (moc potrzebna do zasilania tego systemu z klapami jest znikoma, ok.0,5kW tylko w momencie otwarcia klapy, porównywalna moc natomiast w przypadku strumienic to ok 5kW przez okres ok. godziny). Ponadto jedyną czynnością eksploatacyjna dla systemów klapowych to wymiana oleju raz na 10 lat. W przypadku strumienic czynności eksploatacyjne są zdecydowanie bardziej skomplikowane, kosztowne i częstsze do wykonywania w związku z użytymi silnikami o bardzo dużej mocy koniecznymi do zastosowania dla tych instalacji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

**Zestaw X:**

W nawiązaniu do zapisu pkt. 7.2.4. 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - warunku doświadczenia wykonawcy:

„**Warunek zostanie spełniony dla Części 1, 2, 3, 4 i 5, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 200 m3. Pod pojęciem „Zadania” Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy**””

Zwracamy się z następującym zapytaniem:

Czy Zamawiający uzna za jego spełnienie, gdy potencjalny Wykonawca wykaże się wykonaniem w **ramach jednego zadania**: „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”, w ramach którego są wykonane **dwie komory dla tego samego ciepłociągu,** poniżej lustra rzeki Brdy, **o łącznej kubaturze 309 m3**?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zmienił treść SWZ, w Części I – Instrukcja dla Wykonawców (dalej jako „IDW”), w zakresie:

1) treści warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy, określonego w pkt. 7.2.4. ppkt. 2) IDW,

2) terminów (składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą), określonych odpowiednio w pkt 15.1, pkt 15.6 i pkt 16.1 IDW.

Ponieważ powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, udostępnienie przedmiotowych zmian treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w dniu 21.02.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| Członek Zarządumgr inż. Włodzimierz Smoczyńskipodpis nieczytelny | Prezes Zarządumgr inż. Stanisław Drzewieckipodpis nieczytelny |