Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 34/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. Zakup wraz z dostawą sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kryminologia w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości -program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakość nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.

Wykonawca wypełnia formularz w części, na którą składa ofertę od 1 do 2

Część nr 1. Drukarka 3D z zestawem filamentów:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Drukarka 3D z zestawem startowym filamentów - przestrzeń robocza o wymiarach min. 265 x 265 x 300 mm - podwójna ekstruzja - obsługa różnych rodzajów platform roboczych - możliwość korzystania z filamentów zewnętrznych producentów - automatyczne wykrycie zaniku w dostawie prądu, wznawianie drukowania w tym samym miejscu, gdzie zostało przerwane, po włączeniu zasilania - automatycznie wstrzymanie drukowania przy braku filamentu lub zapchanej dyszy - automatyczne kalibrowanie platformy - oprogramowanie do projektowania modeli 3D i wysyłania ich do druku kompatybilne z drukarką 3D w cenie - dwie zapasowe dysze - zestaw startowy filamentów, w skład którego wchodzą kompatybilne z drukarką filamenty: 2 przezroczyste, 2 czarne, 1 czerwony, każdy min. po 1 kg. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część nr 2 Mikroskop stereoskopowy z akcesoriami:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy z akcesoriami: - zmotoryzowana głowica zoom min. 25x, okulary min. 10x, nasadka z wyjściem na kamerę c-mount, obiektywy: 0,5x – zakres pow. min. 3,15-78,75x, odl. rob. 71 mm i 1x - zakres pow. 6,3-157,5x, odl. rob. 60 mm - miska dwuobiektywowa inteligentna - kompatybilne oprogramowanie analizy obrazu - kompatybilny statyw zmotoryzowany z podstawą ze światłem przechodzącym LED - kompatybilny oświetlacz "łabędzia szyja" LED z uchwytami - kompatybilna kamera cyfrowa z rozdzielczością min. 5,9 mln pikseli i wyjściem USB 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (23%stawka VAT): |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ